|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4963 |  |
|  | от 22.09.2017 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 сентября 2024 года лаборатории по наладке и испытаниям филиала «Специализированное управление № 120» открытого акционерного общества «Строительный трест № 4» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ. МН 5823-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ. МН 5825-2017 |
| 1.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 | МВИ. МН 5826-2017 |

| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ. МН 5824-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 5825-2017 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ. МН 5823-2017 МВИ. МН 5827-2017 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п. D.1 | МВИ. МН 5827-2017 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.8 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | МВИ. МН 5827-2017 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | МВИ. МН 5827-2017 |
| 4.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 4.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2.а | МВИ. МН 6020-2018 |
| 5.1 *** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 6.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 7.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | МВИ.МН 6020-2018 |
| 7.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 8.1 *** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 9.1 *** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 9.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 10.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4.а | МВИ. МН 6020-2018 |
| 10.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4.б | МВИ. МН 5823-2017 |
| 11.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2.1 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 12.1 *** | Электрогазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.13.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 13.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2.а | МВИ. МН 6020-2018 |
| 14.1 *** | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3 ТКП 339-2022 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2022 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 15.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2022 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 16.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2022 | МВИ. МН 5823-2017 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2022 | МВИ. МН 6020-2018 |
| 17.1 *** | # Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.3, п.А.1.5, п.А.1.8.1, п.А.1.9.3, п.А.2.1, п.А.2.2.3, п.А.2.3.4, п.А 2.3.5 | МВИ. МН 5662-2016 |
| 17.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.2, п.А.1.8.1, п.А.1.9.2, п.А.2.1, п.А.2.2.2, п.А.2.3.2 | МВИ. МН 5662-2016 |
| 17.3 *** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.1, п.А1.5, п.А.1,6,п.А.1.8.1, п.А.1.9.1,п.А 1.9.7, п. А.2.1, п.А.2.2.1, п.А.2.3.1 | МВИ. МН 5662-2016 |
| 17.4 *** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.4, п.А.1.8.1, п.А.2.1, п.А.2.3.3 | МВИ. МН 5662-2016 |
| 18.1 *** | # Волоконно-оптические линии связи, включая # пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.3 | МВИ. МН 5661-2016 |
| 18.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.4, А.1.5 | МВИ. МН 5661-2016 |
| 18.3 *** | # Волоконно-оптические линии связи, включая # пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.2 | МВИ. МН 5661-2016 |
| 18.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.5, п. Б.7 | МВИ. МН 5661-2016 |
| 18.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Километриче-ское затухание, коэффициент затухания | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.5, п. Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 18.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на вводе излучения в оптической сети |  |  |
| 18.7 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.2 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 18.8 *** |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 18.9 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 18.10 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	             Е.В.Бережных