|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.3427 от 08.06.2009 на бланке № на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 сентября  2024 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения "Климовичский лесхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Элеваторная, д.2, 213632, г. Климовичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лесоматериалы круглые Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 п.7 ТКП 251-2010 п.7.2-7.8 |
| 1.2 * |  | 02.30/04.12502.20/04.125 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 50, таблица 38) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 № 37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 п.7.9 |
| 2.2 * |  | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 50,таблица 38) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 № 37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 *** | Мясо и мясные продукты (говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них), животные жиры | 01.70/42.000 10.41/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |
| 3.2 * |  | 01.70/04.125 10.41/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 № 37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 *** | Овощи, корнеплоды, включая картофель | 01.13/42.00010.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 | СТБ 1054-2012 |
| 4.2 * |  | 01.13/04.12510.39/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 № 37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.1 *** | Дикорастущие ягоды | 01.25/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 | ТКП 251-2010 п.7.11 СТБ 1053-2015 |
| 5.2 * |  | 01.25/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 № 37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.1 *** | Грибы | 01.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 | ТКП 251-2010 п.7.11 СТБ 1053-2015 |
| 6.2 * |  | 01.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 № 37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.1 *** | Сок березовый, мёд | 10.89/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 | ТКП 251-2010 п.7.10,7.12 СТБ 1053-2015 |
| 7.2 * |  | 10.89/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 *** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |

| 8.2 * | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999, согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 | ТКП 240-2010 п.7 |
| 9.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на объект | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.1 *** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 250-2010 ГН №213 от 28.12.2012 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | ТКП 250-2010 п.7,9 МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных