|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4190 от 04 июля 2011 года На бланке На 4 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 марта 2023 года

испытательной лаборатории отдела лабораторных исследований и геотехники

Производственного республиканского дочернего унитарного предприятия "ГЕОСЕРВИС"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гурского, 5, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2* |  | 100.06/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3* |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести |  | СТБ 943-2007 п. 3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п. 8 |
| 1.6* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.8* |  | 100.06/29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1.9* |  | 100.06/29.040 | Коэффициент пористости |  | СТБ 943-2007 п.3.28 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |
| 1.10* |  | 100.06/29.040 | Степень влажности |  | СТБ 943-2007 п. 3.47 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |
| 1.11* |  | 100.06/ 29.061 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.2, п.4.4 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.040 | Содержание органического вещества, зольность |  | ГОСТ 27784-88 ГОСТ 26213-91 п.2 |
| 1.13* | Грунты | 100.06/26.095 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза): - сопротивление срезу - угол внутреннего трения - удельное сцепление | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая проектная документация | # ГОСТ 12248.1-2020 |
| 1.14* |  | 100.06/26.095 | Предел прочности на одноосное сжатие (метод одноосного сжатия) |  | ГОСТ 12248.2-2020 |
| 1.15* |  | 100.06/ 26.095 | Характеристики прочности и деформируемости (метод трехосного сжатия): - угол внутреннего трения - удельное сцепление - сопротивление недренированному сдвигу - коэффициент фильтрационной консолидации - модуль деформации - коэффициент поперечной деформации |  | ГОСТ 12248.3-2020 |
| 1.16* |  | 100.06/26.095 | Характеристики деформируемости (метод компрессионного сжатия): - коэффициент сжимаемости - модуль деформации для ветвей первичного нагружения - модуль деформации для ветвей повторного нагружения - коэффициент фильтрационной консолидации - коэффициент вторичной консолидации |  | ГОСТ 12248.4-2020 |
| 1.17* |  | 100.06/26.095 | Характеристики просадочности: - относительная просадочность; - начальное просадочное давление; - начальная просадочная влажность |  | ГОСТ 23161-2012 |
| 1.18* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3 |

| 1.19* | Грунты | 100.06/ 08.164 | Подготовка водной вытяжки из грунтов | ТНПА и другая проектная документация | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание углекислого кальция и углекислого магния | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 21138.5-78 |
| 1.21* |  | 100.06/ 08.169 | рН грунтов (водная вытяжка) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.22* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.23* |  | 100.06/ 08.052 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.24* |  | 100.06/ 08.156 | Содержание нитратов в водной вытяжке | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.25* |  | 100.06/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа с сульфосалициловой кислотой в водной вытяжке | Фактические значения | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.26* |  | 100.06/ 08.149 | Перманганатная окисляемость | Фактические значения | ГОСТ 23268.12-78 |
| 1.27* |  | 100.06/ 29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложения А2, Б |
| 1.28* |  | 100.06/ 26.095 | Максимальная плотность | Фактические значения | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 22733-2016 |
| 2.1* | Вода подземная | 100.04/ 08.169 | рН | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.052 | Содержание сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 31957-2012 пп.5.4.1, 5.4.2 (способ 1), 5.5.5 |
| 2.5* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| 2.6* |  | 100.04/ 08.156 | Содержание иона аммония и аммиака (суммарно) в воде природной |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 2.7* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.8* |  | 100.04/ 08.052 | Содержание сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 МВИ.МН 4218-2012 |

| 3.1* | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 08.156 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |