|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5299 от 25.06.2021 на бланке №_________ на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Управления сертификации, качества и метрологии

Иностранного общества с ограниченной ответственностью

«Газпромнефть-Белнефтепродукт»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требование к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 220050, г. Минск ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2, каб. 712 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 17032-2010 СТБ ISО 6520-1-2009 СТП 001.2.0.УЗК.2015 СТП 002.1.0.ДРГ.2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | МВИ.МН 4604-2013 ГОСТ ЕН 14127-2015 (метод 1) |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной метал |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной метал |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной метал |  | МВИ.МН 5042-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 16037-80 СТБ ISО 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая доку-ментация, устанавлива-ющая требования к объ-екту испытаний | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | МВИ.МН 4604-2013 ГОСТ ЕН 14127-2015 (метод 1) |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод - сварные соединения; - основной метал |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной метал |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Е.В. Бережных