Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4188

от 20 июня 2011 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории дефектоскопии и сварки

Филиала «Строительно-монтажное управление «Белэнергомонтаж»

Республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Радиографическая дефектоскопия*2*3 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) | ГОСТ 3619-89 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 23118-99 ГОСТ 24005-80Е ГОСТ 27303-87 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 28193-89Е ГОСТ 23858-79 СТБ ИСО 6520-1-2009 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 ТКП 45-1.03-40-2006 ТКП ТКП 45-1.03-44-2006 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *11), 2), 3), 5) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Механические испытания*2*3 -статическое растяжение; *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) -статический изгиб *1 1), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 10922-90 раздел 4 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *1 1), 2), 3), 5) |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Радиографическая дефектоскопия*3 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) Внешний осмотр и измерения*3 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) Статическое растяжение*3 *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) Статический изгиб*3 *1 1), 2), 3), 4), 5) Сплющивание *3 *11), 2), 4) | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь, выполняющих сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 19.11.1998 | СТБ 1428-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 10922-90 раздел 4 ГОСТ 6996-66 раздел 2 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 ГОСТ 8695-75 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Грузоподъемные краны и механизмы;

- Газопроводы;

- Металлические конструкции;

- Арматура и закладные изделия железобетонных конструкций.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 2,0 ÷ 50 мм Ø 10 ÷ 1420 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 6 ÷ 20 мм Ø 200 ÷ 1420 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,6 ÷ 300 мм ± 0,1 мм |
| Статическое растяжение Статический изгиб Сплющивание | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 1 МН ± 1% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева