|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5153 |  |  |
|  | от 20.09.2019 |  |  |
|  | на бланке |  |  |
|  | на 4 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории филиала «Управление производственно-технологической комплектации» Открытого акционерного общества "Строительный трест №14" |  |  |

| № п/п |  | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Барыкина, 305д, 246027, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции воздуха с принудитель ным побуждением |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Аэродинамичес кие испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура, относительная влажность, давление |  | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и не жилых помещениях |  |  | 100.13/23.000 |  | Скорость движения воздуха |  | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | МВИ.ГМ.1780-2019 |

|  | _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  |  |  | 13.09.2024 дата принятия решения |  |  | Лист 1 Листов 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | 3.1 *** |  |  | Вентиляцион ные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 |  | Скорость движения воздуха Расход воздуха Геометрические размеры Объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м² площади Кратность воздухообмена |  |  | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | МВИ.ГМ.1780-2019 |  |
|  |  | 4.1 *** |  |  | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 |  | Наличие тяги |  |  | СТБ 2039-2010 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | МВИ.ГМ.1780-2019 |  |
|  |  | 5.1 *** |  |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющего устройства |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | АМИ.ГМ 0040-2022 |  |
|  |  | 5.2 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | АМИ.ГМ 0040-2022 |  |
|  |  | 5.3 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) |  |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | АМИ.ГМ 0039-2022 |  |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.09.2024 дата принятия решения |  |  | Лист 2 Листов 4 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  | 6.1 *** |  | Устройства защитного отключения |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль ный ток |  | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0038-2022 |  |
|  |  |  | 6.2 *** |  | Устройства защитного отключения |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения |  | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0038-2022 |  |
|  |  |  | 7.1 *** |  | Электроустановки жилых и других зданий, защищаемых УЗО |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников |  | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0038-2022 |  |
|  |  |  | 8.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0037-2022 |  |
|  |  |  | 8.2 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0039-2022 |  |
|  |  |  |  | 9.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0037-2022 |  |

|  | _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  | 13.09.2024 дата принятия решения |  |  | Лист 3 Листов 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | 10.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | АМИ.ГМ 0041-2022 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
           ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
           *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 13.09.2024 дата принятия решения | Лист 4 Листов 4 |
| --- | --- | --- |