Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0638

от 10 ноября 1997 года

На 4 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2011 года

лаборатории сварки и дефектоскопии

Ремонтно-строительно-монтажного управления

Открытого акционерного общества «Беларуськалий»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2*1 1) - 10) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13716-73 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.05-84 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 20415-82 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) - 11) |  | СТБ ЕН 1289-2003 СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *11) - 11) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения*3 |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Рентгенографическая дефектоскопия*3*2 *11) - 6), 8) |  | СТБ ЕН 1435-2004 СТБ 1428-2003 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 20426-82 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 4030-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*1 9), 10), 11), | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ № 57 от 27.12.2005 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Правила безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь. Утв. Приказ МЧС РБ от 19.09.2006 № 47 Правила технической безопасности и охраны труда в литейном производстве Утв. Постановление МЧС РБ от 03.01.2005 № 1/1 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия эхо-метод *2 *11) - 10) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *2 *11) - 11) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *11) - 11) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 4030-2011 |
| 3. Образцы сварных соединений и основного металла |  | Металлографические исследования: *2*11) - 10) - макроисследования; - микроисследования; |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1721-2000 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 11701-84 |
|  |  | Механические испытания: *3*2*11) - 10) -определение склонности к механическому старению; - статический изгиб; -статическое растяжение; - сплющивание |  | ГОСТ 7268-82 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9651-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 11150-84 ГОСТ 28870-90 ГОСТ 8695-75 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 9) |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Радиографическая дефектоскопия*3*11) - 8) Внешний осмотр и измерения*3*11) - 9) Статическое растяжение*3 *11) - 9) Статический изгиб*3 *11) - 9) Сплющивание *3 *11), 2), 5), 7), 8) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 | СТБ 1428-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-75 |

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Грузоподъемные краны и съемные грузозахватные приспособления и органы

грузоподъемных механизмов, тара;

- Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации;

- Металлические конструкции;

- Технологические трубопроводы;

- Газопроводы;

- Горно-шахтное оборудование и подъемные устройства рудников;

- Нефтепромысловое оборудование и бурильные трубы;

- Ковши и грузозахватные элементы для транспортировки и разливки жидкого металла.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | - Контролируемая толщина свариваемых - элементов (сплав железа) - Диаметр трубопроводов | - ≥ 4 мм - ≥ 32 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | - Толщина по стали - Погрешность | - 0,6 ÷ 200 мм - ± (0,1+ 0,005Н) мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность: - 90 - 150 HB - 150 - 300 HB - 300 - 450 HB | - 90 - 450 HB - ± 10 HB - ± 15 HB - ± 20 HB |
| Металлографические исследования | Сварные соединения Основной металл | - Определение величины зерна - Определение загрязненности - неметаллическими включениями | - 1 ÷ 10 баллов - 1 ÷ 5 баллов |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | - Контролируемая толщина свариваемых элементов | До 56 мм |
| Статическое растяжение и изгиб Сплющивание | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 20 кН, ± 1% |

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Т.А.Николаева