|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0486 от 19 июня 2006 года на бланке № на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года

экологического центра по испытаниям и наладке систем вентиляции и охраны окружающей среды Научно-производственного

общества с ограниченной ответственностью «БЕЛТЕХВЕС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Стебенева, д. 20, корпус 2, офис 807, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников |  | Аэродинамические показатели газоходов: | Фактическое значение |  |
|  |  | 100.01/23.000 | - скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.01/23.000 | - расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3 *** |  | 100.01/23.000 | - давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 *** |  | 100.01/23.000 | - температура газопылевых потоков,°С; |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5 *** |  | 100.01/23.000 | - влажность газопылевых потоков,% |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.6 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация: - азота оксида ДИ (1,34-4000) мг/м3 - азота диоксида ДИ (2,05-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН.1003-2017 |
| 1.7 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ (0,1-21) об.% |  |  |
| 1.8 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида ДИ (2,86-15000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ (1,25-50000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН.1003-2017 |
| 1.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ (15 – 20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ (5 – 15) мг/м³ |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.12 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (0,18-49,7) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.13 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и Определение концентрации соляной кислоты ДИ (1,52-7600) мг/м3 |  |  |
| 1.14 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и Определение концентрации водорода фтористого ДИ (0,425-12,45) мг/м3 |  |  |
| 1.15 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ (44,1-1764) мг/м3 |  |  |
| 1.16 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации масляного тумана ДИ (1-10) мг/м3 |  |  |
| 1.17 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ (0,1-600) мг/м3 |  |  |
| 1.18 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации перхлорэтилена ДИ (13,78-2067) мг/м3 |  |  |
| 1.19 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ (0,92-2730) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ (0,28-2840) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.21*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и Определение концентрации серной кислоты ДИ (1-5) мг/м3 |  |  |
| 1.22 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации спирта этилового ДИ (48-3840) мг/м3 |  |  |
| 1.23 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ (19,2-6894) мг/м3 |  |  |
| 1.24 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (0,25-50) мг/м3 |  |  |
| 1.25 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ (132,3-1764) мг/м3 |  |  |
| 1.26 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты ДИ (2,62-131) мг/м3 |  |  |
| 1.27 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ (183-1830) мг/м3 |  |  |
| 1.28 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации масла ДИ (0,1-1,0) мг/м3 |  |  |
| 1.29 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации спирта бутилового ДИ (308-924) мг/м3 |  |  |
| 1.30 *** |  | 100.01 42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ (43,3-1732) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.31 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуилендиизоцианата ДИ (0,145-14,48) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.32 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и Определение концентрации углеводородов нефти ДИ (3,0-23,0) мг/л |  |  |
| 1.33 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ (12,5-200) мг/м3 |  |  |
| 1.34 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ (3,91-78,2) мг/м3 |  |  |
| 1.35 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации хромовой кислоты ДИ (0,10-0,50) мг/м3 |  |  |
| 1.36 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила ДИ (15-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.37 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.38 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилового спирта ДИ (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.39 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата ДИ (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.40 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола ДИ (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.41 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола ДИ (0,3-3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.42 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-пентилацетата ДИ (0,4-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.43 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилового спирта ДИ (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.44 ** |  | 100.01 42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона ДИ (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.45 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола ДИ (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.46 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутиловый спирт ДИ (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.47 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата ДИ (0,8-3000) мг/л |  |  |
| 1.48 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана ДИ (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.49 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана ДИ (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.50 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана ДИ (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.51 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентилацетата ДИ (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.52 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пропилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.53 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола ДИ (0,4-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.54 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола ДИ (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.55 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.56 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.57 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.58 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилового спирта ДИ (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.59 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.60 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.61 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва ДИ (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.62 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,3-триметилбензола ДИ (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.63 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметилбензола ДИ (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.64 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,5-триметилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.65 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,4-диоксана ДИ (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.66 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-2-метилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.67 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-3-метилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.68 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-4-метилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ 0,25-500,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (0,18-497) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации соляной кислоты ДИ (1,52-7600) мг/м3 |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации водорода фтористого ДИ (0,415-12,45) мг/м3 |  |  |
| 2.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ (44,1-1764) мг/м3 |  |  |
| 2.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации масляного тумана ДИ (1-10) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и Определение концентрации озона ДИ (0,1-600) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» |  |
| 2.8 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации перхлорэтилена ДИ (13,78-2067) мг/м3 |  |  |
| 2.9 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ (0,92-2730) мг/м3 |  |  |
| 2.10 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ (0,28-2840) мг/м3 |  |  |
| 2.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ (1-5) мг/м3 |  |  |
| 2.12 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации спирта этилового ДИ (48-3840) мг/м3 |  |  |
| 2.13 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ (19,2-6894) мг/м3 |  |  |
| 2.14 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (0,25-50) мг/м3 |  |  |
| 2.15 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ (132,3-1764) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - - температура воздуха, 0C; - - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха (0,3-20), м/с | ГОСТ 12.1.005-88. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | ГОСТ 12.1.005–88 Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - скорость воздуха, м/с; - расход воздуа, м3/с; - давление воздуха, Па; - температура воздуха, °С | Фактические значения. Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018–79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия                                                                                   Е.В. Бережных