Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2541

от 14 августа 2006года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 января 2011 года

лаборатории контроля сварки

Слонимского общества с ограниченной ответственностью «Сельстройгаз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 28.03.10 28.04.10 28.56.10 | Рентгенографическая дефектоскопия*2*1 1), 2) | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 32, приложение 10. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2*11), 2) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.56.01 28.03.10 28.56.10 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2*11), 2) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 2,5 ÷ 8 мм Ø 20 ÷ 600 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | 2 1 ÷ 10 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева