|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5154 от 27.09.2019 на бланке № на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | испытательной лаборатории научного отдела Совместного общества с ограниченной ответственностью «СинерджиКом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | ул. Урожайная, 5, 247484, д. Пригородная, Жмуровский с/с, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1* | Бетоны |  | 23.63/ 42.000 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.п.4.2, 4.3 за искл. п.4.2.11 |  |
|  |  | 1.2 * |  |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 за искл. п.6.5 |  |
|  |  | 1.3 * |  |  | 23.63/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1544-2005 п. 4.4.1 | СТБ 1544-2005 Приложение А |  |
|  |  | 2.1 *** | Вода сточная |  | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29- 2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |
|  |  | 2.2 * |  |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: св. 3 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. ТНПА и другая документация на объект испытаний. | МВИ.МН 4362-2012 |  |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5154 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 * | Вода сточная | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 2.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа Д: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация общих фенолов (карболовая кислота, гидрокси-бензол), Д: 0,0005-25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) Метод А |
| 2.6 * |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов Д: 0,05-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 г. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
              ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
              *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных