|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3713 |
|  | от 22.11.2010 |
|  | на бланке № 0007977 на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2024 года

| Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Заславский лакокрасочный завод" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 21, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Эмали и краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/32.115 | Внешний вид поверхности отверждённого разметочного материала | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.11 | СТБ 1520-2023 п.8.2 |
| 1.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1; СТБ 1520-2023 п. 8.10 |
| 1.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 метод 1; СТБ 1520-2023 п. 8.12 |
| 1.4* |  |  | Время высыхания (твердения) до степени 2, до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023; СТБ 1520-2023 п. 8.13 |
| 1.5* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости (коэффициент диффузного отражения) |  | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.14 |
| 1.6* |  | 20.30/26.095 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1520-2023 п. 8.15 |
| 1.7* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1520-2023 п.8.16 |
| 1.8* |  | 20.30/26.095 | Твёрдость плёнки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) |  | ГОСТ 5233-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.17 |
| 1.9* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенной плёнки |  | ГОСТ 8784-75 метод 1; СТБ 1520-2023 п. 8.18 |
| 1.10* |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | СТБ 1520-2023 п.8.22 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных