|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5486 от 28.07.2023 на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «КонтинентПроектСтрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ф. Скорины, 8, офис 17, 220076, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | - 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б, пп. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.2 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А, табл. А.1-А.8; ТКП 212-2010, Приложение А, п. А.1.2; Приложение Б, пп. Б.2, Б.8 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.3 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Значение потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.4; Приложение Б, п. Б.3 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.4 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.3; Приложение Б, пп. Б.6, Б.9 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.5 *** |  | - 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.5 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.6 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | - 27.31/ 33.110 | Затухание элементарного кабельного участка, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.2 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.7 *** |  | 27.31/ - 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней (или металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.2.1, таблица А.2 п.5 | ЛАМИ 0012-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных