|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0582 от 21.10.1996 на бланке №___________ на 6 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

лаборатории по качеству сварки, неразрушающего контроля и технической диагностики Производственного республиканского унитарного предприятия "Брестоблгаз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Генерала Попова 16, 212012, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 34818-2021 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СН 1.03.01-2019 ТКП 054-2007 1) Правила аттестации сварщиков 2) ПОПБГ 5) ТД ГРП 6) Методика ТД запорной арматуры 7) Методика ТД подземных газопроводов | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 1.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-2022 |
| 1.5** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 1.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.7** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 1.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико- эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.9** |  | 27.90/ 22.000 | Переходное электрическое сопротивление защитного покрытия |  | АМИ.ГР 0017-2021 |
| 1.10** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное электрическое сопротивление грунта |  | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 054-2007 1) Правила аттестации сварщиков 2) ПОПБГ 3) ПОПБОРИД 8) Методика ТД сосудов 9) ТИ 161-2022 10) СТП 03.26-2016 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 2.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 054-2007 1) Правила аттестации сварщиков 2) ПОПБГ 3) ПОПБОРИД 8) Методика ТД сосудов 9) ТИ 161-2022 10) СТП 03.26-2016 | СТБ 1172-99 |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-2022 |
| 2.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 2.9** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико- эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 1) Правила аттестации сварщиков | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал - образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 3.5** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной метал | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 1) Правила аттестации сварщиков | СТБ 1172-99 |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-2022 |
| 4.1** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 050-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 1) Правила аттестации сварщиков 4) ПОПБКПКВК | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения основной метал |  | СТБ 1172-99 |
| 4.6** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 050-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 1) Правила аттестации сварщиков 4) ПОПБКПКВК | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-2022 |
| 5.1** | Металлоконструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23055-78 СТБ 1565-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 1) Правила аттестации сварщиков | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал - образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной метал |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-2022 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.1** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.29/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -сварные соединения -основной материал -контрольные образцы сварных соединений | СН 1.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 2) ПОПБГ | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение -сварные соединения -основной материал -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 п.6.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 №100);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С (утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5);

- Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации (введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» № 224 от 20.10.2017);

- Методика проведения технического диагностирования запорной арматуры установленной на объектах газораспределительной системы с целью продления ее нормативного срока эксплуатации (утв. УП «Брестоблгаз» 01.06.2023);

- Методика по техническому диагностированию подземных газопроводов, выработавших нормативный срок службы (утв. УП «Брестоблгаз» 20.04.2021);

- Методика по организации и проведению технического диагностирования стационарно установленных сосудов, работающих под давлением более 0,07МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,  горючими, токсичным, высокотоксичными,  которых произведения давления в МПа на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (утв. УП «Брестоблгаз» 05.06.2023);

- ТИ 161-2022 Техническое диагностирование баллонов для сжиженных углеводородных газов вместимостью 50 литров. (утв. ГПО «Белтопгаз» приказ № 160 от 23.05.2022);

- Порядок организации и проведения технического диагностирования резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов (утв. ГПО «Белтопгаз» приказ № 98 от 16.05.2016).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Е.В. Бережных |
| --- | --- |