|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4538 |
| от 31.10.2014 |
| на бланке № ­­­­ |
| на 1 листах |
| редакция 01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от31 октября 2024 года испытательной лаборатории  общества с ограниченной ответственностью «Эковентсервис» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск проезд Масюковщина, д.4, каб. 57 | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/  23.000 | Аэродинамичес-кие характеристики воздуховодов:  - скорость потока;  - расход воздуха;  - давление (динамическое, статическое, полное);  - давление вентилятора. | ТНПА,  проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных