|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5149 |
|  | от 06.09.2019 |
|  | на бланке № ___________ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 октября 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории службы кабельных линий филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией напряжением до 35 кВ Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией напряжением до 35 кВ | 27.32/ 11.116 | Конструкция кабеля и материалы конструктивных элементов (защитные покровы, металлические оболочки, изоляция, токопроводящие жилы и прочие элементы кабеля) | ГОСТ 18410-73 ТНПА на продукцию и другая документация ГОСТ 18410-73 ТНПА на продукцию и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 24183-80 п.5.2.1 ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 (кроме проверки радиуса закругления жилы и строительной длины) МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.2* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры защитных покровов |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2, 3.4, 3.7 ГОСТ 7006-72 п.п. 4.2, 4.3, 4.5 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.3* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры оболочки |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2, 3.4, 3.7 ГОСТ 24641-81 п. 4.2 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.4* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры изоляции и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.4 ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 (в части геометрических параметров изоляции и экранов) МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.5* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.4, 3.5 ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 (в части геометрических параметров токопроводящей жилы) ГОСТ 22483-2021 п.7 (первый абзац) МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.6* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры заполнителей |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 ГОСТ 18410-73 п. 4.2.1 (в части геометрических параметров заполнителя) МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.7* |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 18410-73 п. 4.2.1 (в части маркировки), п.4.9 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 1.8* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 22483-2021 п.7 (второй абзац) АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.1* | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией Кабели силовые с пластмассовой изоляцией Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | 27.32/ 11.116 | Конструкция кабеля и материалы конструктивных элементов (защитные покровы, оболочки, изоляция, токо-проводящие жилы и прочие элементы кабеля) | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 16442-80 ТНПА на продукцию и другая документация ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 16442-80 ТНПА на продукцию и другая документация | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 31996-2012 п. 8.2.1 ГОСТ 16442-80 п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 (первый абзац) МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.2* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры защитных покровов |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2, 3.4, 3.7 ГОСТ 31996-2012 п. 8.2.1 ГОСТ 16442-80 п. 5.2.3 ГОСТ 7006-72 п.п. 4.2, 4.3, 4.5 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-203-2015 п.4 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.3* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры оболочки |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2, 3.4 ГОСТ 31996-2012 п. 8.2.1 ГОСТ 16442-80 п. 5.2.1 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-203-2015 п.4 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.4* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры изоляции и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2, 3.4 ГОСТ 31996-2012 п. 8.2.1 ГОСТ 16442-80 п. 5.2.1 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-203-2015 п.4 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.5* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.4, 3.5 ГОСТ 31996-2012 п.п. 8.2.1 ГОСТ 16442-80 п. 5.2.1 ГОСТ 22483-2021 п.7 (первый абзац) МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.6* |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 31996-2012 п.п. 8.2.1, 8.8 ГОСТ 16442-80 п.п. 5.2.1, 5.9 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 2.7* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 22483-2021 п.7 (второй абзац) АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.1* | Кабели силовые с экструдированной изоляцией | 27.32/ 11.116 | Конструкция кабеля и материалы конструктивных элементов (защитные покровы, оболочки, изоляция, токопроводящие жилы и прочие элементы кабеля) | СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 34834-2022 ТНПА на продукцию и другая документация | СТБ IEC 60502-1-2012 п.п. 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 СТБ IEC 60502-2-2018 п.п. 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.2* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры защитных покровов, оболочек, изоляции, неметаллических экранов |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 разд.8 ГОСТ IEC 60811-201-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4 ГОСТ IEC 60811-203-2015 п.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.3* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры металлических экранов |  | ГОСТ 12177-79 п. 3.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.4* |  | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.1, 3.4 СТБ IEC 60502-1-2012 п. 16.4 СТБ IEC 60502-2-2018 п. 17.4 ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.5* |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п. 3.1 ГОСТ 34834-2022 п.8.8 МВИ.МН 6118-2019 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.6* | Кабели силовые с экструдированной изоляцией | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 22483-2021 п.7 (второй абзац) ГОСТ 34834-2022 п.8.3.1 АМИ.КЛ 0007-2023 |
| 3.7* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих металлических экранов постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 22483-2021 п.7 (второй абзац) ГОСТ 34834-2022 п.8.3.1 АМИ.КЛ 0007-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных