|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4175 |
| от 25.04.2011 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** № 1 от 18 октября 2024 года

к редакции 03 области аккредитации от16 июня 2023 года

|  |
| --- |
| лаборатории электрофизических измерений  Общества с ограниченной ответственностью "Белспецэнергострой" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **ул. Янки Купалы, 12А, пом. 4, 223141, г. Логойск, Минская область** | | | | | | |
| 4.3 \*\*\* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/  29.113 | Сопротивление обмоток  постоянному току | | ТКП 181-2009 п. Б.8.6  ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4  СТП 33243.20.366 16  п. 9.8 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 19.1  \*\*\* | Здания  и сооружения  (системы  вентиляции  с естественным  побуждением,  вентиляционные каналы) | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | | СН 4.02.03-2019  Приложение П  СН 3.02.01-2019  Приложение Г  СН 3.02.02-2019  Приложение Д  СН 3.02.11-2020  Приложение Б  ТКП 629-2018  Проектная,  техническая и  эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 19.2  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | | АМИ МН 0006-2021 |
| 19.3  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Кратность  воздухообмена  в помещении | | АМИ МН 0006-2021 |
| 20.1  \*\*\* | Здания  и сооружения  (дымовые трубы, газоходы, дымовые каналы газового  отопительного  оборудования  и котлов,  работающих на  газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | | СТБ 2039-2010 п. 8.7  ТКП 629-2018  Проектная,  техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 20.2  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | | ТКП 629-2018  Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 21.1 \*\* | Автоматические выключатели | 27.12/  22.000 | Ток срабатывания теплового  и электромагнитного расцепителя | | ТКП 339-2022  п. 4.4.26.4 б)  ТКП 181-2009 п. Б.27.4  СТП 33243.20.366-16  п. 29.4  ГОСТ Р 50345-2010  п. 9.10.1.2, п. 9.10.2  Проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 21.2 \*\* | 27.12/  22.000 | Время срабатывания теплового  и электромагнитного расцепителя | | АМИ.ГР 0019-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных