Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1831

от 31 октября 2000 года

на бланке №

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2024 года

| производственной лаборатории открытого акционерного общества «Витебский маслоэкстракционный завод» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. М.Горького, 49, 210604, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| - *** | Семена масличные | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) |  |
| - * |  | 01.11/11.116 | Цвет и запах | ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 12098-76 СТБ 1398-2003 ТУ 300031680.005-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27988-88 |  |
| - * |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |
| - * |  | 01.11/08.052 | Массовая доля влаги(влажность) |  | ГОСТ 10856-96 |  |
| - * |  | 01.11/08.052 | Содержание сорной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 п.п.6.1, 6.2, 6.3 |  |
| - * |  | 01.11/08.052 | Содержание масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 п.п.6.2, 6.3 |  |
| - * |  | 01.11/08.149 | Кислотное число в масле семян |  | ГОСТ 10858 -77 |  |
| - * |  | 01.11/08.164 | Массовая доля масла (масличность семян) |  | ГОСТ 10857-64 |  |
| - * |  | 01.11/11.116 | Массовая доля глюкозинолатов в пересчете на абсолютно сухое обезжиренное вещество |  | ГОСТ 9824–87 п.3.5 |  |
| - * |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян |  | ГОСТ 30089-2018 |  |
| - * |  | 01.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |  |
| - *** | Растительные масла | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1939-2009 | СТБ 1939-2009 |  |
| - * |  | 10.41/11.116 | Запах, цвет, прозрачность | ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5472-50 |  |
| - * |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 р.7 |  |
| - * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |  |
| - * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей и отстоя |  | ГОСТ 5481-89 |  |
| - * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 |  |
| - * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| - * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  |
| - * |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |  |
| - * |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  |
| - * |  | 10.41/08.158 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 30418-96 |  |
| 3.1*** | Шрот, жмых | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |  |
| 3.2* |  | 10.41/11.116 | Цвет и запах | ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТУРБ 190239501.455-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13979.4-68 |  |
| 3.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 13979.5-68 |  |
| 3.4* |  | 10.41/08.052 | Массовая доли влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13979.1-68 |  |
| 3.5* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля жира и экстрактивных веществ Массовая доля жира в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13979.2-94 ГОСТ 13496.15-2016 р.9.1 |  |
| 3.6* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13979.6-69 |  |
| 3.7* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля остаточного количества растворителя (бензина) |  | ГОСТ 11246-96 прил. В |  |
| 3.8* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля изотиоционатов в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 30257-95 п.5.6 |  |
| 3.9* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13496.2-91 |  |
| 3.10* | Шрот, жмых | 10.41/08.149 | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТУРБ 190239501.455-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.4-2019 р.2 |  |
| 3.11* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |  |
| 3.12* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | МВИ. МН 3506-2010 |  |
| 3.13* |  | 10.41/08.149 | Активность уреазы (измерение рН за 30 минут) |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |
| 4.1*** | Фузы масличные | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |  |
| 4.2* |  | 10.41/11.116 | Внешний вид, запах и консистенция | ТУ ВУ 190239501.054-2013 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5472-50 |  |
| 4.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля масла |  | ТУ BY 190239501.054-2013 р.4 |  |
| 4.4* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в этиловом эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6. |  |
| 4.5* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 |  |
| 4.6* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |  |
| 4.7* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 5.1*** | Семена масличных культур, растительные масла, шрот, жмых, фузы масличные | 01.11/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 |  |
| 5.2* |  | 01.11/04.125 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГН 10-117-99 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1823-2007 МВИ 114-94 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03», согласовано 02.09.1994 Белстандарт |  |
| 6.1** | Окружающая среда, рабочие помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | СанПин от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ. ГМ. 1906-2020 |  |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных |  |  |  |  |  |  |