Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.2955

от «07» февраля 2007 года

на бланке № 0005220

Область аккредитации от «24» сентября 2012 года на 2 листах

(новая редакция)

Лаборатории электрофизических измерений

Транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» Могилевской дистанции гражданских сооружений

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, п.Б 29.4 | МВИ.МГ 746-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, п. Б 29.2 | МВИ.МГ 747-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 749-2012 |
|  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009, п. Б 29.5 | МВИ.МГ 751-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 748-2012 |

№ ВY/112 02.2.0.2955                  						Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 3.1. Номинальный ток срабатывания. 3.3. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 750-2012 МВИ.МГ 750-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева