|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0753 от 30 октября 1997 г. на бланке __________ на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 октября 2024 года

химико-радиометрической лаборатории Дятловского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пл. 17 Сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водо-снабжения. | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБISO 5667-3-2021 |
| 1.2 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,1-3,0)мг/дм3 | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.3 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.4 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр.Ж Д: (>.0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.5 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.6 * |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Д: (1-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.7 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.8 * |  | 100.09/08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 1.9 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Нитриты Д (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 * | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водо-снабжения. | 100.09/08.116 | Привкус, балл Д: (1-5) балл | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.12 * |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.13 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 1.14 * |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион Д(≥10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.15 * |  | 100.09/08.149 | Хлор свободный остаточный (Н) |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.16 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 1.17 * |  | 100.09/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радио-нуклидов цезия -137 и стронция -90 в пищевых продуктах и питьевой воде. | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрали-зованного водоснабже-ния | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр.Ж Д: (>.0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.4 * |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Д: (1-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.7 * |  | 100.09/08.116 | Привкус, балл Д: (1-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.8 * |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.9 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.10 * | Вода питьевая источников нецентрали-зованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Хлорид-ион Д(≥10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 2.11 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (метод Б) |
| 3.1 *** | Горячая вода открытых и закрытых водяных систем тепло-снабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.3 * |  | 100.09/08.116 | Запах, балл Д: (1-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.4 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.5 * |  | 100.09/11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 3.6 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 4.1 * | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,1-3,0)мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Д: (1-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.3 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 4.4 * |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион Д(≥10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 4.5 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 5.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 5.3 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д(0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 5.4 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д–св. 3 мг/дм3, Д-3,0-50 мг/дм3, Д-св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012. |
| 5.5 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.6 * |  | 100.03/08.156 | Железо общее Д –св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.7 * |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 5.8 * |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 5.9 * |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Д: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.10 * |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.11 * |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д-50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.12 * |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион Д(10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ 1057-98 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ 1057-98 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 6.2 * |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,1-3,0)мг/дм3, | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственную-бытовую канализацию Решение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.3 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д(3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 6.4 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д–св. 3 мг/дм3, Д-3,0-50 мг/дм3, Д-св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственную-бытовую канализацию Решение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.6 * |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д – св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.7 * |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 6.8 * |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6.9 * |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.10 * |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.11 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д-50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.12 * |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион Д(10-250) мг/дм3 П-10% |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.13 * |  | 100.05/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | СанПиН «Требования к радиационной безо-пасности», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213 ГН «Критерий оцен-ки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.1 *** | Сточная вода, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зольные отходы) | 100.05/42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержа-ния в них радионук-лидов, утв. директо-ром ИФОХ НАН РБ В.С. Солдатовым в 1997 г. | МОПр. МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержа-ния в них радионук-лидов. Утв. директо-ром ИФОХ НАН РБ В.С. Солдатовым в 1997 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 * | Сточная вода, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зольные отходы | 100.05/04.125 100.08/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклида цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 Обращения с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению послед-ствий катастрофы на ЧАЭС (СПООД-2004) СанПиН 2.6.6.11-7.2005 Санитарные правила обращения с радио-активными отходами (СПОРО-2005) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 ** | Территория, помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213 ГН «Критерий оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213 «Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ», утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ В.Г.Цалко 02.08.2004 | МВИ.ГН 1906-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха); -кратность воздухообмена | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 9.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009, Приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 10.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов (дымовых каналов): -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 10.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 |
| 10.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов (дымовых каналов) | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных