Приложение к аттестату по аккредитации

№ BY/112.02.1.0.0285

от 24 ноября 1997 г.

на 25 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ___________ 2007г.

Минской областной лаборатории аналитического контроля Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вода природная (поверх-ностная, подземная) Вода природная (поверх-ностная, подземная) Вода природная (поверх-ностная, подземная) Вода природная (поверх-ностная, подземная) Вода природная (поверх-ностная, подземная) Вода природная (поверх-ностная, подземная) Вода природная (поверх-ностная, подземная) | 41. 01. 99 41. 32. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 26. 99 41. 25. 99 41. 29. 99 41. 29. 99 41. 24. 99 41. 32. 99 41. 32. 99 41. 25. 99 41. 24. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 24. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 26. 99 41. 24. 99 41. 26. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 27. 99 41. 25. 99 41. 28. 99 | Отбор проб | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР, 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР ,21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР ,21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР ,21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР ,21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР ,21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001. |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 Часть.14 |
|  |  |  |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод и поверхностных вод, Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994 г. |
|  |  | Концентрация БПК (биохимическое потребление кислорода) Д (1 – 2,5) мгО2/дм3, ХП - 13% Д (2,5-7,0) мгО2/дм3, ХП - 7 % Д (7,0-10,0) мгО2/дм3, ХП- 1% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г., с.102-116 |
|  |  |  |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.58-61 |
|  |  | Концентрация взвешенных веществ Д (5-50) мг/дм3, ХП 20% Д (св50-5000) мг/дм3,ХП-10% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г. С.116-120 |
|  |  | Концентрация сульфатов Д 1,0-15 мг/дм3, ХП - 10% |  | С.142-148 |
|  |  | Концентрация железа Д (0,1 - 10,0) мг/дм3, ХП - 20 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г. С.120-126 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д (0,1-1,0) мг/дм3, ХП – 50% Д (св1,0-10) мг/дм3, ХП -25 % |  | С.167-174 |
|  |  | Концентрация нитратов Д (0,5 - 70,0) мг/дм3 Д (0,1 -3,0) мг/дм3, ХП -50% Д ( св. 3,0) мг/дм3, ХП- 25% |  |  |
|  |  |  |  | С.209-214 |
|  |  | Концентрация нитритов Д (0,005 – 0,3) мгN/дм3, ХП - 50% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 2, Минск-1997г., с.144-149 |
|  |  | рН (водородный показатель) Д (0-14), ХП-0,4% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г., с.167-172 |
|  |  | Концентрация кислорода растворенного, % насыщения Д - (св. 0,05) мг О2/дм3, ХП – 0,3% в Д 7,0-10,0 мг/дм3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г. с.154-164 |
|  |  | Концентрация химического по-требления кислорода (ХПК) Д (5 – 100) мгО2/дм3, ХП 8- 7% Д (5 – 50вкл) мг/дм3 П ± 30% Д (50 – 200вкл) мг/дм3 П ± 20% Д (200 – 10000вкл) мг/дм3 П ± 15% |  | с.185-188 |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Концентрация хлоридов Д (10 -250) мг/дм3, ХП – 0,6%, в Д (100-200) мг/дм3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г. с.181-185 |
|  |  | Жесткость Д (св.0,5) мг-экв/дм3, ХП – 0,5% в Д 10-50 мг-экв/дм3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г. с.147-151 |
|  |  | Концентрация кальция Д (св.0,5) мг/дм3, ХП – 0,5% в Д 30-100 мг/дм3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г с.151-154 |
|  |  | Концентрация фосфатов |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1., М.,1987г. с 1050-1054 |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Д (0,05 -50) мг/дм3, Д (0,05-0,15) мг/дм3,ХП-40% Д (св.0,15-0,5) мг/дм3, ХП - 35% Д (св.0,5-1,5) мг/дм3, ХП - 25% Д (св.1,5-50) мг/дм3, ХП - 20% Д (0,005 – 0,1) мг/дм3 ХП – 65% Д (0,1 – 0,5) мг/дм3 ХП – 50% Д (0,5 – 50,0) мг/дм3 ХП – 25% |  | Методика определения нефтепродуктов в сточных водах методом ИК - спектрометрии с помощью прибора АН-1 (АН-2) Ленинградского СКБ НПО Нефтехимавтоматика”. ОСТ 38.01.378-85, Л., 1986г. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Концентрация сухого остатка |  | Ю.Ю. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И .Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А. П. Шицковой. М., Медицина ,1990г .с. 42-44 |
|  |  | Концентрация анионоактивных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) Д (0,025 – 0,1) мг/дм3 ХП – 65% Д (0,1 – 1,0) мг/дм3 ХП – 50% Д (1,0 – 2,0) мг/дм3 ХП – 25% |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. ч.1. М.1987г.с.940-943 |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Концентрация магния |  | Ю.Ю. Лурье “Аналитическая химия промышленных сточных вод” М., Химия,1984г.с. 93 |
|  |  | Концентрация меди, хрома, свинца, никеля, цинка, кадмия, марганца, кобальта, железа, молибдена, мышьяка Медь: Д(5-100) мкг/л, ХП 12,0 % Хром: Д(5-100) мкг/л, ХП14,0 % Свинец:Д(5-100)мкг/л,ХП10,0 % Никель:Д(5-100)мкг/л,ХП12,0 % Цинк: Д (0,5-5) мкг/л, ХП 20,0 % Кадмий: Д (0,5-10) мкг/л, ХП 12,0 % Марганец: Д (2-40) мкг/л, ХП 10,0 % Кобальт: Д (5-100) мкг/л, ХП 10,0 % Железо: Д (100-500)мкг/л, ХП 15,0% Молибден : Д (3-60)мкг/л, ХП 10,0% Мышьяк: Д (5 – 100) мкг/дм3 ХП – 15% |  | МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Температура |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова: Гидрометеоиздат, Л., 1977г с. 19-21 |
|  |  | Концентрация хрома (VI) Д(0,001-0,2)мг/дм3 ХП-4 -2% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова. Л.:Гидрометеоиздат, 1977 г.С. 183-186 |
|  |  | Концентрация формальдегида Д>0,05 мкг/дм3 Д (0,02 – 0,5вкл) мг/дм3 П ± 35%, 25% |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. – с.362-363 |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | Концентрация фенолов Д>0,001 мкг/дм3 Д (0,0005 – 0,005) мг/дм3 ХП – 65% Д (свыше 0,005 –0, 1) мг/дм3 ХП – 30% Д (свыше 0,1 –1,0) мг/дм3 ХП – 15% |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. – с.343-346 |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.34-95 |
|  |  | Концентрация пестицидов линдана и 4,4 – ДДТ Д (0,001 – 0,01) мг/дм3 ХП ± 38% |  | МВИ. МН 1645-2001 |
|  |  | Концентрация ортофосфатов, фосфора общего При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,01 мг/дм3; ≥10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,1 мг/дм3. Концентрация ртути Д (0,2 – 10,0) мкг/дм3 ХП ± 15% |  | СТБ ИСО 6878-2005 Разделы 4,8 |
|  |  |  | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР ,21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990г. ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ. МН 1138-99. |
| II. Вода сточная Вода сточная Вода сточная Вода сточная Вода сточная Вода сточная Вода сточная | 41. 01. 99 41. 32. 99 41. 32. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 29. 99 41. 29. 99 41. 26. 99 41. 24. 99 41. 24. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 28. 99 41. 24. 99 41. 25. 99 41. 32. 99 41. 32. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 32. 99 41. 25. 99 41. 26. 99 41. 25. 99 41. 25. 99 41. 26. 99 | Отбор проб | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным врачом СССР 4 июля 1988 г. № 4630-88. ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ГОСТ Р51592-2001. |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 Часть.14 |
|  |  |  |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод и поверхностных вод, Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994 г. |
|  |  | Концентрация БПК (биологическое потребление кислорода) Д(1,0-10,0), мгО/дм3 Д (1-2,5) мгО/дм3,ХП-13% Д (2,5-7) мгО/дм3, ХП 7% Д (7-10) мгО/дм3, ХП - 1% Концентрация БПК (биологическое потребление кислорода) Д (0-10) мг/л ХП  0,5 мг/л |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г., с.102-116 |
|  |  |  |  | Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск,1987г., с. 17 – 21 |
|  |  |  |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.58-61 |
|  |  | Концентрация взвешенных веществ Д (5-50)мг/дм3,ХП-20% Д (50 -5000)мг/дм3,ХП-10% Д (св.5000) мг/л, ХП - 5% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г., С.116-120 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д (0,1-1,0) мг/дм3, ХП - 50% Д (св.1,0-10,0) мг/дм3, ХП- 25% |  | С.167-174 |
|  |  | Концентрация нитритов Д (0,03-10) мг/ дм3 Д (0,05-1,0) мг/ дм3, ХП - 50% Д (св.1,0) мг/ дм3, ХП - 25% |  | С.214-220 |
|  |  | Концентрация нитратов Д (0,5 – 70,0) мг/дм3 Д (0,1 – 3) мг/дм3,ХП-50% Д (св. 3,0) мг/дм3, ХП-25% |  | С.209-214 |
|  |  | Концентрация железа Д (0,1-10,0) мг/дм3, ХП - 20% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г., С.120-126 |
|  |  | Концентрация сухого остатка Д (50 -1000) мг/дм3 Д (св.100)мг/дм3,ХП - 5% |  | С.235-238 |
|  |  | рН (водородный показатель ) Д(0 – 14) ед. рН, ХП-0,02 ед. рН |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 2, Минск-1997г., с.201-205 |
|  |  | Концентрация сульфатов Д (10 – 1000) мг/дм3 Д-(св.50) мг/дм3,ХП - 10% Д (1,0-15), мг/дм3 ,ХП 10% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 2, Минск-1997г., С.247-251 |
|  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г., с.221-229 |
|  |  | Концентрация жиров Д (св. 0,2) мг/дм3 |  | Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск,1987г., с. 75 – 76 |
|  |  | Концентрация азота общего Д (1,0-200) мг/дм3 |  | Ю. Ю. Лурье, А.И. Рыбникова. Химический анализ производственных и сточных вод. М. Химия,1974г., с.63-66 |
|  |  | Концентрация ртути Д (0,2 – 10,0) мкг/дм3 ХП ± 15% |  | МВИ.МН 1138-99. |
|  |  | Температура |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семёнова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977г., с. 19-21 |
|  |  | Концентрация формальдегида Д (0,02 – 0,5вкл) мг/дм3 П ± 35% Д>0,05 мкг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  |  |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.362-363 |
|  |  | Концентрация ХПК Д (5 – 50вкл) мг/дм3 П ± 30% Д (50 – 200вкл) мг/дм3 П ± 20% Д (200 – 10000вкл) мг/дм3 П ± 15% Концентрация ХПК Д (20 -100) мгО/дм3 Д (200 – 1000)мгО/дм3 ХП - 10% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  |  |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред.Ю.Ю.Лурье М., Химия, 1971г., с. 74-77 |
|  |  | Концентрация СПАВ Д (0,025 – 0,1) мг/дм3 ХП – 65% Д (0,1 – 1,0) мг/дм3 ХП – 50% Д (1,0 – 2,0) мг/дм3 ХП – 25% Д (0,01 – 0,8)мг/дм3 ХП - 2 % Д(св.0,05) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  |  |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред. Ю.Ю. Лурье М.,Химия, 1971г., с. 348-350 |
|  |  |  |  | Методические указания по санитарной охране водоемов отзагрязнения СПАВ №14070-76 МЗ СССР, стр.11-13 |
|  |  | Концентрация фенолов Д (0,0005 – 0,005) мг/дм3 ХП – 65% Д (свыше 0,005 –0, 1) мг/дм3 ХП – 30% Д (свыше 0,1 –1,0) мг/дм3 ХП – 15% Д>0,001 мкг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.34-95 |
|  |  |  |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. – с.343-346 |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005 – 0,1) мг/дм3 ХП – 65% Д (0,1 – 0,5) мг/дм3 ХП – 50% Д (0,5 – 50,0) мг/дм3 ХП – 25% Концентрация нефтепродуктов Д (0,05-1000) мг/дм3 Д (св.1,5)мг/дм3, ХП-20% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  |  | Методики определения нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрометрии с помощью прибора АН-1 (АН-2) Ленинградского СКБ НПО Нефтехимавтоматика, ОСТ 38.01.378-85. Л.1986г. |
|  |  | Концентрация фосфора общего, ортофосфатов При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,01 мг/дм3; ≥10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,1 мг/дм3. |  | СТБ ИСО 6878-2005 Разлел 4, 8 |
|  |  | Концентрация фосфатов Д (0,02 - 1,0) мг/дм3 ХП 0,01-0,02 мг/дм3 |  | СЭВ, Унифицированные методы исследования качества вод., М.,1987г.с. 1050 – 1054 |
|  |  |  |  | Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск,1987г., с. 24 – 25 |
|  |  | Концентрация кислорода растворенного Д (0,2 – 0,3) мгО/дм3, ХП - 0,1 мг/дм3 |  | СЭВ,Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1, т.1, М.,1987г. с. 396 – 413 |
|  |  | Концентрация хлоридов Д (2 – 400) мг/дм3 ХП 1 - 3 мг/дм3 |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред. Ю.Ю.Лурье М.,Химия, 1971г., с. 147-148 |
|  |  | Концентрация меди, хрома, свинца, никеля, цинка, кадмия, марганца, кобальта, железа, молибдена, мышьяка Медь: Д(5-100) мкг/л, ХП 12,0 % Хром: Д(5-100) мкг/л, ХП14,0 % Свинец:Д(5-100)мкг/л,ХП10,0 % Никель:Д(5-100)мкг/л,ХП12,0 % Цинк: Д (0,5-5) мкг/л, ХП 20,0 % Кадмий: Д (0,5-10) мкг/л, ХП 12,0 % Марганец: Д (2-40) мкг/л, ХП 10,0 % Кобальт: Д (5-100) мкг/л, ХП 10,0 % Железо: Д (100-500)мкг/л, ХП 15,0% Молибден : Д (3-60)мкг/л, ХП 10,0%ъ Мышьяк: Д (5 – 100) мкг/дм3 ХП – 15% |  | МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрация азота аммонийного и аммиака Предел обнаружения- 0,05 мгNH4+/ дм3 Д(0,05-0,4) мгNH4+/ дм3 Д- св.-0,4 мгNH4+/ дм3 |  | Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия. 1971 г. C.112-113 |
|  |  | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г.С. 202-204 |
|  |  | Концентрация хрома (VI) Д(1,0-200,0)мкг/дм3ХП-4 -2% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977 г.С. 183-186 |
| III. Воздух промышленных выбросов Воздух промышленных выбросов Воздух промышленных выбросов Воздух промышленных выбросов | 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 32. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 57. 99 42. 25. 99 42. 24. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 26. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 24. 99 42. 25. 99 42. 57. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 | Концентрация оксидов азота Д (6,2-102,6)мг/м3 ХП-20% Д(0-2680) мг/м3 ХП- 10% | Нормативы предельно-допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Нормативы предельно-допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Нормативы предельно-допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Нормативы предельно-допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г., с.8-12 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1936-2003. |
|  |  | Д (2,05 - 2050) мг/м3 ХП ± 10 %. |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Концентрация оксида углерода Д (20-1250) мг/м3. ХП-20% Д (1250-12500) мг/м3. ХП-20% Д(0-5000) мг/м3 ХП- 10% Д (1,25 – 5000,0) мг/м3 ХП ± 10 %. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г.С.81-86 |
|  |  |  |  | С.86-91 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1936-2003. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Концентрация сернистого ангидрида Д (42,9-342,8) мг/м3 ХП-20% Концентрация сернистого ангидрида Д(0-11440) мг/м3 ХП- 10% Д (2,86 – 5720) мг/м3 ХП ± 10 %. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г. С.77-81 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Концентрация взвешенных частиц (пыли) ХП-25% ХП± 25% Д <50 мг/ м3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 1, Минск-1997г., с.21-38 |
|  |  |  |  | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1987г. Стр.138-150 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 12141-2005. |
|  |  | Концентрация кислорода Д(0-21)% ХП- 0,2% Д (0 – 21,0) %об ХП ± 0,1 %об. |  | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Концентрация формальдегида Д (0,1-30)мг/м3, ХП 14,5% Концентрация формальдегида Д(1-10) мкг/м3, ХП 23% Д(10-100) мкг/м3, ХП 25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3, Минск 1998г. с. 121-128 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1960-2003. |
|  |  | Скорость газов в газоходах Д(от 4,0) м/с,ХП-10% Д (1-100) м/с , П 0,5% Д (0,7 – 60,0) м/с ХП ± 0,2 м/с Д (0,4-60) м/с ХП ±0,2 |  | ГОСТ17.2.4.06-90. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1936-2003. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 2151-2004. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Давление газопылевых потоковД(не более 2,0) кПа Д (0 ± 100) гПа ХП ± 0,5% Д (-10 …+5) гПа ХП ± 10 Па. |  | ГОСТ 17.2.4.07-90. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 2151-2004. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Температура газопылевых потоков Д(0-200)0 С, ХП-2% Д (0-1200) 0С ХП-2% Д (-30…+140)0С ХП ± 0,5% Д (0 – 1000,0) 0С ХП ± 1,5 0С. Д (-60 – +375) 0С Д (+200 – +1100) 0С ХП ± 1,5 0С. |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1936-2003. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 2151-2004. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 1003-2004 |
|  |  | Концентрации паров предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) Д (1-1000) мг/м3 ХП ± 19% |  | МВИ. МН 1657-2001 |
|  |  | Концентрация уксусной кислоты Д(1,5 – 130) мг/м3, ХП±21,5% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ(ВСВ), инвентаризация источников выбросов в атмосферу и паспортизация газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности. СССР, ЦНИИТЭИлегпром., М., 1985г., стр.83-85 |
|  |  | Концентрация хрома Д(0,03 – 2,0) % в пыли, ХП±25,0% |  | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград. Гидрометеоиздат. Стр.150-152 |
|  |  | Концентрация сероводорода Д(50-25000) мг/м3 ХП-20,0% |  | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград. Гидрометеоиздат. Стр.63-65 |
|  |  | Концентрация аммиака Д(0,1-50,0) мг/м3 ХП-16,3% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ(ВСВ), инвентаризация источников выбросов в атмосферу и паспортизация газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности. СССР, ЦНИИТЭИлегпром., М., 1985г.,С.101-102 |
|  |  | Влажность газопылевых потоков Д(0-100)% Д (0…100) % ХП ± 2,0% |  | ГОСТ 17.2.4.08-90. |
|  |  |  |  | МВИ. МН 2151-2004. |
|  |  | Концентрация фенола Д (0,1-100) мг/м3, ХП- 26 % |  | МВИ. МН 1822-2002. |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Расход газов в газоходах Д(от 0,01) м3/с ХП-10% |  |  |
| Воздух промышленных выбросов |  | Концентрация 1,4 - диаксана, акрилонитрила, ацетона, бензола, н-бутанола, н-бутилацетата, изопропанола, изопентилацетата, кумола, метанола, метилэтилкетона, м -ксилола, н- гептана, н-гексана, н-октана, н-пентана, н- пентилацетата, о-ксилола, п-ксилола, псевдокумола, стирола, толуола, трихлорэтилена, этанола, этилацетата, этилбензола, этилцеллозольва, и-бутанола, и-бутилацетата Д от (10- 5000) мг/м3 ХП:1,4 – диаксана-8,8% акрилонитрила-7,9% ацетона -7,0% бензола-7,2% н-бутанола-7,8% н-бутилацетата-7,3% изопропанола-9,1% изопентилацетата-7,4% кумола-8,8% метанола-7,9% метилэтилкетона-7,0% м –ксилола-7,2% н- гептана-7,4% н-гексана-9,1% н-октана-8,8% н-пентана-7,9% н- пентилацетата-7,0% о-ксилола-7,2% п-ксилола-7,8% псевдокумола-7,3% стирола-9,1% толуола-7,4% трихлорэтилена-8,8% этанола-7,9% этилацетата-7,0% этилбензола-7,2% этилцеллозольва-7,8% и-бутанола-7,8% и-бутилацетата-7,3% | Нормативы предельно–допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ. МН 1820-2002. |
| Воздух промыш ленных выбросов |  | Концентрация серной кислоты Д(0,4 – 8,0) мг/м3,ХП±22,4% | Нормативы предельно-допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охра | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.3, Минск 1998г.,с. 102-105 |
|  | 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 26. 99 |  | ны окружающей среды |  |
|  |  | Концентрация аэрозоля индустриальных масел Д(0,5-100)мг/м3, ХП-24,1% |  | С.95-98 |
|  |  | Концентрация хлористого водорода Д (0,5-50,0) мг/м3, ХП 20,5 % |  | С.139-141 |
|  |  | Концентрация никеля Д(0,05-0,4)% в пыли,ХП±25% |  | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград. Гидрометеоиздат. Стр.165-167 |
| IV. Отработавшие газы автомобилей | 34. 51. 99 34. 51. 99 | Концентрация оксида углерода, углеводородов Д(0-10)% СО ХП-5% Д(0-5000) млн-1 СН ХП-5%, Д(100-10000) млн-1 оборотов вращения коленчатого вала двигателя ХП -2,5% | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
|  |  | Дымность Д: по непрозрачности 0-100% ХП-2% | ГОСТ 21393-75. | ГОСТ 21393-75. |
| V.Питье-вая вода Питье-вая вода | 41. 01. 14 41. 25. 14 41. 29. 14 41. 26. 14 41. 25. 14 41. 28. 14 41. 26. 14 | Отбор проб | Санитарные правила и нормы СанПиН 10-113 РБ 99 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы СанПиН 10-113 РБ 99 СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51592-2001. СТБ ГОСТ Р51593-2001. ГОСТ 4979-49 |
|  |  | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72. |
|  |  | Концентрация нитритов |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 4192-82. |
|  |  | Концентрация нитратов |  | ГОСТ 18826-73. |
|  |  | Концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72. |
|  |  | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 4192-82. |
|  |  | Концентрация ртути Д (0,2 – 10,0) мкг/дм3 ХП ± 15% |  | МВИ.МН 1138-99. |
|  |  | Концентрация мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, марганца, молибдена, цинка, железа. Мышьяк: ХП - 15 % Д (5 – 100) мкг/дм3 Кадмий: ХП – 12 % Д (0,5 – 10) мкг/дм3 Хром: ХП - 14 % Д (5 – 100) мкг/дм3 Кобальт: ХП - 10 % Д (5 – 100) мкг/дм3 Медь: ХП - 12 % Д (5 – 100) мкг/дм3 Свинец: ХП - 10 % Д (5 – 100) мкг/дм3 Никель: ХП - 12 % Д (5 – 100) мкг/дм3 Марганец: ХП - 10 % Д (2 – 40) мкг/дм3 Молибден: ХП - 10 % Д (3 – 60) мкг/дм3 Цинк: ХП - 20 % Д (0,5 – 5) мкг/дм3 Железо: ХП - 15 % Д (100 – 500) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1137-99. |
| VI. Отходы Отходы Отходы | 42. 01. 99 42. 24. 99 42. 24. 99 42. 24. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 26. 99 42. 26. 99 | Отбор проб |  | РД РБ 0212.6-2002. |
|  |  | рН (водородный показатель) водной вытяжки |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 392 |
|  |  | рН (водородный показатель) солевой вытяжки |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 285 |
|  |  | Содержание гигроскопической влаги |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 116-119 |
|  |  | Концентрация сульфатов Д (1,0 - 1000)мг/кг, ХП – 25% |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина. М.: изд-во МГУ, 1970г., с. 407-408 |
|  |  | Концентрация ПАВ (анионоактивные) Д (0,2 - 20) мг/кг, ХП – 25% |  | Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.Т. Дмитриев, Н.И. Казинина, И.А. Пинигина. М.: «Химия», 1989 г., с. 356-357 |
|  |  | Концентрация хлоридов |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина. М.: изд-во МГУ, 1970г., с. 405-407 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина М.: изд-во МГУ, 1970г., с. 314-316 |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Д (10-20000) мг/кг ХП – 30% |  | Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Под редакцией канд. физ.-мат. Наук С.Г. Малахова. Часть 2, .М.: Гидрометеоиздат, 1984 г., с.18-29 |
|  |  | Концентрация меди, хрома, свинца, никеля, цинка, кадмия, железа, мышьяка, марганца, кобальта, молибдена. Медь: ХП 13,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Хром: ХП 12,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Свинец: ХП 10,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Никель: ХП 20,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Цинк: ХП 15,0 % Д (0,5-5) мкг/дм3, Кадмий: ХП 12,0 % Д (0,5-10) мкг/дм3, Железо: ХП 15,0% Д (100-500) мкг/дм3, Марганец: ХП 10% Д (2-40) мкг/дм3, Мышьяк: ХП 20% Д (5-100) мкг/дм3, Кобальт: ХП 10% Д (5 – 100) мкг/дм3 Молибден: ХП 10% Д (3-60) мкг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрация ртути ХП – 15% |  | МВИ. МН 1138-99. |
| VII. Почва Почва Почва Почва | 42. 01. 99 42. 25. 99 42. 24. 99 42. 24. 99 42. 24. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 25. 99 42. 29. 99 42. 32. 99 42. 29. 99 42. 25. 99 42. 32. 99 42. 26. 99 42. 26. 99 42. 28. 99 42. 25. 99 | Отбор проб | Временная методика определения размера экономического ущерба причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель: №0212.4-97, утвержденная приказом Минприроды от 20мая 1997 года №112, до 01.02.2010 года. СанПин 42-128-4433-87 Временная методика определения размера экономического ущерба причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель: №0212.4-97, утвержденная приказом Минприроды от 20мая 1997 года №112, до 01.02.2010 года. СанПин 42-128-4433-87 Временная методика определения размера экономического ущерба причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель: №0212.4-97, утвержденная приказом Минприроды от 20мая 1997 года №112, до 01.02.2010 года. СанПин 42-128-4433-87 Временная методика определения размера экономического ущерба причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель: №0212.4-97, утвержденная приказом Минприроды от 20мая 1997 года №112, до 01.02.2010 года. СанПин 42-128-4433-87 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Д(50-20000) мг/кг Д(50,0-1000) мг/кг, ХП: 51,1% Д(1000-20000) мг/кг, ХП: 10,1% Д(св.20000,0) мг/кг, ХП-6,3% Д (5-250вкл)мг/кг, П – 45% Д (250-20000вкл)мг/кг, П – 35% |  |  |
|  |  |  |  | МВИ концентрации нефтепродуктов методом ИК- спектроскопии. Сборник МВИ допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч. 1, с. 255 263 |
|  |  |  |  | ПНД Ф16.1.21-98 |
|  |  | Содержание гигроскопической влаги |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 116-119 |
|  |  | рН (водородный показатель) водной вытяжки |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 392 |
|  |  | рН (водородный показатель) солевой вытяжки |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 285 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина М.: изд-во МГУ, 1970г., с. 314-316 |
|  |  | Концентрация хлоридов |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина. М.: изд-во МГУ, 1970г., с. 405-407 |
|  |  | Концентрация сульфатов Д (1,0-3000)мг/кг, ХП – 10% |  | Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Под ред. Малахова С.Г. Часть 2, М: Гидрометеоиздат, 1984 г., с. 56-59 |
|  |  |  |  | Руководство по химическому анализу почв. Е.В. Аринушкина. М.: изд-во МГУ, 1970г., с. 407-408 |
|  |  | Концентрация азота нитритного |  | А.А. Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям. М: Медицина, 1973 г. с.191 |
|  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 2, Минск-1997г., с.144-149 |
|  |  | Концентрация сероводорода Д (0.32 - 2300) мг/кг, ХП – 25% |  | Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.Т.Дмитриев и др. М: «Химия», 1989 г., с. 325-326 |
|  |  | Концентрация азота нитратного |  | А.А. Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям. М: Медицина, 1973 г. с.191 |
|  |  |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 1, 1997 г., с. 209-214 |
|  |  | Концентрация фосфора общего Д (25- 500) мг/кг, ХП – 25% |  | Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.Т.Дмитриев и др.М: «Химия», 1989 г., с. 328-330 |
|  |  | Концентрация фосфора подвижного Д-≤30млн-1(P2O5) П± 25% Д->30млн-1(P2O5) П± 15% |  | ГОСТ 26207-91 |
|  |  | Концентрация марганца, мышьяка, кобальта, молибдена, меди, хрома, свинца, никеля, цинка, кадмия, железа Медь: ХП 13,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Хром: ХП 12,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Свинец: ХП 10,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Никель: ХП 20,0 % Д (5-100) мкг/дм3, Цинк: ХП 15,0 % Д (0,5-5) мкг/дм3, Кадмий: ХП 12,0 % Д (0,5-10) мкг/дм3, Железо: ХП 15,0% Д (100-500) мкг/дм3, Марганец: ХП 10% Д (2-40) мкг/дм3, Мышьяк: ХП 20% Д (5-100) мкг/дм3, Кобальт: ХП 10% Концентрация марганца, мышьяка, кобальта, молибдена, меди, хрома, свинца, никеля, цинка, кадмия, железа Д (5 – 100) мкг/дм3 Молибден: ХП 10% Д (3-60) мкг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрация ртути ХП – 15% |  | МВИ. МН 1138-99. |
|  |  | Концентрация ПАВ (анионоактивные) Д (0,2 - 20) мг/кг, ХП – 25% |  | Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.Т. Дмитриев, Н.И. Казинина, И.А. Пинигина. М.: «Химия», 1989 г., с. 356-357 |
| VIII. Бензины автомобильные | 99. 99. 99 99. 99. 99 | Отбор проб | ГОСТ 30557-98. Бензины автомобильные. | ГОСТ 2517-85 (СТ СЭВ 1248-78). п.2.16, п.2.12 |
|  |  | Концентрация ароматических углеводородов( индивидуально и суммарно) в автомобильных бензинах Д от 0,1% |  | ГОСТ 30557-98. |
|  |  | Концентрация серы Д (0,001 – 2,5)% ХП - ±(0,0003+0,023С+32С2) в диапазоне измерений от 0,0007 до 0,01% ХП - ±(0,046+0,0032) в диапазоне измерений от 0,01 до 5%, где С – массовая доля серы |  | СТБ ИСО 14596-2002 |

Принятые сокращения

Д-диапазон

ХП- характеристика погрешности

Директор «БелГИМ»

Руководитель Органа по аккредитации

лабораторий                                                                                          Н.А.Жагора