|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3440 от 19 октября 2009 года На бланке № ____________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 ноября 2024 года

испытательной лаборатории общества с дополнительной ответственностью "Пайлот"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер.2-й Крутой, д. 5, оф. 4, 212030, г. Могилёв |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооруже-ния (системы вен-тиляции с принудительным побуж-дением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - расход воздуха; - скорость потока; - давление; - температура. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | - Скорость потока воздуха. - количество удаляемого воздуха через вентиляционное отверстие | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ МГ 1241-2020 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена помещения |  |  |
| 2.2*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов, газоходов, дымоходов, помещений | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
| 3.1*** | Здания и сооружения (газоходы мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Контроль наличия тяги в дымовой трубе | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

| 4.1*** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 4.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 4.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 4.5*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления |  |  |
| 4.6*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных