|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3103 от 29.08.2008 на бланке №_________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 ноября 2024 года

электротехнической лаборатории частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Промэкс-Брест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сябровская, 115, 224033, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, пп.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009, п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022, пп.4.3.8.2-4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 | МВИ.БР 181-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2016 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа, АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа, АС | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |