|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0102 от 19 марта 1996 года На бланке На 6 листах Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» июня 2021 года

испытательной лаборатории

Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Твердые вещества и материалы | 16.10/25.120 16.23/25.120 17.29/25.120 20.13/25.120 20.59/25.120 20.60/25.120 22.21/25.120 22.23/25.120 22.29/25.120 23.19/25.120 23.61/25.120 23.62/25.120 23.64/25.120 23.99/25.120 25.11/25.120 | Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89 | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 4.1, 4.3 |
| 1.2 * |  |  | Коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11.1 ГОСТ 34394-2018 пп. 5.2, 5.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 |
| 2.1 * | Древесина | 16.23/25.047 | Определение огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов | ГОСТ 16363-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16363-98 |

| 3.1 * | Твердые вещества и материалы. Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы и конструкции | 20.60/25.047 23.20/25.047 23.49/25.047 23.61/25.047 23.69/25.047 23.70/25.047 23.99/25.047 | Испытания на горючесть | ГОСТ 30244-94 ГОСТ 34394-2018 п.5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30244-94 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * |  | 16.10/25.120 16.23/25.120 17.29/25.120 20.13/25.120 20.14/25.120 20.59/25.120 20.60/25.120 22.19/25.120 22.21/25.120 22.29/25.120 23.14/25.120 23.19/25.120 23.20/25.120 23.49/25.120 23.61/25.120 23.62/25.120 23.64/25.120 23.69/25.120 23.70/25.120 23.99/25.120 24.33/25.120 24.45/25.120 25.11/25.120 25.99/25.120 | Определение группы горючести | ГОСТ 30244-94 ГОСТ 34394-2018 п.п. 5.2, 5.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| 3.3 * |  | 16.10/25.047 16.23/25.047 17.29/25.047 20.13/25.047 20.14/25.047 20.59/25.047 20.60/25.047 22.19/25.047 22.21/25.047 22.23/25.047 22.29/25.047 23.19/25.047 23.20/25.047 23.20/25.047 23.61/25.047 23.62/25.047 23.64/25.047 23.99/25.047 24.33/25.047 24.45/25.047 25.11/25.047 25.99/25.047 | Испытания на воспламеняемость | ГОСТ 30402-96 ГОСТ 34394-2018 пп. 5.2, 5.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30402-96 п. 9 |

| 3.4 * | Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы и конструкции. | 23.20/25.120 22.23/25.120 23.99/25.120 20.59/25.120 25.99/25.120 20.14/25.120 20.59/25.120 22.19/25.120 23.19/25.120 17.29/25.120 22.19/25.120 24.45/25.120 24.33/25.12022.29/25.120 23.19/25.120 23.20/25.120 | Распространение пламени по поверхности | ГОСТ 30444-97 ГОСТ Р 51032-97 ГОСТ 34394-2018 п.5.2,5.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30444-97 п. 9 ГОСТ Р 51032-97 п. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 27.12/22.000 27.31/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 4291-2016 |
| 5.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3 - 413.1.4 | МВИ.МН 4292-2016 |
| 6.1 ** | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4290-2016 |

| 7.1 * | Изоляция и оболочка электрических и оптических кабелей (проводов) | 27.31/22.000 27.32/22.000 | Плотность полимерных материалов | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-606-2017 п. 4.2 ГОСТ 15139-69 пп.2, 3, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 * | Твердые электроизоляционные материалы | 27.90/25.047 | Испытание на воспламеняемость раскаленной проволокой | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 8.2 * |  | 27.90/25.047 | Испытание раскаленной проволокой на горючесть с определением индекса горючести |  | СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 9.1 * | Материалы конструкции кабелей | 27.31/25.120 27.32/25.120 | Степень кислотности выделяемых при горении газов измерением pH и удельной проводимости | ГОСТ 31565-2012 пп. 4.1, 4.2, 5.7 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 31996-2012 п.6.3.4 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 9.2 * |  | 27.31/25.120 27.32/25.120 | Количество выделяемых при горении газов галогенных кислот | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.7 ГОСТ 34394-2018п. 6.2 ГОСТ 31996-2012 п .6.3.4 ГОСТ 33326-2015 п. 6.3.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60754-1-2015 |
| 10.1 * | Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты | 27.90/25.039 | Пожароопасность (испытание раскаленной проволокой; испытание готовых изделий на горючесть) | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |

| 11.1 * | Устройства защитного отключения | 27.90/25.039 | Стойкость неметал-лических материалов к воздействию нака-ленными элементами | СТБ 11.14.06-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.14.06-2011 п.4.5.9 СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 * |  | 27.90/25.039 | Стойкость к воспламенению неметаллических материалов оболочки от горелки с игольчатым пламенем |  | СТБ 11.14.06-2011 п.4.5.8 ГОСТ 27484-87 |
| 11.3 * |  | 27.90/25.039 | Стойкость к воспламенению и распространению горения неметалли-ческих материалов (метод FH) |  | СТБ 11.14.06-2011 п.4.5.7 ГОСТ 28779-90 п.8 |
| 12.1 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Показатель коррозиионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.7 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 31996-2012 п. 6.3.4 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 12.2 * |  | 27.32/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.2 ГОСТ 34394-2018 п.6.2.1 ГОСТ 31996-2012 п.6.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 |
| 12.3 * |  | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 5.8 ГОСТ 31996-2012 п. 6.3.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60331-21-2011 ГОСТ IEC 60331-23-2011 ГОСТ IEC 60331-25-2011 |
| 12.4 * |  | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.6, 5.9 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.4 ГОСТ 31996-2012 п.6.3.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31565-2012 п. 5.6 (расчетный метод) |

| 12.5 * | Кабели, провода и шнуры | 27.31/25.074 27.32/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.3 ГОСТ 31996-2012 п.6.3.2 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.1 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 СТБ IEC 60332-3-21-2011 СТБ IEC 60332-3-22-2011 СТБ IEC 60332-3-23-2011 СТБ IEC 60332-3-24-2011 СТБ IEC 60332-3-25-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6 * |  | 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.4, 5.5 ГОСТ 31996-2012 п.6.3.3 ГОСТ 34394-2018 п.6.2.1 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 61034-2-2011 |
| 13.1 * | Электромонтажная погонажная арматура (ЭПА) | 27.33/25.120 | Стойкость ЭПА с уложенными в них кабельными изделиями к распространению горения при групповой прокладке | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009 п.5.5 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных