|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0459 от 18.08.1998 на бланке №___________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №01 от 15 ноября 2024 года

к редакции 03 области аккредитации от 31 мая 2024 года

лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным испытаниям ремонтно-ревизионного участка

Барановичской дистанции электроснабжения

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Железнодорожная, 1А, 225406, Брестская обл., г. Барановичи |  |  |  |  |  |
| 25.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 25.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 25.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии (расчетное значение) | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 26.1 ** | Автоматические выключатели до 800 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0083-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных