|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2795 от 11.06.2006 года на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 ноября 2024 года

службы радиационной безопасности

Совместного белорусско-российского закрытого акционерного общества «Изотопные технологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с/с Луговослободской, 47/10, район деревни Прилесье, 223063, Минская область, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Объекты окружающей среды: пробы жидкости, загрязненные радионуклидами | 100.15/04.125 | Удельная, объемная активность гамма-излучающих радионуклидов в диапазоне энергий 30 - 3500 кэВ | СанПиН от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 31.12.2013 № 137 НПА и другие документы к объекту испытаний | МВИ.МН 3421-2010 |
| 2.1*** | Территории населенных пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного, нейтронного излучения. Плотность потока нейтронов |  | АМИ.МН 0137-2024 |
| 2.2*** |  | 100.11/04.056 | Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц |  | МВИ.МН 4561-2013 |
| 2.3*** |  | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения |  | АМИ.МН 0030-2022 |
| 3.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Поверхности, загрязненные радионуклидами. Блоки закрытых источников ионизирующего излучения | 26.60/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 100.15/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного, нейтронного излучения. Плотность потока нейтронов | СанПиН от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 31.12.2013 № 137 НПА и другие документы к объекту испытаний | АМИ.МН 0137-2024 |
| 3.2** |  | 26.60/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 100.15/04.056 | Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц |  | МВИ.МН 4561-2013 |
| 3.3** |  | 26.60/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 100.15/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения |  | АМИ.МН 0030-2022 |
| 4.1*** | Аппараты медицинские терапевтические, оснащенные источниками ионизирующего излучения | 26.60/04.056 | Поглощенная доза фотонного излучения в воде | Фактическое значение | МВИ.МН 2739-2007 |
| 5.1** | Закрытые радиоактивные источники ионизирующего излучения промышленного и медицинского назначения | 26.60/04.056 28.99/04.056 | Мощность кермы фотонного излучения в воздухе | ТУ BY 101553117.003-2009 ТУ BY 101553117.004-2009 ТУ BY 101553117.005-2009 ТУ BY 101553117.008-2011 | АМИ.МН 0105-2023 |
| 5.2** |  | 26.60/04.056 28.99/04.056 | Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц |  | МВИ.МН 4561-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС)

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |