Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/12 02.1.0. 0500

от «29» января 2007 года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

_Электротехнической лаборатории

Закрытое акционерное общество “Центр охраны труда и

промышленной безопасности”

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Электроустановки до 1кВ |  | 315299 |  | Сопротивление изоляции |  | “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат , 1987 г. “Правила техничес-кой эксплуатации электроустановок потребителей “ (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986 г. |  | МВИМН 2596 -2006 |
| 2 | Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ |  | 3152 99 |  | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле- нием нейтрали измере- нием тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод |  | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ |  | МВИМН 2597 -2006 МВИМН 2599 -2006 МВИМН 2598 -2006 |
| 3 | Заземлители, предназначенные для защиты от гро- зовых пере-напряжений |  | 3152 99 |  | Сопротивление зазем- ляющих устройств |  | ПУЭ, ПТЭ |  | МВИ МН 2597 -2006 |
| 4 | Грузоподъемное оборудование | 3152 99 |  | Сопротивление изоляции Сопротивление заземля-ющих устройств Проверка срабатывания защиты |  | Правила устройства и безопасной эксплуата-ции лифтов, (ПУБЭЛ), Правила устройства и безопасной эксплуата- ции грузоподъемных кранов, утв. постанов-лением МЧС РБ № 45 от 06.12.2004 г. |  | МВИ. МН 2596 –2006 МВИМН 2597 –2006 МВИМН 2598 -2006 |  |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа по

аккредитации                                                                                                Н.А.Жагора