|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0508 от «25» июня 2007 года на бланке №__________ на 11 листах Редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 ноября  2024 года

испытательного центра Могилевского филиала ИЭЦ «Белинэкомп»

Закрытого акционерного общества

«Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бульвар Непокоренных, д. 43В-1, 212029, г. Могилев (испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: 0,13-40 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.2** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: 0,6-12 мг/м3 |  | МВИ.МН 5639-2016 |
| 1.3** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь) ДИ: 2,5-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 4399-2012 |
| 1.4** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоля едких щелочей ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.5** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) ДИ: 0,5-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 1.6** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 0,3-30 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4453-2012 |
| 1.7** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: уксусной кислоты ДИ: 1,5-130 мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 1.8** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации: серной кислоты ДИ: 0,10-8,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5009-2014 |
| 1.9** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: формальдегида (метаналь) ДИ: 0,1-30 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.10** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: 15-20 000 мг/м3 ДИ: 5-15 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.12** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: 2,0-2000 мг/м3 |  | МВИ.МН 387-2001 |
| 1.13** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: 0,2-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.14** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов непредельных С2-С5 (алкены) ДИ: 1,0-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.15** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: бензола, ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-), винилбензола (стирола), толуола (метилбензола), этилбензола ДИ: 0,2-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.16** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) ДИ: 0,40-200 мг/м3 |  | МВИ.МН 5707-2016 |
| 1.17** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: пропан-2-она (ацетон), гексана, гептана, пентана, этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир), этилбензола, о-, м-, п-ксилола, октана, бензола, бутан-1-ола (бутиловый спирт), бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир), 2-этоксиэтанола (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв), пентилацетата (н-ямилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир), этанола (этиловый спирт), метанола (метиловый спирт), пропан-2-ола (изопропиловый спирт), акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2еннитрил), трихлорэтилена ДИ: 10-5000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.18 *** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: кислорода, углерод оксида (окись углерода, угарный газ), азот (II) оксида (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: О2 0,1-21 % об.; СО 1,25-25000 мг/м3; NO 1,34-4000 мг/м3; NO2 2,05-1000 мг/м3; |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| Бульвар Непокоренных, д. 43В-1, 212029, г. Могилев (отдел экологической безопасности) |  |  |  |  |  |
| 1.19 *** | Выбросы за- грязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Измерение давления ДИ: 0-2000 Па | Разрешения на выб росы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.20 *** |  | 100.01/ 23.000 | Измерение скорости газопылевых потоков ДИ: 0,6-40 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.21 *** |  | 100.01/ 23.000 | Измерение температуры |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.22 *** |  | 100.01/ 23.000 | Определение расхода газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| Бульвар Непокоренных, д. 43В-1, 212029, г. Могилев (испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.23** | Выбросы за- грязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метана ДИ: 1,0-1500 мг/м3 | Разрешения на вы-бросы загрязняю-щих веществ в ат-мосферный воздух, выдаваемые терри-ториальными орга-нами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-27-2013 |
| 1.24** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: хлора ДИ: 0,10-40,00 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-48-2020 |
| 1.29** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоля индустриальных масел ДИ: 0,5-20 мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 1.30** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: сероводорода ДИ: 0,5-40 мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 1.31** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: динила ДИ: 0,0045-45 мг/м3 |  | МВИ.МН 1580-2001 |
| 1.32** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метилбензоата ДИ: 1,9-1980 мг/м3 |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 1.33** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метилового эфира п-толуиловой кислоты ДИ: 2,5-2050 мг/м3 |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 1.34** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: диметилтерефталата ДИ: 0,0006-40 мг/м3 |  | МВИ.МН 1145-99 |
| 1.35** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: этиленгликоля ДИ: 0,0333-800,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1141-99 |
| 1.36** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) ДИ: 0,5-20,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1280-2000 |
| 1.37 |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчётный метод) |
| 1.38 |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида азота ДИ: 20-192 мкг/м3 ДИ: св. 192-1440 мкг/м3 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113. ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 2.2** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: сероводорода ДИ: 3,0-39,7 мкг/м3 ДИ: св. 39,7-100,0 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 2.3** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: 10-2500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 2.4** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: оксида углерода ДИ: 2,0-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 4554-2013 |
| 2.5** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: 170-16700 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 2.6** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида серы ДИ: 12-500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 2.7** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: формальдегида ДИ: 10-100 мкг/м3 ДИ: св. 100-250 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 2.9** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метана ДИ: 700-2х105 мкг/м3 |  | МВИ.ГМ 1890-2020 |
| 2.10** |  | 100.02/42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканов) ДИ:0,2-1000 мг/м3 |  | МВИ. МН 5706-2016 |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: железа (в пересчете на железо (III) оксид) ДИ: 0,15-20 мг/м3 (железо); ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 (железо (III) оксид) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: марганца ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: белоксодержащих аэрозолей ДИ: 0,05-2,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 334-2017 |
| 3.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации: пыли ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: фтористого водорода ДИ: 0,01 – 2,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 3.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоля едких щелочей ДИ: 0,02 – 3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) ДИ: пред. углеводороды С1-С10, ароматич. углеводороды 0,2-1000 мг/м3, ДИ: непред. углеводороды С2-С5 1-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 3.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: от 5,0 – 50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 3.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида азота ДИ: 0,6-6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 3.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: оксида углерода Д.: 5,0-200,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5450-2016 |
| 3.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: уксусной кислоты ДИ: 2,5-25,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 3.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: серной кислоты ДИ: 0,2-4,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 338-2018 |
| 3.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида серы ДИ: 3-30 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5858-2017 |
| 3.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: свинца ДИ: 0,002-0,500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 3.15** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: фенола ДИ: 0,5-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 6064-2018 |
| 3.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: хлористого водорода ДИ: 0,6 -4,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 3.17** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоля индустриальных масел ДИ: 2,5-50,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 3.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: ацетальдегида ДИ: 0,4-6,4 мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 3.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | формальдегида ДИ: 0,07-3,5 мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 3.20** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: сероводорода ДИ: 1,375-41,25 мг/м3 |  | МВИ.БР 357-2019 |
| 3.21** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: этилового и бутилового спиртов ДИ: 7,0-3500,0 мг/м3 этилового спирта ДИ: 7,0-70,0 мг/м3 бутилового спирта |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 3.24** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: озона ДИ: 0,05-0,25 мг/м3 |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 4.1 *** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2021 |
| 4.2* |  | 100.05/ 08.169 | Определение водородного показателя (рН) ДИ: 0-14 ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3* |  | 100.05/ 08.156 | Определение концентрации:ионов аммония ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.4* |  | 100.05/ 08.156 | железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.5* |  | 100.05/ 08.156 | нитрат-ионов (нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.6* |  | 100.05/ 08.149 | хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.7* |  | 100.05/ 08.156 | нитрит-ионов (нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.8 * |  | 100.05/ 08.156 | сульфат-ионов (сульфатов) ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.9 * |  | 100.05/ 08.156 | фосфора ДИ: 0,005–0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 4.13* |  | 100.05/ 08.052 | взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.14* |  | 100.05/ 08.052 | растворенных веществ (сухой остаток) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| Бульвар Непокоренных, д. 43В-1, 212029, г. Могилев (отдел экологической безопасности) |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования | 100.13/ 23.000 | Измерение скорости газопылевых потоков ДИ: 0,6-40 м/с | СН 4.02.03-2019 ТНПА и иная эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Измерение давления (статическое, динамическое, полное) |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Измерение температуры |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  |  |
| Бульвар Непокоренных, д. 43В-1, 212029, г. Могилев (отдел аттестации рабочих мест) |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/ 35.069 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69, п.п. 54-67 |
| 6.2 *** |  | 100.12/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69, п.п. 54-62, 68-71 |
| 6.3 *** |  | 100.12/ 35.063 | Искусственная освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.4 *** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ№ 115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ № 47 от 14.06.2013, п.п. 20-22 |
| 6.5 *** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ № 132 от 26.12.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №132 от 26.12.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ № 47 от 14.06.2013, п.п. 20, 23-25 |
| 6.6 *** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 6.7 *** |  | 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с; | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 47 от 14.06.2013 ГН, утв. Постановлением МиЗ РБ № 59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013, гл. 4 СанНиП, утв. Постановлением МиЗ РБ № 47 от 14.06.2013, п.п. 9, 15-18 МВИ.ГМ 1860-2020 |
|  |  | 100.12/ 35.065 | - температура воздуха, °С; |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.063 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 6.9 *** |  | 100.12/ 35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 198 от 14.12.2012 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 198 от 14.12.2012 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5755-2017 СанПиН, утв. Постановлением МиЗ РБ № 198 от 14.12.2012 (гл. 2) |
| 6.10 *** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц-2кГц (2-400) кГц - плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц-2кГц (2-400) кГц | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013, Приложение 1 |
| 7.1 *** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением МиЗ РБ № 59 от 28.06.2013 | ГОСТ 23337-2014 |
| 7.2 *** |  | 100.11/ 35.063 | Освещенность от искусственного освещения, лк | СН 2.04.03-2020 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 №82 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 №82 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных