|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0095 от 20 апреля 1995 года на бланке на 11 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 22 ноября 2024 года

центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «Беларусьрезинотехника»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минская, 102, 213829, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.061 | Толщина образцов | ГОСТ 8752-79 ГОСТ 18829-2017 ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 9356-75 ГОСТ 20-2018 ГОСТ 2631-79 ТУ РБ 00149438.087-99 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 269-66 п.2.5 |
| 1.2* |  | 22.19/29.121 | Условное напряжение при заданном удлинении |  | ГОСТ 270-75 (тип образца I, II) |
| 1.3* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 270-75 (тип образца I, II) |
| 1.4* |  | 22.19/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 270-75 (тип образца I, II) |
| 1.5* |  | 22.19/29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва |  | ГОСТ 270-75 (тип образца I, II) приложение 2 |
| 1.6* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |
| 1.7* |  | 22.19/29.143 | Твердость в международных единицах (IRHD) |  | ГОСТ 20403-75 |
| 1.8* |  | 22.19/29.070 22.19/29.040 | Сопротивление истиранию (истираемость) |  | ГОСТ 426-77 ГОСТ 23509-79 метод А ГОСТ 12251-77 |
| 1.9* | Резина, изделия резиновые | 22.19/26.080 22.19/29.121 22.19/29.143 | Изменение после термического старения в воздухе: - условной прочности при растяжении; - условного напряжения при заданном удлинении; - относительного удлинения при разрыве; - твердости | ГОСТ 8752-79 ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 9356-75 ГОСТ 2631-79 ГОСТ 18829-2017 ТУ ВY 700069297.024-2010 ТУ РБ 700069297.006-2002 ТУ РБ 700069297.033-2012 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 9.024-74 метод 1 |
| 1.10* |  | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ 8752-79 ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 9356-75 ГОСТ 2631-79 ГОСТ 18829-2017 ТУ ВY 700069297.024-2010 ТУ РБ 700069297.006-2002 ТУ РБ 700069297.033-2012 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 267-7 п.2.1 (гидростатический метод) |
| 1.11* |  | 22.19/26.045 22.19/29.040 | Изменение после воздействия жидких агрессивных сред: -массы; -объема |  | ГОСТ 9.030-74 метод А |
| 1.12* |  | 22.19/26.045 22.19/29.121 | Изменение после воздействия жидких агрессивных сред: - условного напряжения при заданном удлинении; - условной прочности при растяжении - относительного удлинения при разрыве |  | ГОСТ 9.030-74 метод В |
| 1.13* |  | 22.19/26.045 22.19/29.143 | Изменение твердости (по Шору А или в ед. IRHD) после воздействия жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.030-74 метод В |
| 1.14* |  | 22.19/26.045 22.19/26.080 22.19/36.057 | Стойкость к озонному старению (при статической деформации растяжения) | ГОСТ 10362-2017 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 9.026-74 |
| 1.15* |  | 22.19/29.121 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 2631-79 ТУ РБ 700069297.008-2000 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 262-93 метод С |
| 1.16* | Резина, изделия резиновые | 22.19/26.080 22.19/29.061 | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия | ГОСТ 18829-2017 ГОСТ 7338-90 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 13808-79 |
| 1.17* |  | 22.19/26.080 22.19/36.057 | Температурный предел хрупкости | ТУ РБ 700069297.006-2002 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 7912-74 |
| 1.18* |  | 22.19/26.080 22.19/29.061 | Относительная остаточная деформация сжатия | ГОСТ 18829-2017 ТУ ВY 700069297.033-2012 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 9.029-74 метод А, Б |
| 2.1* | Каучуки и резиновые смеси | 20.17/29.049 | Вязкость по Муни | ГОСТ 14925-79 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 10722-76 ГОСТ 27109-86 п.4.2 |
| 3.1* | Резина и клей | 22.19/29.121 | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ТУ РБ 700069297.006-2002 ТУ ВY 700069297.030-2009 ТУ ВY 700069297.024-2010 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 209-75 метод Б, В |
| 3.2* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи резины с металлом при отслаивании | ТУ РБ 700069297.008-2000 ТУ РБ 700069297.016-2003 ТУ РБ 700069297.006-2002 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 411-77 метод А, Б |
| 4.1* | Резина и прорезиненная ткань | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 9356-75 ТУ BY 700069297.049-2010 ГОСТ 20-2018 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 6768-75 |
| 5.1* | Материалы рулонные кровельные и гидроизоля-ционные | 22.19/29.121 | Условная прочность | СТБ 1485-2004 ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п.3.4 (образец-лопатка типа 2) |
| 5.2* |  | 22.19/29.121 | Условное напряжение |  |  |
| 5.3* |  | 22.19/29.121 | Относительное удлинение |  |  |
| 5.4* |  | 22.19/29.121 | Относительное остаточное удлинение |  |  |
| 5.5* | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/36.057 | Гибкость | СТБ 1485-2004 ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |
| 5.6* |  | 22.19/29.040 | Водопоглощение материалов с пылевидной посыпкой |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |
| 5.7* |  | 22.19/26.141 22.19/36.057 | Водо-непроницаемость (при давлении 0,3 МПа) |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| 5.8* |  | 22.19/26.080 22.19/36.057 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |
| 6.1* | Манжеты резиновые армированные для валов | 22.19/26.080 22.19/36.057 | Морозостойкость | ГОСТ 8752-79 ОСТ 38 05146-78 ТУ ВY 700069297.034-2009 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 8752-79 п.5.11 |
| 6.2* |  | 22.19/29.061 | Относительное изменение внутреннего диаметра манжет |  | ГОСТ 8752-79 п.5.10 ОСТ 38 05146-78 приложение 1 |
| 6.3* |  | 22.19/36.100 22.19/36.057 | Наработка и герметичность |  | ГОСТ 8752-79 п.5.12 ОСТ 38 05146-78 приложение 4 |
| 6.4* |  | 22.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 8752-79 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 8752-79 п.5.4 |
| 6.5* |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр |  | ГОСТ 8752-79 п.5.5, п.5.6 |
| 6.6* |  | 22.19/29.061 | Наружный диаметр |  | ГОСТ 8752-79 п.5.5, п.5.7 |
| 6.7* |  | 22.19/29.061 | Высота |  | ГОСТ 8752-79 п.5.5, п.5.7 |
| 6.8* |  | 22.19/29.061 | Допуск круглости |  | ГОСТ 8752-79 п.5.5, п.5.8 |
| 6.9* |  | 22.19/29.061 | Разностенность |  | ГОСТ 8752-79 п.5.5, п.5.9 |
| 7.1* | Кольца и детали резиновые уплотнительные круглого сечений | 22.19/29.143 | Твердость колец, деталей | ГОСТ 18829-2017 ГОСТ 9833-73 ТУ РБ 700069297.015-2002 ТУ ВY 00069297.020- 2006 ТУ ВY 00069297.032- 2009 ТУ BY 0069297.033-2012 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 18829-2017 п.7.4 Приложение В, Г |
| 7.2* |  | 22.19/26.080 22.19/29.061 | Относительная остаточная деформация колец, деталей |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.6 Приложение Д |
| 7.3* |  | 22.19/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.1 |
| 7.4* |  | 22.19/29.061 | Размеры |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.2 Приложение Б |
| 8.1* | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры | 22.19/29.061 22.19/29.061 | Изменение наружного диаметра при минимальном радиусе изгиба | ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 9356-75 ТУ ВY 700069297.028-2010 ТУ РБ 700069297.023-2004 ТУ ВY 700069297.075-2010 ТУ ВY 700069297.049-2010 ТУ РБ 700069297.017-2003 ТУ РБ 700069297.077-2018 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 10362-2017 п.8.11 |
| 8.2* |  | 22.19/26.080 22.19/36.057 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.10 |
| 8.3* |  | 22.19/26.141 22.19/29.121 | Герметичность и прочность при испытании гидравлическим давлением |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.6, п.8.7 |
| 8.4* |  | 22.19/29.121 22.19/36.057 | Растяжение концов рукавов и шлангов в радиальном направлении |  | ГОСТ 10362-2017 п. 8.14 |
| 8.5* |  | 22.19/26.045 22.19/36.057 | Озоностойкость |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.13 ГОСТ 9.026-74 |
| 8.6* |  | 22.19/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.2 |
| 8.7* |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.4.1 |
| 8.8* |  | 22.19/29.061 | Наружный диаметр |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.4.2 |
| 8.9* |  | 22.19/29.061 | Разнотолщинность стенок рукава |  | ГОСТ 10362-2017 п.8.4.5 |
| 9.1* | Клей резиновый | 20.52/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 2199-78 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 2199-78 п. 3.3 |
| 9.2* |  | 20.52/29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 2199-78 п. 3.5 |
| 10.1* | Ленты конвейерные резинотканевые | 22.19/29.121 | Номинальная прочность при растяжении тяговой прокладки | ГОСТ 20-2018 ТУ РБ 00149438.079-96 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 20-2018 п.5.2.4 |
| 10.2* |  | 22.19/29.121 | ## Удлинение при стандартной нагрузке |  | ГОСТ 20-2018 п. 9.10 |
| 10.3* |  | 22.19/29.121 | ## Прочность связи при расслоении между элементами конструкции |  | ГОСТ 20-2018 п. 9.11 ГОСТ 6768-75 |
| 10.4* |  | 22.19/26.080 22.19/29.121 | Изменение значения показателя прочности связи между элементами конструкции после старения в воздухе |  | ГОСТ 20-2018 п. 9.12 |
| 11.1* | Прокладки подрельсовые и для рельсовых скреплений | 22.19/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | НБ ЖТ ЦП 149-2003 ТУ РБ 700069297.009-2001 ТУ ВY 700069297.062-2012 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 6433.2-71 ТУ РБ 700069297.009-2001 п.3.4 |
| 11.2* |  | 22.19/26.080 | Коррозионная инертность к металлу рельса |  | ТУ ВY 700069297.062-2012 п. 4.12 МИ 01-11/ЦЛ |
| 11.3* |  | 22.19/29.061 22.19/36.057 | Относительная деформация после десятикратного кратковременного сжатия |  | МВИ.МН 4246-2012 |
| 11.4* |  | 22.19/26.080 22.19/29.061 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия |  | МВИ.МН 4247-2012 |
| 11.5* |  | 22.19/29.061 22.19/36.057 22.19/36.038 | Статическая жесткость на сжатие в рабочем диапазоне нагрузок от 20 до 90 кН |  | МВИ.МН 4248-2012 |
| 11.6* |  | 22.19/36.038 22.19/36.057 | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке |  | МВИ.МН 4245-2012 |
| 12.1* | Углерод технический для производства резины | 20.14/08.169 | Водородный показатель рН водной суспензии | ГОСТ 7885-86 ТНПА и другая документация к продукции | ГОСТ 7885-86 п.5.7 ГОСТ 25699.6-90 метод А |
| 12.2* |  | 20.14/29.040 | Массовая доля потерь |  | ГОСТ 7885-86 п.5.8 ГОСТ ISO 1126-2018 |
| 12.3* |  | 20.14/29.040 | Насыпная плотность гранулированного углерода |  | ГОСТ 7885-86 п. 5.15 ГОСТ ISO 1306-2013 |
| 13.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 13.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0-50,0 мг/дм3 ДИ: свыше 50 мг/дм3 | Решение местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 13.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: 0,1-0,15 мг/дм3 ДИ: 0,15-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 13.4* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 13.5* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 ДИ: 2,0-9,0 мг/дм3 | Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 13.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 13.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 13.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 - 0,01мг/дм3 ДИ: 0,01 - 0,5мг/дм3 ДИ: 0,5 - 50,0мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), Издание 2012 |
| 14.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: 0,02 - 1,4 мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановление Минздрава РБ №113 от 8.11.2016 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 14.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы (недифферинциро-ванная по составу пыль) ДИ: (0,17-16,7) мг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 15.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид ДИ: 1-40 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.2** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации капролактама ДИ: >2,3 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 15.4** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: 5-100 мг/м3ё | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: >5,0 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1689-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 15.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле марганца ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН от 11.10.201 № 92; | МВИ.МН 5831-2017 |
| 15.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) ДИ: 0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 15.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации едкой щелочи ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 15.9** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: 50-1200 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: 5-1500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ: 25-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ: 20-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.13 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: 10-300 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти ДИ: 100-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: 0,1-15 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (5-20) мг/м3 ДИ: (200-3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 16.1 *** | ## Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - - уровень звука (дБА); - - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83, СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 16.2 *** |  | 100.12/35.059 | Постоянная производственная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 16.3 *** | ## Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 16.4 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.062 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С; - относительная влажность воздуха, %; - атмосферное давление, кПа | ГН утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33 глава 4 |
| 17.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: 15 – 20000 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 4514-2012 |
| 17.2** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этилового эфира) ДИ: 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 17.3** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) ДИ: 0,1 – 100,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 17.4 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость и объемный расход газопылевых потоков ДИ: 4,0 – 21,0 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 17.5 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ: -23500 ÷ +23500 Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 17.6 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: 0 ÷ 100 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 17.7 *** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 18.1* | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов | 22.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9356-75 ТУ ВY 700069297.028-2010 ТУ РБ 700069297.023-2004 ТУ ВY 700069297.075-2010 ТУ ВY 700069297.049-2010 ТУ РБ 700069297.017-2003 ТУ РБ 700069297.077-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9356-75 п.4.2 |
| 18.2* |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр |  | ГОСТ 9356-75 п.4.1.1 |
| 18.3* |  | 22.19/29.061 | Наружный диаметр |  | ГОСТ 9356-75 п.4.1.2 |
| 18.4* |  | 22.19/29.061 | Разнотолщинность стенок рукава |  | ГОСТ 9356-75 п.4.1.4 |
| 18.5* |  | 22.19/29.061 | Отклонение от круглости (овальность) |  | ГОСТ 9356-75 п.4.1.5 |
| 18.6* |  | 22.19/26.080 22.19/36.057 | Морозостойкость |  | ГОСТ 9356-75 п.4.3 |
| 18.7* |  | 22.19/26.141 22.19/29.121 | Герметичность и прочность при испытании гидравлическим давлением |  | ГОСТ 9356-75 п.4.4, п.4.5 |
| 18.8* |  | 22.19/29.121 22.19/36.057 | Растяжение концов рукавов и шлангов в радиальном направлении |  | ГОСТ 9356-75 п.4.8 |
| 18.9* |  | 22.19/29.061 | Изменение наружного диаметра при минимальном радиусе изгиба |  | ГОСТ 9356-75 п.4.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений

МУ- методические указания

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |