|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1048 |  |
|  | от 31.03.2000 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2024 года

испытательного центра  учреждение образования "Брестский государственный технический университет"

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Московская, 267, 224017, г. Брест |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | 23.61/29.121 | Прочность. Жесткость Трещиностойкость | ГОСТ 13015.0–83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8829-94 |  |
| 1.4** |  |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры и отклонения | ГОСТ 13015.0–83 п. 12.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1, п.1.1, п.п.1.1.1 (а-в), 1.2.1 |  |
| 1.5** |  |  | 23.61/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1, п.п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 (а-в) |  |
| 1.6** |  |  | 23.61/29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1, п.п.2.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Отклонение от равенства диагоналей | ГОСТ 13015.0–83 п. 12.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1, п.п1.1.1 б |
| 1.8** |  | 23.61/29.061 | Категория бетонной поверхности (А2-А7) | ГОСТ 13015.0–83 п. 13 табл. 3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.0–83 п.13 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1 |
| 1.9** |  | 23.61/29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0–83 п. 12.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1 п.п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 (б, в) |
| 1.10** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона и положения арматуры и закладных изделий путем прямых измерений в местах вырубки борозд и обнаружения арматурных и закладных изделий | ГОСТ 13015.0–83 п. 12.2 табл. 2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1–89 приложение 1 табл. 1 п.п.1.1, 1.1.1 (а-в), 1.2.1, 1.3, 1.4 |
| 2.1* | Бетоны | 23.61/29.121 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам | СТБ 1310–2002 СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180–2012 п.7.2 ГОСТ 28570–2019 пп.6-10 |
| 2.3* |  | 23.63/26.141 | Определение водонепроницаемости образцов |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.5–2018 п.4 |
| 2.4** |  | 23.61/29.121 | Определение прочности бетона методом ударного импульса |  | СТБ 2264–2012 п.7.9 ГОСТ 22690-2015 п.7.4 |
| 3.1* | Смеси растворные | 23.64/29.121 | Определение прочности раствора на сжатие по образцам | СТБ 1307–2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802–86 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1* | Кирпич | 23.32/29.121 | Определение пределов прочности при сжатии и изгибе | СТБ 1160–99 ГОСТ 379–2015 СТБ 1286–2001 СТБ 1296–2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8462–85 п.2 (кроме п.2.9), п.3 |
| 5.1* | Прокат сортовой и фасонный, калиброванный из легированной конструкционной стали, из углеродистой качественной конструкционной стали, из стали углеродистой обыкновенного качества | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 1050–2013 п.7 ГОСТ 1051–73 ГОСТ 535–2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1497–84 п.4 |
| 6.1* | Канаты стальные арматурные | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 13840–68, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 1497–84 п.4 ГОСТ 12004–81 п.3 |
| 7.1* | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 5781–82 п.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12004–81 п.3 |
| 8.1* | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | СТБ 1706–2006 п.п.5, 7 | ГОСТ 12004–81 п.3 |
| 8.2* |  | 24.10/26.095 | Определение временного сопротивления разрыву | СТБ 1706–2006 п.5.3 табл.5, 6 | ГОСТ 12004–81 п.3 |
| 8.3* |  | 24.10/26.095 | Определение относительного удлинения | СТБ 1706–2006 п. 5.3 табл. 5, 6 | ГОСТ 12004–81 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | Соединения сварные арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение изделий | ГОСТ 10922–2012 п.5 СТБ 2174–2011 п.5 | ГОСТ 12004–81 п.3 ГОСТ 10922–2012 п.5, п.7 |
| 9.2* |  | 24.10/26.095 | Испытание рабочей арматуры на разупрочнение сваркой | ГОСТ 10922–2012 п.п. 5.18, 5.19 СТБ 2174–2011 п.5 | ГОСТ 10922–2012 п.7.17 |
| 10.1* | Сварные соединения стальных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на статическое растяжение | ГОСТ 6996–66 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 6996–66 п.4, п.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных