|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4922 от 05 мая 2017 года на бланке № _________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 ноября 2024 года

лаборатории электротехнических измерений

Коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного

предприятия "Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. П. Бровки, 18, 210000, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.231-2013 |
| 3.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.229-2013 |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.229-2013 |
| 5.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.229-2013 |
| 6.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 СТБ 2021-2009 приложение К |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.6 |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентилляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 11.2 |
| 8.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 11.3 |
| 8.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 8.5 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных