Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0821

17 декабря 1998 года

на бланке № 0006193

на 2 листах

редакция 05

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 ноября 2024 года

контрольно-токсикологической лаборатории

Государственного учреждения «Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. 48, ул. Правды, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Продукция растениеводства, продукты переработки плодов и овощей | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.84/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 р.5 МУ № 5048-89 р.2, утв. Минздравом СССР 04.07.1989 |
| 1.3* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.84/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (альфа, бета, гамма – изомеры); -ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ) | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 р.5 |
| 1.21* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.84/08.161 | Массовая концентрация патулина | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 р.4, р.5 |
| 1.22* |  | 01.13/08.035 01.21/08.035 01.22/08.035 01.23/08.035 01.24/08.035 01.25/08.035 10.84/08.035 10.31/08.035 10.39/08.035 | Токсичные элементы: -свинец -кадмий -мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
|  |  |  | - ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |

| 1.22* | Продукция растениеводства, продукты переработки плодов и овощей | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.84/08.082 10.31/08.082 10.39/08.082 | - ртуть | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.84/07.096 10.31/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших |  | Инструкция по применению №37-0305 Разработчик: ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии Минск 2005 г. |
| 2.2* | Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.84/04.125 10.31/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-90 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия – 137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 2.3* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 9.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* -   деятельность осуществляется непосредственно в контрольно-токсикологической лаборатории

** - деятельность осуществляется непосредственно в контрольно-токсикологической лаборатории и за

пределами контрольно-токсикологической лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами контрольно-токсикологической лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				 				                                                                                  Е.В. Бережных