|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3067 |  |
|  | от 29.12.2006 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2024 года производственной лаборатории мясокомбината открытого акционерного общества «Беловежский» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д. 2, 225080, аг. Беловежский, Каменецкий р-н, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо убойных животных охлажденное, подморожен-ное, замороженное (туши, полутуши, четвертины, отруба, блоки) | 10.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 34120-2017 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 26669-85 п.2.1 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 |
| 1.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 | Бактрии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 |
| 1.7 * |  | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Субпродукты | 10.11/42.000 | Отбор образцов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 2.2* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.3* |  | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.1 *** | Кровь пищевая | 10.11/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100098867.231-2020 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 ТУ BY 100098867.231-2020 |
| 3.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.5* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.6* |  | 10.11/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 4.1 *** | Вареные колбасные изделия, сосиски, сардельки, шпикачки | 10.13/42.000 10.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 126-2016 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 |
| 4.5* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 4.6* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 4.7* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 4.8* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 4.9* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10* | Вареные колбасные изделия, сосиски, сардельки, шпикачки | 10.13/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) | СТБ 126-2016 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.11* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.12* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.13* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 4.14* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 4.15* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.1 *** | Колбасы полукопче-ные | 10.13/42.000 10.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 196-2016 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 5.2* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 5.3* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 5.4* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 5.5* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 5.6* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 5.7* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.8* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.9* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 5.10* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 5.11* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 *** | Колбасы варено-копченые | 10.13/42.000 10.11/42.000 | Отбор образцов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-9 п.7.1 ГОСТ 34668-2020 |
| 6.2* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 6.3* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 6.4* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 6.5* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 6.6* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.7* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.8* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.9* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 6.10* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.1 *** | Сырокопче-ные, сыровяленые, вяленые колбасы и изделия из мяса | 10.13/42.000 10.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1996-2016 СТБ 295-2008 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 34668-2020 |
| 7.2* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 7.3* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 7.4* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 7.5* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6* | Сырокопче-ные, сыровяленые, вяленые колбасы и изделия из мяса | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) | СТБ 1996-2016 СТБ 295-2008 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.7* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.8* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 7.9* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.10* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 8.1 *** | Колбасы ливерные, кровяные, зельцы, сальтисоны, паштеты, продукты мясные в желе | 10.13/42.000 10.11/42.000 | Отбор образцов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 34668-2020 |
| 8.2* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 8.3* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 8.4* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 8.5* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 8.6* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 8.7* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.8* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.9* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микро организмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.10* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.11* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 8.12* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Полуфабрикаты мясные натуральные, рубленые, быстрого приготовле-ния | 10.13/42.000 10.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1020-2008 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1020-2008 п.7.1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 34668-2020 |
| 9.2* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 9.3* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 9.4* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 9.5* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.6* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.7* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.8* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 9.9* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентификации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.10* |  | 10.13/01.086 10.11/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1 *** | Продукты из свинины, говядины (копчено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые), продукты из шпика | 10.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 742-2009 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 |
| 10.2* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 10.3* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 10.4* |  | 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 10.5* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.3 |
| 10.6* |  | 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.7* | Продукты из свинины, говядины (копчено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые), продукты из шпика | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 742-2009 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.8* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.9* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонел-лы (до идентифи-кации вида) |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.10* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.11* |  | 10.11/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1 |
| 10.12* |  | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes (до идентифи-кации вида) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 11.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | МУК РБ 11-10-1-2002 ГОСТ 31942-2012 | МУК РБ 11-10-1-2002 ГОСТ 31942-2012 |
| 11.2* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 11.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колифор-мные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 11.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 11.5* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.п. 8.4.3.1, 8.4.3.4 |
| 12.1 *** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Пищевые продукты | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.11/04.125 10.13/04.125 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 13.2* |  |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.1 *** | Полуфабрикаты для кормления животных | 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 14.2* |  | 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ТУ РБ 02906526.017-95Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ 03.08.1999 «ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» утв. Пост.Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011 (в редакции Пост. Минсельхозпрода РБ от 20 мая 2011 № 33; от 28 июля 2011 № 49; от 10 сентября 2014 № 48; от 10 июня 2016 № 23) Пр.3 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				     О.В. Шабанова