|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4554 |
|  | от 08.12.2014 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 декабря 2024 года геотехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Платонова, 10, пом.106 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3 |
| 1.2* |  | 100.06/29.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3* |  | 100.06/29.144 | Влажность на границе текучести |  |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 1.4* |  | 100.06/29.165 | Влажность на границе раскатывания |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/29.165 | Число пластичности |  |  | СТБ 943-2007 п. 3.60 ГОСТ 5180-2015 п. 5.4, п.7, п.8 |
| 1.6* |  | 100.06/29.144 | Показатель текучести |  |  | СТБ 943-2007 п. 3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.8* |  | 100.06/08.169 | рН водной вытяжки |  |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.9* |  | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: -удельное сопротивление грунта -средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602–2016, ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 9.602–2016 приложение А приложение Б |  |
| 1.10* |  | 100.06/29.151 | Коэффициент фильтрации | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |
| 1.11 *** | Грунты | 100.06/ 26.095 | Метод испытания штампом: -модуль деформации | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ГОСТ 30672-2019 | ГОСТ 20276.1-2020 |  |
| 1.12 *** |  |  | Метод среза целиков грунта: -сопротивление грунта срезу -угол внутреннего трения -удельное сцепление |  | ГОСТ 20276.4-2020 |  |
| 1.13 *** |  |  | Метод полевого испытания сваями: -несущая способность |  | СТБ 2242-2011 п.8 |  |
| 1.14 *** |  | 100.06/26.095 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: -удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда -удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II |  | ТКП 45-5.01-15-2005 ГОСТ 19912-2012 |  |
| 1.15 *** |  | 100.06/26.095 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: -глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании -скорость погружения зонда при ударно-вибрационном зондировании |  | ТКП 45–5.01-17-2006 ГОСТ 19912-2012 |  |
| 2.1* | Торф | 08.92/ 08.052 | Зольность | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2042-2010 п.7.3, п.7.4 |  |
| 3.1* | Вода природная | 100.04/08.052 | Содержание сульфатов (SO42-) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4389-72 п.2 |  |
| 3.2* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлоридов (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |  |
| 3.3* |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 3.4* |  | 100.04/08.052 | Содержание сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.5* |  | 100.04/08.149 | Содержание углекислоты |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |
| 3.7* |  | 100.04/08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 3.8* |  | 100.04/08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 3.9* |  | 100.04/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.156 | Содержание ионов железа (Fe+2, Fe+3) Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.169 | рН |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      заместитель директора по аккредитации                                                                                                                                                                                            государственного предприятия «БГЦА»                                          О.В. Шабанова