Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5171

от 22 августа 2014 года

на бланке №

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

| испытательной лаборатории Производственного частного унитарного предприятия "Белвентиляция плюс" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. П. Глебки, д.80, пом. 1Н, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); - расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 3.02.01-2019 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 п.6.3.1, п.6.3.22 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

| 2.2 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 п.6.3.1, п.6.3.22 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				 							   	                                     О.В. Шабанова