|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5257 от 24 декабря 2020года на бланке на 24 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 декабря 2024 года

химико-бактериологической лаборатории

Филиала «Могилевский водоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
| Группа контроля качества питьевой воды, ул. Сурганова, 21А, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая |  |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO5667-3-2021 | СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO5667-3-2021 |  |  |
| 1.2* | Вода питьевая Вода питьевая |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.1. |  |  |
| 1.3* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2. |  |  |
| 1.4* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Термо-толерантные колиформные бактерии |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2. |  |  |
| 1.5* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.6* |  |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Общая минерализа-ция (сухой остаток) |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.7* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Жесткость общая ДИ: от 0,1°Ж |  |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.8* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Окисляемость перманганат-ная Д И: (0,5-10,0) мг/дм3 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.9* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: (0,1-300,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.10* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Железо (суммарно) Д И: (0,1-2,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.11* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Марганец ДИ: (0,002-0,5) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.12* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Медь ДИ:(0,0006-1,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.13* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Свинец ДИ:(0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.14* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Цинк ДИ:(0,0005-0,1) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Кадмий ДИ:(0,0002-0,005) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.16* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты (по NO3) ДИ: (0,1-200,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.17* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,1-30,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.18* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Фториды ДИ: (0,04-0,6) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |  |
| 1.19* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 1.20* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Хром (VI) ДИ: (0,005-0,05) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31956-2013 Метод В |  |  |
| 1.21** |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный свободный хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.22** |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный связанный хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 1.23* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Вкус и привкус ДИ:(0-5) баллов |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.24* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах ДИ:(0-5) баллов |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.25* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 1.26* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| Подразделение радиометрического контроля, Чаусское шоссе, насосная станция водозабора «Кировский», г. Могилев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27* | Вода питьевая Вода питьевая |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Общая альфа- и бета-активность |  | ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.28* |  |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Объёмная активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ № 37 25.01.2021 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производ-ственная территория |  |  |  | 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения |  | ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ № 37 25.01.2021 | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |  |
| Группа анализа сточных вод г. Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Подземные воды Подземные воды Подземные воды |  |  |  | 100.04/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO5667-3-2021 |  |  |
| 3.2** |  |  |  |  | 100.05/29.145 |  | Температура ДИ: (0 - 40) °С |  | Фактическое значение Фактическое значение Фактическое значение | МВИ МН 5350-2015 |  |  |
| 3.3* |  |  |  |  | 100.04/08.052 |  | Сухой остаток ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 3.4* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 3.5* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 3.6* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 3.7* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.8* |  |  |  |  | 100.04/08.169 |  | Цинк ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.9* |  |  |  |  | 100.04/08.169 |  | Медь ДИ: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.10* |  |  |  |  | 100.04/08.169 |  | Свинец ДИ: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.11* |  |  |  |  | 100.04/08.169 |  | Кадмий ДИ: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.12* |  |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Хлориды: ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.13* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 3.14* |  |  |  |  | 100.04/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2 ÷ 12) ед. рН |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 3.15* |  |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Нефтепродук-ты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012г. |  |  |
| 3.16* |  |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Фенолы ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 |  |  |
| 3.17* |  |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ (0,025-200,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |  |  |
| 3.18* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Никель ДИ: (0,01-4) мг/дм |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011г. |  |  |
| 3.19* |  |  |  |  | 100.04/08.150 |  | Сульфаты ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.20* |  |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Хром общий ДИ: от 005мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 3.21* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 3.22* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |  |
| 3.23* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
| 3.24* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5,0-16000) мгО/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., издание 2012 |  |  |
| 3.25* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| Группа анализа сточных вод г. Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1*** | Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды |  |  |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |  |
| 4.2* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2 - 12) ед. рН |  | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 4.3* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 4.4** |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.5* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
| 4.6* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Общая минерализа-ция (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 4.7* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 4.8** |  |  |  |  | 100.05/29.145 |  | Температура ДИ: (0 ÷ 40) °С |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |  |
| 4.9* |  |  |  |  | 100.05/08.155 |  | Нефтепродук-ты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012), издание 2012г. |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.11* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Никель ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 ДИ: (0,01-4) мг/дм3 без разбавления |  |  | МУ-31-14/06, утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-003 издание 2011 |  |  |
| 4.12* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Цинк ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 4.13* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Медь ДИ: (0,0006-1) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 4.14* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Кобальт ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 |  |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |  |  |
| 4.15* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитраты ДИ: (0,1-200)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 4.16* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 4.17* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3без разбавления |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.18* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 4.19* |  |  |  |  | 100.05/08.155 |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 г |  |  |
| 4.20* |  |  |  |  | 100.05/08.157 |  | Метанол ДИ: (0,1-500,0) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |  |
| 4.21* |  |  |  |  | 100.05/08.157 |  | Этиленгли-коль ДИ: (0,1-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |  |
| 4.22* |  |  |  |  | 100.05/08.155 |  | Формальде-гид ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3 ДИ: (0,0025-400,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В) |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  |  |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод А) |  |  |
| 4.23* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Сульфиды ДИ: (0,010-1,0) мг/дм3 без разбавления |  |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 4.24* |  |  |  |  | 100.05/08.157 |  | Динил ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 2919-2008 |  |  |
| 4.25* |  |  |  |  | 100.05/08.155 |  | Фенолы ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010г. |  |  |
| 4.26* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Кадмий ДИ: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 4.27* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Свинец ДИ: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 4.28* |  |  |  |  | 100.05/08.157 |  | П-ксилол, метилбензоат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 2920-2008 |  |  |
| 4.29* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5,0-16000) мгО/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 |  |  |
| 4.30* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Хром общий ДИ: от 0,005мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 4.31* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Хром (VI) ДИ: от 0,001мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 4.32* |  |  |  |  | 100.05/08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.33* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 4.34* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |  |
| 5.1*** | Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды |  |  |  | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 5.2* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2 ÷ 12) ед. рН |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 5.3* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 5.4* |  |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Фенолы ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 г. |  |  |
| 5.5* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4362-2012 |  |  |
| 5.6* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Общая минерализа-ция (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 5.7* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 5.8* |  |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Нефтепродук-ты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012г. |  |  |
| 5.9* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Железо общее ДИ:от 0,1мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.10* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Никель ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 |  |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | ДИ: (0,01-4,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-003, издание 2011 г. |  |  |
| 5.11* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Цинк ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 5.12* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Медь ДИ: (0,0006-1) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 5.13* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Кобальт ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 |  |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстандар-том № 01-2007 |  |  |
| 5.14* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 5.15* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 5.16* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3без разбавления |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.17* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 5.18* |  |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ: (0,025-200,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |  |
| 5.19* |  |  |  |  | 100.03/08.157 |  | Метанол ДИ: (0,1-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |  |
| 5.20* |  |  |  |  | 100.03/08.157 |  | Этилен-гликоль ДИ: (0,1-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |  |
| 5.21* |  |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Формальде-гид ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3 ДИ: (0,025-400,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод А) |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22* |  |  |  |  | 100.03/08.157 |  | Динил ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 2919-2008 |  |  |
| 5.23* |  |  |  |  | 100.03/08.157 |  | П-ксилол, метилбензоат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 2920-2008 |  |  |
| 5.24* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Кадмий ДИ:(0,0002-0,005) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 5.25** |  |  |  |  | 100.03/29.145 |  | Температура ДИ: (0 ÷ 40) 0С |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |  |
| 5.26* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Свинец ДИ: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 5.27* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5,0-16000) мгО/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., издание 2012 |  |  |
| 5.28* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Хром общий ДИ: от 0,005 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 5.29* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Хром (VI) ДИ: от 0,001мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 5.30* |  |  |  |  | 100.03/08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,0мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.31* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 5.32* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |  |
| 5.33** |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, Водозабор «Ректа», г. Горки, Могилёвская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1*** | Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая |  |  |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  | СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |  |
| 6.2* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.1. |  |  |
| 6.3* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформ-ные бактерии |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2.п.8.3. |  |  |
| 6.4* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  | Термотоле-рантные колиформ-ные бактерии |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2.п.8.3. |  |  |
| 6.5* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель Д И: (2-12) ед. рН |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 6.6* |  |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1. |  |  |
| 6.7* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Жесткость общая ДИ: от 0,1°Ж |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |  |
| 6.8* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Окисляе-мость перманганат-ная ДИ: от 0,5мг/дм3 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 6.9* |  |  |  |  | 100.09/08.150 |  | Сульфаты ДИ: (2 -50) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |  |  |
| 6.10* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Железо (суммарно) Д И: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 6.11* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 6.12* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: (0,1 - 300) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |
| 6.13* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты (по NO3) Д И: (0,1-200,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |  |
| 6.14* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты Д И: (0,003-30,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |  |
| 6.15* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Марганец ДИ: (0,01-5,0)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А) |  |  |
| 6.16** |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный свободный хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 6.17** |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный связанны хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 6.18* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах ДИ:(0-5) баллов |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 6.19* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Вкус и привкус ДИ:(0-5) баллов |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 6.20* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |  |
| 6.21* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 6.22* |  |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Общая альфа - и бета-активность | ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 7.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производ-ственная территория. |  |  |  | 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения | ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |  |
| Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, очистные сооружения г. Горки Могилёвская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1*** | Сточные воды Сточные воды |  |  |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |  |
| 8.2* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 8.3* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5812:2003 ч.2 |  |  |
| 8.4** |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мг О2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 8.5* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4362-2012 |  |  |
| 8.6* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 8.7* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |
| 8.8* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |  |
| 8.9* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |  |
| 8.10* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 8.11** |  |  |  |  | 100.05/29.145 |  | Температура ДИ: (0 ÷ 40) 0 С |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |  |
| 8.12* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 8.13* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 8.14* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Общий фосфор ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 8.15* |  |  |  |  | 100.05/08.150 |  | Сульфат-ион ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 8.16* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Концентра-ция азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |  |
| 9.1*** | Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды |  |  |  | 010.03/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 9.2* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2 - 12)ед.рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 9.3* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5812:2003ч.2 |  |  |
| 9.4* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
| 9.5* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Общая минерализа-ция (сухой остаток) ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012. |  |  |
| 9.6* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |
| 9.7* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |  |
| 9.8* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |  |
| 9.9* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Железо общее ДИ: от0,1 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 9.10** |  |  |  |  | 100.03/29.145 |  | Температура ДИ: (0 ÷40) 0С |  |  | МВИ МН 5350-2015 |  |  |
| 9.11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 9.12* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 9.13* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Общий фосфор ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 9.14* |  |  |  |  | 100.03/08.150 |  | Сульфат-ион ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.15** |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворен-ный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 9.16* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентра-ция азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |  |
| Группа анализа сточных вод Шкловского района, ул. Пожарная, 2, г. Шклов, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1* |  | Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 10.2* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 10.3* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 10.4* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 10.5* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты ДИ: 0,0025-0,25 мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 10.6* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты ДИ: 0,020-0,45 мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 10.7* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 10.8* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |
| 10.9* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |
| 10.10* |  |  |  |  | 100.03/08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,0мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 10.11* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250)мг/дм3без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 10.12* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 10.13* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Общая минерализа-ция (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 10.14* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 10.15** |  |  |  |  | 100.05/29.145 |  | Температура ДИ: (0 - 40) °С |  |  |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 10.16*** |  |  |  |  | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 11.1* |  | Сточные воды Сточные воды |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 11.2* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 11.3* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 11.4* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитриты ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 11.5* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитраты ДИ: (0,020-0,45) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 11.6* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Азот по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 11.7* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |
| 11.8* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |
| 11.9* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 11.10* |  |  |  |  | 100.05/08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,0 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 11.11* |  |  |  |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель ДИ (2-12) ед. рН |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 11.12* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Общая минерализа-ция (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 11.13* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 11.14** |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 11.15** |  |  |  |  | 100.05/29.145 |  | Температура ДИ: (0 - 40) °С |  |  |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 11.16*** |  |  |  |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| Группа анализа питьевых и сточных вод Быховского района, г. Быхов, ул. Железнодорожная, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1* |  |  | Сточные воды Сточные воды |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель ДИ (2-12) ед. рН |  | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 12.2* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 и более |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 12.3* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 12.4* |  |  |  |  | 100.05/08.052 |  | Сухой остаток ДИ (50-50000) мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 12.5* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитриты ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 12.6* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Нитраты ДИ (0,020-0,45) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 12.7* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 12.8* |  |  |  |  | 100.05/08.150 |  | Сульфаты Д.И. от2.0 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 12.9* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 12.10* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 12.11* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 12.12* |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 12.13* |  |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 12.14** |  |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 12.15*** |  |  |  |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 13.1* |  |  | Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель Д.И: (2-12) ед. рН |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 13.2* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 13.3* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимичес-кое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 13.4* |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Сухой остаток ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 13.5. |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты ДИ: 0,0025-0,25 мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 13.6* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты ДИ: 0,020-0,45 мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 13.7* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 13.8* |  |  |  |  | 100.03/08.150 |  | Сульфаты ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 13.9* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 13.10. |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 13.11* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Железо общее ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 13.12* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 13.13* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 13.14** |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 13.15*** |  |  |  |  | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 14.1* |  |  | Вода питьевая Вода питьевая |  | 100.09/11.116 |  | Вкус, запах |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 |  | ГОСТ 3351-74 п.п. 2,3 |  |
| 14.2* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |
| 14.3* |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель Д И: (2-12) ед. рН |  |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 14.4* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Жесткость общая |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |
| 14.5* |  |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Сухой остаток |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 14.6* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Железо (суммарно) ДИ: (0,1-2,0)мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 14.7* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты (по NO3) Д И: (0,1-200,0)мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 14.8* |  |  |  |  | 100.09/08.150 |  | Сульфаты |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |  |
| 14.9* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |
| 14.10* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Окисляемость перманганат-ная ДИ: (0,5-10,0) мг/дм3 |  |  |  | СТБ ИСО 8467-2009 |  |
| 14.11* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты Д И: (0,1-30,0)мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 14.12* |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |
| 14.13** |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный свободный хлор |  |  |  | ГОСТ 18190-72п.3 |  |
| 14.14** |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный связанный хлор |  |  |  | ГОСТ 18190-72п.2 |  |
| 14.15*** |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |
| 14.16* |  |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 ДИ (3,7-100000) Бк/л |  | ГН 10-117-99(РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ № 37 25.01.2021 |  | МВИ 179-95 утв. 15.02.1995 г. МВИ. МН. 1823-2007 |  |
| 15.1** |  |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельностиПроизводст-венная территория |  | 100.12/04.056 |  | 06.01.2022 дата принятия решения Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения |  | ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      заместитель директора по аккредитации                                                                                                                                                                                            государственного предприятия «БГЦА»                                          О.В. Шабанова