|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5039 |  |
|  | от 18.05.2018 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 декабря 2024 года испытательной лаборатории. Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис-Эксперт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, офис 128 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2*** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1*** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.1*** | Электрические грузоподъемные машины, лифты | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 6.1*** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ Р 59155-2020 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 33984.1-2016 ГОСТ Р 56943-2016 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Пост. МЧС РБ от 30.12.2020 №56 Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Пост. коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 г. №3, Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 6.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.1*** | Канаты стальные электрических и гидравлических лифтов | 13.94/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) | ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Пост. МЧС РБ от 30.12.2020 №56 Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Пост. коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 г. №3, Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				    О.В. Шабанова