|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4343 |
|  | от 28.12.2012 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

| лаборатории электрофизических измерений Структурного подразделения "Управление специализированных работ № 231» Открытого акционерного общества "Жилстрой" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1633-2017 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ.ВТ.115-2012 |

| 2.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1633-2017 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.ГМ.1632-2017 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | МВИ.ГМ.1632-2017 |
| 3.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ГМ.1632-2017 |

| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Испытания систем вентиляции на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1925-2020 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | МВИ.ГМ.1925-2020 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1925-2020 |

| 6.4 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1925-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова