|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4644 |  |
|  | от 26.06.2015 |  |
|  | На бланке № ____________ |  |
|  | На 2 листах |  |
|  | Редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» декабря. 2024 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Связьгрупп» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1418-2019 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1418-2019 |
| 2.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил | ТКП 206-2009, п.А.1.3, таблица А.2 | МВИ.ГМ.1419-2019 |
| 2.2** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009, п.А.1, таблица А.1 | МВИ.ГМ.1419-2019 |
| 2.3** |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009, п.А.1.2 | МВИ.ГМ.1419-2019 |
| 2.4** |  | 27.31/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009, п.А.1.4, таблица А.3 | МВИ.ГМ.1419-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) оптическим рефлектометром | ТКП 212-2010, п.А.1.3, Б.6, Б.9 | МВИ.МН 4991-2014 |
| 3.2** |  | 27.31/ 33.110 | Расстояние до мест соединения оптического волокна | ТКП 212-2010, п.Б.5 | МВИ.МН 4991-2014 |
| 3.3** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волоконно-оптической линии связи | ТКП 212-2010 п.Б.2, Б.4, Б.7 | МВИ.МН 4991-2014 |
| 3.4** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, п.А.1.4, А.1.5, п.Б.3 | МВИ.МН 4991-2014 |
| 3.5** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010, п.А.1.2, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4991-2014 |
| 3.6** |  | 27.31/ 33.110 | Коэффициент отражения и оптические возвратные потери (затухание отражения) в оптическом волокне | Фактические значения | МВИ.МН 4991-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директор по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»			           	О.В. Шабанова