|  | # Приложение № # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0. 1081 |
|  | на бланке №___________ |

Область аккредитации от «18» июня 2012 г. на 25 листах

испытательного центра

Открытого акционерного общества

«Головное специализированное конструкторское бюро

по комплексу оборудования для микроклимата»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Химическая лаборатория «Топливо» |  |  |  |  |
| 1.1 Топливо твердое минеральное: - угли бурые; - угли каменные; - лигниты; - антрацит; - горючие сланцы; - угольные брикеты, продукты их обогащения и термической обработки |  | 1.1.1 Отбор и подготовка образцов для лабораторных испытаний | ГОСТ 8302–87 ГОСТ 8158–86 ГОСТ 10658–87 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10742–71 |
|  |  | 1.1.2 Зольность |  | ГОСТ 11022–95 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.1.3 Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива |  | ГОСТ 11014–2001 кроме п. 6.1 |
|  |  | 1.1.4 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания рабочего топлива |  | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.1.5 Массовая доля общей серы | Не нормируется | ГОСТ 147–95 п.п. 1–6 ГОСТ 8606–93 п. 7.6 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.1.6 Массовая доля диоксида углерода карбонатов | Не нормируется | ГОСТ 13455–91 ГОСТ 27313–95 |
| 1.2 Торф: торф фрезерный, торф кусковой, торфяные брикеты |  | 1.2.1 Отбор образцов | ##### СТБ 1919–2008 СТБ 2062–2010 СТБ 2202–2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1687–2006 СТБ 2202–2011 п. 8.1 |
|  |  | 1.2.2 Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-75 |
|  |  | 1.2.3 Зольность |  | СТБ 2042–2010 п. 7.3. ГОСТ 27313–95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торф: торф фрезерный, торф кусковой, торфяные брикеты |  | 1.2.4 Массовая доля влаги | ##### СТБ 1919–2008 СТБ 2062–2010 СТБ 2202–2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 2042–2010 п. 6.3 |
|  |  | 1.2.5 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания |  | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 ##### СТБ 1919–2008 п.8.8 |
|  |  | 1.2.6 Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 147–95 п.п. 1-6 ГОСТ 8606–93 п. 7.6 ГОСТ 27313–95 |
| 1.3 Лигнин для производства топливных брикетов |  | 1.3.1 Отбор образцов | ТУ РБ 00479190.005–98 | ТУ РБ 00479190.005–98 п. 4.1 |
|  |  | 1.3.2 Массовая доля золы |  | СТБ 2042–2010 п. 7.3. ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.3.3 Массовая доля влаги |  | СТБ 2042–2010 п. 6.3 |
|  |  | 1.3.4 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | Не нормируется | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.3.5 Массовая доля общей серы | Не нормируется | ГОСТ 147–95 п.п. 1–6 ГОСТ 8606–93 п. 7.6 ГОСТ 27313–95 |
| 1.4 Уголь древесный |  | 1.4.1 Отбор образцов | ##### ГОСТ 7657–84 | ГОСТ 7657–84 ГОСТ 5445–79 |
|  |  | 1.4.2 Массовая доля золы |  | ГОСТ 7657–84 п. 4.7 ГОСТ 12596–67 |
|  |  | 1.4.3 Массовая доля воды |  | ГОСТ 16399–70 п. 2 |
|  |  | 1.4.4 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | Не нормируется | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 |
| Дрова |  | 1.5.1 Отбор образцов | СТБ 1510–2004 (до 01.07.2012) СТБ 1510–2012 (с 01.07.2012) | СТБ 1510–2004 п. 6 СТБ 1510–2012 п. 6 ГОСТ 17231–78 п. 1 |
|  |  | 1.5.2 Влажность |  | ГОСТ 17231–78 п. 1 |
|  |  | 1.5.3 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | Не нормируется | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 |
| 1.6 Щепа топливная |  | 1.6.1 Отбор и обработка образцов | ТУ BY 100145188.003-2009 | ГОСТ 15815–83 п. 4.1 |
|  |  | 1.6.2 Массовая доля общей влаги |  | ГОСТ 4106–74 п. 3.4 |
|  |  | 1.6.3 Зольность |  | СТБ 2042–2010 п. 7.3 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.6.4 Низшая теплота сгорания |  | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.6.5 Высшая теплота сгорания | Не нормируется | ГОСТ 147–95 ГОСТ 27313–95 |
| 1.7 Масло рапсовое |  | 1.7.1 Отбор образцов | СТБ 1486–2004 | СТБ 1939–2009 |
|  |  | 1.7.2 Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812–66 п. 1 |
|  |  | 1.7.3 Зольность | Не нормируется | ГОСТ 5474–66 |
| 1.8 Топливо дизельное |  | 1.8.1 Отбор образцов | СТБ 1658–2006 (ЕН 590:2004) ГОСТ 305–82 | СТБ ИСО 3170–2001 п.п. 5.3, 11.2 ГОСТ 2517–85 |
|  |  | 1.8.2 Содержание воды в диапазоне от 0 до 1 см3 | ГОСТ 305–82 | ГОСТ 2477–65 |
|  |  | 1.8.3 Зольность | ГОСТ 305–82 | ГОСТ 1461–75 |
|  |  | 1.8.4 Плотность при 20 0С | ГОСТ 305–82 | ГОСТ 3900–85 разд. 1 |
| Топливо дизельное |  | 1.8.5 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | Не нормируется | ГОСТ 21261–91 ГОСТ 27313–95 |
| 1.9 Мазут |  | 1.9.1 Отбор образцов | ГОСТ 10585–99 | ГОСТ 2517–85 |
|  |  | 1.9.2 Массовая доля воды в диапазоне от 0 до 1 см3 |  | ГОСТ 2477–65 |
|  |  | 1.9.3 Зольность |  | ГОСТ 1461–75 |
|  |  | 1.9.4 Высшая теплота сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания в пересчете на сухое топливо |  | ГОСТ 21261–91 ГОСТ 27313–95 |
|  |  | 1.9.5 Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877–88 ГОСТ27313–95 |
| 10 Вода: - вода - питьевая, - вода, поступающая на подпитку тепловых сетей и на подпитку паровых котлов, - вода на выходе из станций обезжелезивания, - вода на выходе из установок умягчения, - вода из тепловой сети, - вода из парового котла и др. |  | 10.1 Отбор образцов | СТБ 1188–99 СанПиН 10–124 РБ 99 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее – Правила, рег. № 8/13828 ) приложение 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С (далее – Правила рег. № 8/15905) Приложение 9 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 |
|  |  | 10.2 Определение общей жесткости |  | ГОСТ 4151–72 |
|  |  | 10.3 Определение массовой концентрации железа |  | ГОСТ 4011–72 п. 2 |
| 2 Лаборатория испытаний |  |  |  |  |
| 2.1 Условия проведения испытаний |  | 2.1.1 Температура окружающего воздуха | ГОСТ 20548-93 п. 6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 218-2010 п. 7.3 |
|  |  | 2.1.2 Влажность воздуха | ГОСТ 20548-93 п. 6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 218-2010 п. 7.2 |
|  |  | 2.1.3 Атмосферное давление | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 7.1 |
|  |  | 2.1.4 Скорость движения воздуха | ГОСТ 20548-93 п. 6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 218-2010 п. 7.4 |
| 2.2 Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.1 Теплотехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.2.1.1 Тепло-производительность | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 1.1 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 1.1, табл. 2 п. 1.1 | EN 12953-11:2003 п. 8.7 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.2.1.2 Температура воды на входе в котел | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.2.1.3 Температура воды на выходе из котла | ГОСТ 21563-93 п. 1 ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 1.3 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 1.3, табл. 2 п. 1.3 | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.2.1.4 Разность температур | ГОСТ 21563-93 п. 1 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
| Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.1.5 Расход воды через котел | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее – Правила, рег. № 8/13828 ) п. 398 | EN 12953-11:2003 п. 7.4.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.2.1.6 Давление воды на входе в котел | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 1.4 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 1.2, табл. 2 п. 1.2 ГОСТ 10617-83 п. 8.3 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
|  |  | 2.2.1.7 Давление воды на выходе из котла | не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
|  |  | 2.2.1.8 Гидравлическое сопротивление котла | ГОСТ 21563-93 п. 4 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 1.4, табл. 2 п. 1.4 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
|  |  | 2.2.1.9 КПД | ГОСТ 21563-93 п. 14 ГОСТ 10617-83 п. 1.1 ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 6.1 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 6.1, табл. 2 п. 6.1 | EN 12953-11:2003 п. 8.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.1.3 |
|  |  | 2.2.1.10 Потери теплоты с уходящими газами | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.1 |
|  |  | 2.2.1.11 Потери теплоты в окружающую среду | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.4 |
|  |  | 2.2.1.12 Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.2 |
| Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.1.13 Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.3 |
|  |  | 2.2.1.14 Расход топлива | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.4 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.6, 7.14-7.17 |
|  |  | 2.2.1.15 Расход условного топлива | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 5.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.1 |
|  |  | 2.2.1.16 Удельный расход топлива на выработку 1 МВт∙ч, кг/(МВт∙ч) | ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 5.2, табл. 2 п. 5.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.2 |
|  |  | 2.2.1.17 Удельный расход условного топлива на выработку 1 МВт∙ч, кг/(МВт∙ч) | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.3 |
|  |  | 2.2.1.18 Разрежение в топке | ГОСТ 10617-83 п. 1.5 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
|  |  | 2.2.1.19 Давление в топке | ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 1.5, табл. 2 п. 1.5 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
|  |  | 2.2.1.20 Температура уходящих газов | ГОСТ 10617-83 п. 1.6 ГОСТ 21563-93 п. 14 ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 1.5 | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
|  |  | 2.2.1.21 Диапазон регулирования теплопроизводительности | ГОСТ 21563-93 п. 2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | EN 12953-11:2003 п. 3.12 МВИ.БР 218-2010 п. 8.5.2 |
| Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.1.22 Содержание в продуктах сгорания оксида углерода, оксида азота, диоксида азота | СТБ 1626.1-2006 п. 4.6 СТБ 1626.2-2006 п. 4 | EN 12953-11:2003 п. 7.6.3 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.1.23 Коэффициент избытка воздуха | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. А.1 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.2.2 Конструктивные показатели: |  |  |
|  |  | 2.2.2.1 Масса котла | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 2.1 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 2.1, табл. 2 п. 2.1 | ГОСТ 10617-83 п. 6.1 |
|  |  | 2.2.2.2 Габаритные размеры | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 2.2 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 2.2, табл. 2 п. 2.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.1 |
|  |  | 2.2.2.3 Общие требования к арматуре, приборам и предохранительным устройствам | Правила, рег. № 8/13828 гл. 48 п. 327 Правила рег. № 8/15905 гл. 29 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.4 Требования к пробоотборникам | Правила, рег. № 8/13828 гл. 50 п. 363 Правила рег. № 8/15905 гл. 31 п.п. 232, 234 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.5 Требования к манометрам | Правила, рег. № 8/13828 гл. 51 п.п. 371-376 Правила, рег. № 8/15905 гл. 32 п.п. 243-247, 249-251, 254-255 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.6 Требования к приборам для измерения температуры | Правила, рег. № 8/13828 гл. 52 п.п. 381-382 Правила рег. № 8/15905 гл. 33 п.п. 256, 258 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.2.7 Требования к предохранительным устройствам | ГОСТ 24570-81 п. 2.1 Правила, рег. № 8/13828 гл. 49 п.п. 330, 334 Правила рег. № 8/15905 гл. 30 п.п. 211, 215-217, 222, 225, 226, 229 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.8 Требования к запорной и регулирующей арматуре | Правила, рег. № 8/13828 гл. 53 п.п. 384-395, 397 Правила рег. № 8/15905 гл. 34 п.п. 259, 261, 264-266, 269 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.9 Требования к системе продувки, опорожнения и дренажа | Правила, рег. № 8/13828 гл. 18 п.п. 91-93 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.10 Требования к предохранительным устройствам топок и газоходов | Правила, рег. № 8/13828 гл. 10 п.п. 47-49 Правила рег. № 8/15905 гл. 7 п.п. 46-49 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.11 Требования к системе розжига | Правила, рег. № 8/13828 гл. 20 Правила рег. № 8/15905 гл. 15 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.12 Требования к знакам безопасности | ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.3 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.8 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.2.13 Требования к предохранительным устройствам | ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.17 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.21 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.3 Электротехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.2.3.1 Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14397260.002-96 п.п. 2.8, 2.9 ТУ РБ 14393374.004-98 п.п. 2.9, 2.10 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.2.3.1 Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.12 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.13 ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 |
|  |  | 2.2.3.2 Сопротивление изоляции | ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.11 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.12 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
|  |  | 2.2.3.3 Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1 |
|  |  | 2.2.4 Требования безопасности: |  |  |
|  |  | 2.2.4.1 Требования к приборам безопасности | Правила, рег. № 8/13828 гл. 54 Правила, рег. № 8/15905 гл. 35 ТУ РБ 14397260.002-96 п.п. 1.1.3.2, 2.6, 2.15 ТУ РБ 14393374.004-98 п.п. 1.1.3.2, 2.6, 2.18 ГОСТ 10617-83 п. 3.15 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| Котлы водогрейные жаротрубные |  | 2.2.4.2 Температура поверхностей ограждений котлов | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 4.1 ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 4.1, табл. 2 п. 4.1 Правила, рег. № 8/13828 гл. 6 п. 37 Правила, рег. № 8/15905 гл. 5 п. 38 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
| 2.3 Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт |  | 2.3.1 Теплотехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.3.1.1 Тепло-производительность | ГОСТ 20548-93 п. 3.2 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  |  | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл.1 п. 1.2.1.1 | EN 12953-11:2003 п. 8.7 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.3.1.2 Температура воды на входе в котел | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.3.1.3 Температура воды на выходе из котла | ГОСТ 20548-93 п. 1 абзац 1 ТУ РБ 14393374.013-2000 табл.1 п. 1.2.1.4 | EN 12953-11:2003 п. 7.3 ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.3.1.4 Разность температур | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.3.1.5 Расход воды через котел | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.4.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.3.1.6 Давление воды на входе в котел | ГОСТ 20548-93 п. 1 абзац 1 ТУ РБ 14393374.013-2000 табл.1 п. 1.2.1.3 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт |  | 2.3.1.7 Давление воды на выходе из котла | ГОСТ 20548-93 п. 1 абзац 1 ТУ РБ 14393374.013-2000 табл.1 п. 1.2.1.3 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
|  |  | 2.3.1.8 Гидравлическое сопротивление котла | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл.1 п. 1.2.1.5 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
|  |  | 2.3.1.9 КПД | ГОСТ 20548-93 п.п. 3.3-3.4 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 |
|  |  |  | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл.1 п. 1.2.6.1 | EN 12953-11:2003 п. 8.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.1.3 |
|  |  | 2.3.1.10 Потери теплоты с уходящими газами | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.1 |
|  |  | 2.3.1.11 Потери теплоты в окружающую среду | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.4 |
|  |  | 2.3.1.12 Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.2 |
|  |  | 2.3.1.13 Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.3 |
|  |  | 2.3.1.14 Расход топлива | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.4 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.6, 7.14-7.17 |
|  |  | 2.3.1.15 Расход условного топлива | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.1 |
|  |  | 2.3.1.16 Удельный расход топлива на выработку 1 кВт∙ч, кг/(кВт∙ч) | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл. 1 п. 1.2.5.2 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.2 |
|  |  | 2.3.1.17 Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт∙ч, кг/(кВт∙ч) | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.3 |
| Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт |  | 2.3.1.18 Температура уходящих газов | ГОСТ 20548-93 п. 3.7 ТУ РБ 14393374.013-2000 табл. 1 п. 1.2.1.6 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
|  |  | 2.3.1.19 Разрежение за котлом | ГОСТ 20548-93 п. 3.5 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 EN 12953-11:2003 п. 7.2 |
|  |  | 2.3.1.20 Диапазон регулирования теплопроизводительности | ГОСТ 20548-93 п. 4.11 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.5.2 EN 12953-11:2003 п. 3.12 |
|  |  | 2.3.1.21 Содержание в продуктах сгорания оксида углерода, оксида азота, диоксида азота | ГОСТ 20548-93 п. 4.12 | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 |
|  |  |  | СТБ 1626.1-2006 п. 4.6 | EN 12953-11:2003 п. 7.6.3 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.3.1.22 Коэффициент избытка воздуха | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. А.1 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.3.2 Конструктивные показатели: |  |  |
|  |  | 2.3.2.1 Масса котла | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл. 1 п. 1.2.2.1 | МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.8, 7.9 |
|  |  | 2.3.2.2 Удельная материалоемкость | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл. 1 п. 1.2.5.1 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.4 |
|  |  | 2.3.2.3 Габаритные размеры | ТУ РБ 14393374.013-2000 табл. 1 п. 1.2.2.2 | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 МВИ.БР 218-2010 п. 7.10 |
|  |  | 2.3.2.4 Требования к конструкции | ТУ РБ 14393374.013-2000 п. 1.3.1 | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт |  | 2.3.2.5 Требования к знакам безопасности | ТУ РБ 14393374.013-2000 п. 2.6 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 2.3.3 Электротехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.3.3.1 Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14393374.013-2000 п.п. 2.2, 2.3 | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
|  |  | 2.3.3.1 Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14393374.013-2000 п. 2.4 ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 |
|  |  | 2.3.3.2 Сопротивление изоляции | ТУ РБ 14393374.013-2000 п. 2.12 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
|  |  | 2.3.3.3 Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1 |
|  |  | 2.3.4 Требования безопасности: |  |  |
|  |  | 2.3.4.1 Температура поверхностей ограждений котлов | ГОСТ 20548-93 п. 4.12 ТУ РБ 14393374.013-2000 табл. 1 п. 1.2.4.1 | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
|  |  | 2.3.4.2 Температура поверхностей органов управления | ГОСТ 20548-93 п. 4.12 ТУ РБ 14393374.013-2000 п. 2.14 | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
|  |  | 2.3.4.3 Требования к приборам безопасности | ТУ РБ 14393374.013-2000 п.п. 1.3.2, 2.15 | МВИ.БР 218-2010 п.п. 11.2, 11.3 |
|  |  | 2.3.4.4 Общие требования безопасности | ТР 2010/019/BY п.п. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.15 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 2.4 Котлы паровые жаротрубные |  | 2.4.1 Теплотехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.4.1.1 Паропроизводительность | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 1.1, табл. 2 п. 1.1, табл. 3 п. 1.1 | EN 12953-11:2003 п.п. 7.4, 8.7 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.19, 8.1.1 |
|  |  | 2.4.1.2 Теплопроизводительность | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 1.2, табл. 2 п. 1.2, табл. 3 п. 1.2 | EN 12953-11:2003 п. 8.7 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
|  |  | 2.4.1.3 Рабочее давление пара | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 1.3, табл. 2 п. 1.3, табл. 3 п. 1.3 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.19, 7.12 |
|  |  | 2.4.1.4 Температура пара на выходе из котла | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 1.4, табл. 2 п. 1.4, табл. 3 п. 1.4 | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.19, 7.20 |
|  |  | 2.4.1.5 Температура питательной воды | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 1.5, табл. 2 п. 1.5, табл. 3 п. 1.5 | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.19 |
|  |  | 2.4.1.6 Давление в топке | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 1.6, табл. 2 п. 1.6, табл. 3 п. 1.6 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
|  |  | 2.4.1.7 КПД | ГОСТ 24005-80 п. 1.5.1 ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 6.1, табл. 2 п. 6.1, табл. 3 п. 6.1 | EN 12953-11:2003 п. 8.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.1.3 |
|  |  | 2.4.1.8 Потери теплоты с уходящими газами | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.1 |
|  |  | 2.4.1.9 Потери теплоты в окружающую среду | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.4 |
|  |  | 2.4.1.10 Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.2 |
| Котлы паровые жаротрубные |  | 2.4.1.11 Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.3 |
|  |  | 2.4.1.12 Расход топлива | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.4 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.6, 7.14-7.17 |
|  |  | 2.4.1.13 Расход условного топлива | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.1 |
|  |  | 2.4.1.14 Удельный расход топлива на выработку 1 МВт∙ч, м3/(МВт∙ч), кг/(МВт∙ч) | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 5.2, табл. 2 п. 5.2, табл. 3 п. 5.2 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.2 |
|  |  | 2.4.1.15 Удельный расход условного топлива на выработку 1 МВт∙ч, кг/(МВт∙ч) | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.3 |
|  |  | 2.4.1.16 Температура уходящих газов | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
|  |  | 2.4.1.17 Диапазон регулирования теплопроизводительности | Не нормируется | МВИ.БР 218-2010 п. 8.5.2 |
|  |  | 2.4.1.18 Содержание в продуктах сгорания оксида углерода, оксида азота, диоксида азота | СТБ 1626.1-2006 п. 4.6 СТБ 1626.2-2006 п. 4 | EN 12953-11:2003 п. 7.6.3 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.4.1.19 Коэффициент избытка воздуха | Не нормируется | EN 12953-11:2003 п. А.1 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 2.4.2 Конструктивные показатели: |  |  |
|  |  | 2.4.2.1 Масса котла | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 2.1, табл. 2 п. 2.1, табл. 3 п. 2.1 | МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.8, 7.9 |
| Котлы паровые жаротрубные |  | 2.4.2.2 Удельная материалоемкость | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 5.1, табл. 2 п. 5.1, табл. 3 п. 5.1 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.4 |
|  |  | 2.4.2.3 Габаритные размеры | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 2.2, табл. 2 п. 2.2, табл. 3 п. 2.2 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.10 |
|  |  | 2.4.2.4 Общие требования к арматуре, приборам и предохранительным устройствам | Правила, рег. № 8/13828 гл. 48 п. 327, Правила рег. № 8/15905 гл. 29 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.5 Требования к указателям уровня воды | Правила, рег. № 8/13828 гл. 50 п.п. 353-362, 364-368 Правила рег. № 8/15905 гл. 31 п.п.233, 235-242 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.6 Требования к манометрам | Правила, рег. № 8/13828 гл. 51п.п. 367-370, 372-376 Правила рег. № 8/15905 гл. 32 п.п. 243-250, 252, 254-255 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.7 Требования к приборам для измерения температуры | Правила, рег. № 8/13828 гл. 52 п.п. 377-380 Правила рег. № 8/15905 гл. 33 п.п. 257-258 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.8 Требования к предохранительным устройствам | ГОСТ 24570-81 п. 2.1 Правила, рег. № 8/13828 гл. 49 п.п. 330, 334 Правила, рег. № 8/15905 гл. 30 п.п. 211, 222, 225, 226, 229 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
| Котлы паровые жаротрубные |  | 2.4.2.9 Требования к запорной и регулирующей арматуре | Правила, рег. № 8/13828 гл. 53 п.п. 384-389, 391-397 Правила, рег. № 8/15905 гл. 34 п.п. 259-261, 264-266, 268 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.10 Требования к системе продувки, опорожнения и дренажа | Правила, рег. № 8/13828 гл.18, п.п. 91-94 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.11 Требования к предохранительным устройствам топок и газоходов | Правила, рег. № 8/13828 гл. 10 п.п. 47-49 Правила, рег. № 8/15905 гл. 7 п.п. 46-49 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.12 Требования к системе розжига | Правила, рег. № 8/13828 гл. 20 Правила, рег. № 8/15905 гл.15 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.2.13 Требования к знакам безопасности | ТУ РБ 14393374.010-99 п.п. 2.10, 2.19 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.3 Электротехнические показатели |  |  |
|  |  | 2.4.3.1 Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14393374.010-99 п. 2.11, 2.12 | МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
|  |  | 2.4.3.2 Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14393374.010-99 п. 2.15 ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 |
|  |  | 2.4.3.3 Сопротивление изоляции | ТУ РБ 14393374.010-99 п. 2.14 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
|  |  | 2.4.3.4 Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1 |
| Котлы паровые жаротрубные |  | 2.4.4 Требования безопасности: |  |  |
|  |  | 2.4.4.1 Температура поверхностей ограждений котлов | ТУ РБ 14393374.010-99 табл. 1 п. 4.1, табл. 2 п. 4.1, табл. 3 п. 4.1 Правила, рег. № 8/13828 гл. 6 п. 37 Правила рег. № 8/15905 гл. 5 п. 38 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
|  |  | 2.4.4.2 Требования к приборам безопасности | ТУ РБ 14393374.010-99 п. 1.1.3.2, 2.15, 2.21 Правила, рег. № 8/13828 гл. 54 Правила, рег. № 8/15905 гл. 35 | МВИ.БР 218-2010 п.п. 11.2, 11.3 |
| 2.5 Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 1 МВт |  | 2.5.1 Теплотехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.5.1.1 Теплопроизводительность | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.1 | СТБ EN 304-2010 п. 5.2, 5.5.1 |
|  |  | 2.5.1.2 КПД | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.2 | СТБ EN 304-2010 п. 5.3, 5.5.3.1, 5.8 |
|  |  | 2.5.1.3 КПД при частичной нагрузке | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.2 | СТБ EN 304-2010 п. 5.8 |
|  |  | 2.5.1.4 Гидравлическое сопротивление | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. 5.6 |
|  |  | 2.5.1.5 Температура продуктов сгорания | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.4 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
|  |  | 2.5.1.6 Тепловая мощность | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. 5.5.2 |
|  |  | 2.5.1.7 Потери тепла в горячем резерве | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.6 | СТБ EN 304-2010 п. 5.7 |
|  |  | 2.5.1.8 Аэродинамическое сопротивление котла, тяга и сопротивление газоходов | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.3 | СТБ EN 304-2010 п. 5.4.2 |
| 2.5 Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 1 МВт |  | 2.5.1.9 Коэффициент избытка воздуха | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.5 | СТБ EN 304-2010 А.8.2 |
|  |  | 2.5.1.10 Термостат управления и защитного ограничителя температур | СТБ EN 304-2010 п. 5.9 | СТБ EN 304-2010 п. 5.9 |
|  |  | 2.5.1.11 Температура поверхностей котла | СТБ EN 303-1-2010 п.п. 4.1.5.10, 4.1.5.11 | СТБ EN 304-2010 п. 5.10 |
|  |  | 2.5.1.12 Потери теплоты с уходящими газами | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. А 9.1 |
|  |  | 2.5.1.13 Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. А 9.2 |
|  |  | 2.5.1.14 Потери теплоты в окружающую среду | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. А 9.3 |
| 2.6 Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110 ˚С |  | 2.6.1 Теплотехнические показатели |  |  |
|  |  | 2.6.1.1 Номинальная производительность | СТБ EN 14394-2010 п. 8.2 | СТБ EN 304-2010 п.п. 5.2, 5.5.1 |
|  |  | 2.6.1.2 Аэродинамическое сопротивление котла, тяга и сопротивление газоходов | СТБ EN 14394-2010 п. 8.3 | СТБ EN 304-2010 п. 5.4.2 |
|  |  | 2.6.1.3 Температура продуктов сгорания | СТБ EN 303-2-2010 п. 3.4 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
|  |  | 2.6.1.4 Потери тепла в горячем резерве | СТБ EN 14394-2010 п. 8.6 | СТБ EN 304-2010 п. 5.7 |
|  |  | 2.6.1.5 Температура поверхностей | СТБ EN 14394-2010 п. 8.7 СТБ EN 303-1-2010 п. 4.1.5.11 | СТБ EN 304-2010 п. 5.10 |
|  |  | 2.6.1.6 Коэффициент полезного действия | СТБ EN 14394-2010 п. 8.2 | СТБ EN 304-2010 п.п. 5.3, 5.5.3 |
|  |  | 2.6.1.7 Коэффициент избытка воздуха | СТБ EN 14394-2010 п. 8.2 | СТБ EN 304-2010 А.8.2 |
| Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110 ˚С |  | 2.6.1.8 Потери теплоты с уходящими газами | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. А 9.1 |
|  |  | 2.6.1.9 Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. А 9.2 |
|  |  | 2.6.1.10 Потери теплоты в окружающую среду | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. А 9.3 |
|  |  | 2.6.1.11 Гидравлическое сопротивление | Не нормируется | СТБ EN 304-2010 п. 5.6 |
| 2.7 Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1 000 кВт |  | 2.7.1 Теплотехнические показатели |  |  |
|  |  | 2.7.1.1 Номинальная тепловая мощность | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.1 |
|  |  | 2.7.1.2 Регулировка тепловой мощности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.2 |
|  |  | 2.7.1.3 Минимальная мощность розжига | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.3 |
|  |  | 2.7.1.4 Номинальная теплопроизводительность | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.4 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.4 |
|  |  | 2.7.1.5 Коэффициент полезного действия при номинальной тепловой мощности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.7.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.7.1 |
|  |  | 2.7.1.6 Коэффициент полезного действия при неполной нагрузке | СТБ EN 13836-2010 п. 6.7.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.7.2 |
|  |  | 2.7.1.7 Содержание в продуктах сгорания оксида углерода | СТБ EN 13836-2010 п. 6.6.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.6.1.2 |
|  |  | 2.7.1.8 Содержание в продуктах сгорания оксидов азота | СТБ EN 13836-2010 п. 6.6.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.6.2 |
|  |  | 2.7.1.9 Гидравлическое сопротивление | СТБ EN 13836-2010 п. 6.10 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.10 |
| Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1 000 кВт |  | 2.7.2 Требования безопасности |  |  |
|  |  | 2.7.2.1 Контрольные заслонки в воздушном тракте или тракте сгорания | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.11 |
|  |  | 2.7.2.2 Дутьевое устройство | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.2 |
|  |  | 2.7.2.3 Контроль потока воздуха | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.5 |
|  |  | 2.7.2.4 Системы контроля пламени | СТБ EN 13836-2010 п. 5.13.6 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3 |
|  |  | 2.7.2.5 Термостаты и устройства ограничения температуры воды | СТБ EN 13836-2010 п. 5.13.7 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7 |
|  |  | 2.7.2.6 Предельные температуры для устройств регулирования, управления и обеспечения безопасности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.1.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.1.2 |
|  |  | 2.7.2.7 Предельные температуры боковых стенок, передней и верхней поверхности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.1.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.1.3 |
|  |  | 2.7.2.8 Предельная температура пола под котлом | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.1.4 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.1.4 |
|  |  | 2.7.2.9 Розжиг | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.1 |
|  |  | 2.7.2.10 Снижение расхода газа запальной горелки | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.3.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.3.3 |
|  |  | 2.7.2.11 Снижение давления газа | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.3.5 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.3.5 |
|  |  | 2.7.2.12 Стабильность пламени запальной горелки | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.3.6 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.3.6 |
| Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1 000 кВт |  | 2.7.2.13 Предварительная продувка | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.3 |
|  |  | 2.7.2.14 Устройства регулировки, управления и обеспечения безопасности. Общие требования | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.1 |
|  |  | 2.7.2.15 Запальные устройства | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.2.2.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.2.2.1 |
|  |  | 2.7.2.15 Запальные устройства | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.2.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.2.3 |
|  |  | 2.7.2.16 Устройство контроля пламени | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.3.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.1 |
|  |  | 2.7.2.17 Системы автоматического контроля горелки | СТБ EN 13836-2010 п.6.5.3.3.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.3.1 |
|  |  |  | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.3.3.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.3.2 |
|  |  | 2.7.2.18 Последовательность розжига | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.3.4.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.4.1. |
|  |  | 2.7.2.19 Запальная горелка и мощность розжига | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.4.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.4.1 |
|  |  | 2.7.2.20 Контроль подачи воздуха | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.5 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.5 |
|  |  | 2.7.2.21 Давление газа | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.6.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.6.3 |
|  |  |  | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.6.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.6.2 |
|  |  | 2.7.2.22 Термостат управления и защитный ограничитель температуры | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.7.2.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7.3.2 |
|  |  |  | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.7.3.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7.3.1 |
|  |  |  | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.7.3.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7.2.1 |
| 2.8 Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт |  | 2.8.1 Теплотехнические показатели: |  |  |
|  |  | 2.8.1.1 Внешняя герметичность газовых коммуникаций | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.2 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.2 |
|  |  | 2.8.1.2 Диапазон тепловой мощности | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.3 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.3 |
|  |  | 2.8.1.3 Предельная температура устройств регулирования и безопасности | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.5.1 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.1 |
|  |  | 2.8.1.4 Предельная температура ручек управления и частей, к которым возможно прикосновение | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.5.2 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.2 |
|  |  | 2.8.1.5 Предельная температура боковых и передней стенок и крышки | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.5.3 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.3 |
|  |  | 2.8.1.6 Пуск | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.5.5, п. 4.2.6.2 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.5, п. 5.5.6 |
|  |  | 2.8.1.7 Розжиг и стабильность пламени | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.5.6 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.6 |
|  |  | 2.8.1.8 Предварительная продувка | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.5.8 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.8 |
|  |  | 2.8.1.9 Розжиг основной горелки | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.3 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.5.6 |
|  |  | 2.8.1.10 Время безопасного розжига | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.4.1 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.2.1 |
|  |  | 2.8.1.11 Время безопасного погасания | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.4.2 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.2.2 |
|  |  | 2.8.1.12 Общее время закрытия | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.4.3 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.2.3 |
|  |  | 2.8.1.13 Сбой при розжиге | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.5 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.2.4 |
| 2.8 Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт |  | 2.8.1.14 Погасание пламени во время работы | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.6 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.2.5 |
|  |  | 2.8.1.15 КПД | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.8 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.8.1 |
|  |  | 2.8.1.16 Выключение котла | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.7 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.2 |
|  |  | 2.8.1.17 Термостаты управления и защитные ограничители температуры | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.6.8 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.6.3 |
|  |  | 2.8.1.18 Горение | СТБ EN 303-7-2010 п. 4.2.7 | СТБ EN 303-7-2010 п. 5.7 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |