|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 11 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 сентября 2024 года

лаборатории аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск пр. Независимости, 110а, лабораторный корпус, пом. 310, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  | азота (II) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота оксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| ## 1.2 |  |  | азота (IV) оксида |  |  |
| *** |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 1.4 |  |  | углерода оксида |  |  |
| *** |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 1.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 1.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.8 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| ** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 1.9 ** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.10 ** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.11 ** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.12 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.14 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации газообразных соединений фтора ДИ: (0,5-500) мг/нм3 |  | МВИ.МН 2021-2004 |
| 1.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 1.16 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) | СТБ 17.13.05-03-2008/ ISO 11338-1:2003 | СТБ 17.13.05-03-2008 /ISO 11338-1:2003 |
| 1.17 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения ртути | СТБ 17.13.05-12-2010/ЕN 13211:2001 | СТБ 17.13.05-12-2010/ЕN 13211:2001 (за исключением пп. 7.8-8) |
| 1.18 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 (за исключением пп. 8.7-10) |
| 1.19 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.20 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | ДИ: < 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 1.22 ** |  |  | гваякола ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.23 ** |  |  | 2,4-ксиленола ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.24 ** |  |  | крезола (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.24 ** |  |  | п-тимола ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.26 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифа- тического ряда C1 – С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.27 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: 1,2,3-триметил-бензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.28 ** |  |  | 1,2,4-триметил-бензола ДИ: (0,1-3000) г/м3 |  |  |
| 1.28 ** |  |  | 1,2,4-триметил-бензола ДИ: (0,1-3000) г/м3 |  |  |
| 1.29 ** |  |  | 1,3,5- триметил- бензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.30 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: акрилонитрила ДИ: (15-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.31 ** |  |  | ацетона ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.32 ** |  |  | бензола ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.33 ** |  |  | и-бутанола ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.34 ** |  |  | и-бутилацетата ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.35 ** |  |  | изопропанола ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.36 ** |  |  | изопропилбензола ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.37 ** |  |  | и-пентилацетата ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.38 ** |  |  | метанола ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.39 ** |  |  | метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.40 ** |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.41 ** |  |  | н-бутанола ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.42 ** |  |  | н-бутилацетата ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.43 ** |  |  | н-гексана ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.44 ** |  |  | н-октана ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.45 ** |  |  | н-гептана ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.46 ** |  |  | н-пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.47 ** |  |  | н-пентилацетата ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.48 ** |  |  | н-пропилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.49 ** |  |  | о-ксилола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.50 ** |  |  | п-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.51 ** |  |  | стирола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.52 ** |  |  | толуола ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.53 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: трихлорэтилена ДИ: (2,3-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.54 ** |  |  | этанола ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.55 ** |  |  | этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.56 ** |  |  | этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.57 ** |  |  | этилцеллозольва ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.58 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 1.59 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5-40,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5924-2017 |
| 1.60 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.61 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метантиола ДИ: (0,03-1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6182-2020 |
| 1.62 ** |  |  | этантиола ДИ: (0,09-1,00) мг/м3 |  |  |
| 1.63 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: диметилсульфида ДИ: (2,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6181-2020 (за исключением п. 3.1.2 и п. 8.4.3) |
| ## 1.64 ** |  |  | диметилдисульфида ДИ: (0,5-5,0) мг/дм3 |  |  |
| ## 1.65 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5988-2018 |
| ## 1.66 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6181-2020 (за исключением пп. 3.1.4, 3.1.5, 3.2.5, 3.3, 8.4.4, 8.4.5) |
| 1.67 ## ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода ДИ: (0,3-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-51-2021/ EN 12619:2013 (за исключением п. А.8 приложения А) |
| 1.68 ## ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов | ПНД Ф 13.1.65-08 изд. 2014 | ПНД Ф 13.1.65-08 изд. 2014 пп. 1-8, 9.2.1, 9.2.5, 13-14 приложения 1-3, 6 |
| 1.69 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 1.70 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3,5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 |
| 1.71** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение с помощью термодесорбции концентрации: н-пропанола ДИ: (5-100) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-50-2021/ CEN/TS 13649:2014 (за исключением п. А.2 приложения А) |
| 1.72 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.1 ## *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 2.2 ## *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 2.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |
| 3.1 ## ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 5910-2017 |
| 3.2 ## ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 3.3 ## ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.1 ## ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха, ºС | СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 12.12.2012 №194 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 4.2 ## ** | Рабочие места | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % | СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 12.12.2012 №194 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 4.3 ## ** |  | 100.12/ 35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 5.1 * | Автомобильный бензин | 100.07/ 08.156 | Концентрация свинца ДИ: (0,005-3,0) г/дм3 | ГОСТ 31077-2002 | ГОСТ 28828-90 |
| 5.2 * |  | 100.07/ 08.156 | Концентрации железа ДИ: (0,01-0,10) г/дм3 | Фактические значения | ГОСТ Р 32514-2013 |
| ул. Плеханова, д. 18/1-2, кабинет 404, 220026, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.2 * | Автомобильный бензин | 100.07/ 08.130 | Определение массовой доли серы ДИ: (30-500) мг/кг | ГОСТ 31077-2002 | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |
| 7.2 * | Дизельное топливо | 100.07/ 08.130 | Определение массовой доли серы ДИ: (30-500) мг/кг | СТБ 1658-2015 | СТБ 2141-2010 (ISO20847:2004) |
| 12.1 *** | Твердое минеральное топливо | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10742-71 | ГОСТ 10742-71 |
| 12.2 * |  | 100.07/ 34.066 | Определение теплоты сгорания | ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ 147-2013 |
| 12.3 * |  | 100.07/ 08.052 | Определение массовой доли общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (кроме пп. 8.2-8.4) |
| 12.4 * |  | 100.07/08.052 | Определение Зольности |  | ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 12.5 * |  | 100.07/08.052 | Определение общей влаги |  | СТБ 2538-2018 (двухступенчатый метод А/А2) |
| 13.1 *** | Твердое органическое топливо (биомасса) | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) | ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) (за исключением пп. 11.2.1, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3) |
| 13.2 * |  | 100.07/08.052 | Определение аналитической влаги | ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ 32975.3-2014 |
| 14.2 * | Природный газ | 100.07/42.000 100.07/ 08.118 | Отбор проб и определение плотности | ГОСТ 5542-2014 | ГОСТ 17310-2002 |
| 14.3 * |  | 100.07/ 34.066 | Определение теплоты сгорания 31.12.2024 |  | ГОСТ 10062-75 |
| 15.1 *** | Торф | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 | СТБ 1687-2006 |
| 15.2 * |  | 100.07/ 08.052 | Определение массовой доли влаги |  | СТБ 2042-2010 (кроме п. 7) |
| 15.3 * |  | 100.07/ 08.052 | Определение зольности |  | СТБ 2042-2010 (кроме п. 6) |
| 15.4 * |  | 100.07/ 34.066 | Определение теплоты сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 15.5 * |  | 100.07/ 08.052 | Определение массовой доли общей серы | СТБ 2062-2010 | ГОСТ 8606-2015 (кроме пп. 8.2-8.4) |
| 16.1 *** | Нефтепродукты | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 16.2 * |  | 100.07/ 08.130 | Определение массовой доли серы ДИ: (0,03-5,00) % ДИ: (300-50000) мг/кг | ГОСТ 10585-2013 ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 16.3 * |  | 100.07/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 (за исключением п. 2) |
| 16.4 * |  | 100.07/08.052 | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 16.5 * |  | 100.07/ 34.066 | Определение теплоты сгорания |  | ГОСТ 21261-91 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |