Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3109

от 30 января 2009 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 января 2012 года

## лаборатории неразрушающего контроля

## филиала Транспортного республиканского унитарного предприятия

## «Брестское отделение Белорусской железной дороги» Вагонное депо Брест

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основной металл |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1) | ГОСТ 3475-81 ГОСТ 4835-2006 ГОСТ 9246-2004 ГОСТ 10791-2004 ГОСТ 22703-91 ГОСТ 31242-2004 РД 07.09-97 Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов, приложение А РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.174-2001 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.149-2000 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов | ГОСТ 12503-75 РД 07.09-97 Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3), 4) |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 24450-80 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
|  |  | Вихретоковая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3), 4) |  | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
|  |  | Феррозондовая дефектоскопия*2 *1 4) |  | ГОСТ 21104-75 РД 32.149-2000 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основной металл |  | Акустико-эмиссионный метод*2 *1 4) | Методика акустико-эмиссионного контроля (диагностирования) боковых рам и надрессорных балок тележек модели 18-100 № 682-2005 ПКВ ЦВ Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь. Минск. 2005 год ЦВ/587 Грузовые вагоны дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту. 1998 год ЦВ/627 Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту. 1998 год ЦВ ВНИИЖТ-494 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог. 1997 год | Методика акустико-эмиссионного контроля (диагностирования) боковых рам и надрессорных балок тележек модели 18-100 № 682-2005 ПКВ ЦВ |
|  |  | Оптический контроль: -визуальный метод *1 1), 2), 3), 4) |  | ГОСТ 23479-79 РД 32 ЦВ 052-2009 Ремонт тележек грузовых вагонов |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	 Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Колесные пары;

2) Детали тормозной рычажной передачи и детали тележки грузового вагона;

3) Детали и узлы автосцепного устройства грузового вагона;

4) Боковая рама и надрессорная балка.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Основной металл | Минимальный размер выявляемого дефекта: -ширина -длина | 5 мм 20 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность | 0 – 80 дБ ± 5% |
| Феррозондовая дефектоскопия | Основной металл | Размеры дефекта: -ширина (раскрытие) -глубина - Погрешность | 0,02 – 0,35 мм 1,5 – 3,0 мм ± 10% |
| Вихретоковая дефектоскопия | Основной металл | - Диапазон глубины дефектов - Погрешность | 0,1 – 30 мм ± 0,05% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	 Т.А.Николаева