|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4681 от 11.09.2015 на бланке _________ на 3 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 января 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ПожЛаб»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Белорусская, 51К, 224025, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.2 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 |
| 1.2 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.4 ТКП 45-1.03-236-2011, табл.6.3 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.5 |
| 1.3 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.3 ГОСТ 9.032-74, п.2.2 | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.3, 5.6 |
| 1.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011, п.п. 5.7, 5.9 |
| 1.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011, п.п. 5.8, 5.9 |
| 1.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.6 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10 |
| 1.7 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.7 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |
| 1.9 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |
| 1.10 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.9 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.13 |
| 1.11 *** |  | 25.11/26.061 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.11 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.15 |
| 1.12 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.14 |
| 2.2 *** | Системы вентиляции и газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 |
| 3.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход воздуха; - температура; - влажность; - давление; - скорость потока; - кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха); | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства. | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |