|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.0420 от 24 ноября 1997 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» 02  2007 г.

Электролаборатории

Государственного учреждения образования

«Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ | 31 52 15 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 1464-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ | 31 52 15 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1465-2004 МВИ Мн 1463-2004 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления цепи и тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 1466-2004 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 15 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1465-2004 |

Директор БелГИМ -

Руководитель

Органа по аккредитации 							Н.А. Жагора