|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0332 |
| от 01.06.1998 |
| на бланке № 0011210  на 11 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от23 августа 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| научно-исследовательского и испытательного центра-отраслевой лаборатории систем и устройств связи Открытого акционерного общества "Гипросвязь" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск** | | | | | |
| 3\* | Оборудование информационных технологий (ОИТ) | 26.40/24.000, 26.30/24.000, 26.20/24.000, 26.80/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012 | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012 |
| 4\* | Оборудование информационных технологий (ОИТ ) | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.80/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 24-2013 | ГОСТ CISPR 24-2013 |
| 8\* | Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В, подключаемые к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В | 26.40/24.000 | Параметры помехоэмиссии  Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)  10.01.2025  дата принятия решения | ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) |
| 9\* | Системы бесперебойного питания (СБП). | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) | ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) |
| 10\* | Оборудование радиосвязи.. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011) | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011) |
| 10.1\* | Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |
| 10.2\* | Часть 4. Частные требования к радиооборудованию станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |
| 10.3\* | Часть 5. Частные требования к подвижным средствам наземной радиосвязи личного пользования и вспомогательному оборудованию | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002) | ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002) |
| 10.4\* | Часть 6. Частные требования к оборудованию цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT) | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002) | ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002) |
| 10.5\* | Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) | ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |
| 10.6\* | Часть 9. Частные требования к беспроводным микрофонам, аналогичному радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и располагаемым в ухе устройствам мониторинга | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |
| 10.7\* | Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) | ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |
| 10.8\* | Часть 13. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользования, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательному оборудованию | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) | ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |
| 10.9\* | Часть 14. Частные требования к аналоговым и цифровым телевизионным радиопередатчикам | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) | ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |
| 10.10\* | Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 | ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |
| 10.11\* | Часть 19. Частные требования к подвижным земным приемным станциям спутниковой службы, работающим в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |
| 10.12\* | Часть 24. Специальные условия для подвижного и портативного радиооборудования (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательного оборудования | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |
| 10.16\* | Часть 34. Дополнительные требования к внешним источникам питания (EPS) мобильных телефонов | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 |
| 11\* | Электронные системы управления жилых помещений и зданий, выполняющие функции управления, контроля и передачи информации. | 26.51/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52507-2005 | ГОСТ Р 52507-2005 |
| 12\* | Электрическое оборудование, использующее сигналы в полосе частот от 3 до 148,5 кГц для передачи информации в низковольтных электрических системах. | 26.30/24.000, 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50065-1-2013; ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) | ГОСТ EN 50065-1-2013; ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) |
| 13\* | Электрическое оборудование, предназначенное для передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям общего назначения и электрическим сетям потребителей электрической энергии в полосе частот от 3 до 525 кГц.. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) |
| 15\* | Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32135-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 | ГОСТ 32135-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 |
| 16\* | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32136-2013; ГОСТ EN 55103-2-2016 | ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ EN 55103-2-2016 |
| 17\* | Радиовещательные, телевизионные приемники и связанное с ними оборудование | 26.30/24.000, 26.40/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; СТБ CISPR 13-2012 раздел 4 | СТБ CISPR 13-2012 раздел 5 |
| 23\* | Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура (далее - технические средства), предназначенные для применения в промышленных зонах. | 28.25/24.000 | Параметры помехоэмиссии   Параметры помехоустойчивости (при следующих ограничениях:   оборудование с габаритами не более 0,7 × 0,5 × 0,5 м и ток нагрузки не более 12 А) | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); СТБ IEC 61000-6-4-2012 (раздел 7) | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); СТБ IEC 61000-6-4-2012 |
| 24\* | Технические средства. | 27.90/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-6-2022; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-6-2022; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 25\* | Электротехническим, электронным и радиоэлектронным изделиям и аппаратуре, предназначенным для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости  (при следующих ограничениях: оборудование с габаритами не более 0,7 × 0,5 × 0,5 м и ток нагрузки не более 12 А) | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 (раздел 7); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 (раздел 7); СТБ IEC 61000-6-3-2012 (раздел 7) | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-6-3-2012 |
| 26\* | Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением. | 26.60/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997) | ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997) раздел 7 |
| 28\* | Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). | 27.90/24.000 | Оценка искажения гармонических составляющих тока. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5, 7); СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (разделы 5, 7) | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 29\* | Оценка изменений колебаний напряжения и фликера. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4, 6); СТБ МЭК 61000-3-3-2005 (разделы 4, 6) | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; СТБ МЭК 61000-3-3-2005 |
| 30\* | Контроллеры программируемые. | 26.11/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61131-2-2012 (разделы 8-10) | ГОСТ IEC 61131-2-2012 |
| 31\* | Преобразователи с дистанционной обработкой сигнала. | 26.11/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61326-2-3-2014 (разделы 5-7) | ГОСТ IEC 61326-2-3-2014 |
| 32\* | Световое оборудование общего назначения. | 27.40/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61547-2013 (раздел 5) | ГОСТ IEC 61547-2013 |
| 34\* | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. | 27.12/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50083-2-2015; СТБ EN 50083-2-2008 | ГОСТ EN 50083-2-2015; СТБ EN 50083-2-2008 |
| 35\* | Системы пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации. | 27.12/24.000, 28.99/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50130-4-2017 | ГОСТ EN 50130-4-2017 |
| 36\* | Электрическое оборудование, использующее сигналы в полосе частот от 1,6 до 30 МГц для передачи информации в низковольтных электрических системах. | 26.30/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50412-2-1-2014 | ГОСТ EN 50412-2-1-2014 |
| 37\* | Электронные системы управления в помещениях и зданиях, выполняющие функции управления, контроля и передачи информации. | 26.51/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50491-5-1-2015; ГОСТ EN 50491-5-2-2015; ГОСТ EN 50491-5-3-2014 | ГОСТ EN 50491-5-1-2015; ГОСТ EN 50491-5-2-2015; ГОСТ EN 50491-5-3-2014 |
| 40\* | Радиовещательные приемники и телевизоры и связанное с ними оборудование | 26.40/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 55020-2016 (раздел 4) | ГОСТ EN 55020-2016 |
| 41\* | Оборудование радиосвязи... | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 (разделы 4-7) | ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 |
| 42\* | Частные требования к радиовещательным передатчикам. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) (раздел 5,7) | ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |
| 43\* | Частные требования к земным станциям с малой апертурой. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.12-2013 (EN 301 489-12:2003) (раздел 5,7) | ГОСТ 32134.12-2013 (EN 301 489-12:2003) |
| 44\* | Частные требования к аналоговым и цифровым телевизионным передатчикам. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) (раздел 5,7) | ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |
| 45\* | Оборудование промышленного, медицинского, научного назначения. | 26.60/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 11-2017 | ГОСТ CISPR 11-2017 |
| 46\* | Оборудование мультимедиа. | 26.40/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 32-2015 (раздел 5, приложение А) | ГОСТ CISPR 32-2015 |
| 47\* | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. | 26.40/24.000, 27.11/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 |
| 48\* | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4,5, подразделы 7.2) | ГОСТ CISPR 14-2-2016 |
| 49\* | Электрическое световое и аналогичное оборудование. | 27.40/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 15-2014 (разделы 4, 5) | ГОСТ CISPR 15-2014 |
| 50\* | Оборудование электрическое для измерения, управления, лабораторного применения. | 26.51/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) (подразделы 6.2, 7.2); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (разделы 6,7) | ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
| 55\* | Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32174-2013 | ГОСТ 32174-2013 |
| 56\* | Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование. | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-4-20-2014; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | ГОСТ IEC 61000-4-20-2014; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 57\* | Оборудование информационных технологий, включая электрическое, офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В  (только для оборудования III класса безопасности) | 26.20/25.098, 26.20/26.080, 26.20/26.095, 26.20/29.061, 26.20/32.115, 26.20/39.000, 26.30/25.098, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Параметры безопасности | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 |
| 58\* | Маломощное электронное и электрическое оборудование | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068 | Допустимые уровни электромагнитных полей | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62479-2013 | ГОСТ IEC 62479-2013 |
| 59\* | Электронное и электрическое оборудование | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068 | Допустимые уровни электромагнитных полей | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62311-2013 | ГОСТ IEC 62311-2013 |
| 61\* | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура  (для оборудования III класса безопасности) | 26.40/25.039, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.095, 26.40/29.040, 26.40/29.061, 26.40/32.115, 26.40/34.065 | Параметры безопасности | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60065-2013 | ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 62\* | Бытовые и аналогичные электрические приборы  (для оборудования III класса безопасности) | 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/35.065 | Параметры безопасности | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-1-2015 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 |
| 63\* | Электротехнические изделия. | 27.90/24.000, 27.90/30.000, 27.90/32.115, 27.90/39.000, 27.90/40.000 | Параметры безопасности | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 64.1\* | ГНСС. Система экстренного реагирования при авариях.  Модуль беспроводной связи в составе автомобильной системы. | 26.30/39.000 | Электрические параметры и функциональные свойства и характеристики  УСВ-GSM | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п. 8.3.1 – 8.3.2; ГОСТ 33470-2015 Приложение 10, п.118 п. 6.3 | ГОСТ 33470-2015 п. 6.4-6.7 |
| 64.2\* | Электрические параметры и функциональные свойства и характеристики  УСВ-UMTS | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п. 8.3.3 – 8.3.4; ГОСТ 33470-2015 Приложение 10, п.118 пп. 7.3 | ГОСТ 33470-2015 п. 7.4-7.6 |
| 64.3\* | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии  Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п. 13.4.4 – 13.4.7 | ГОСТ 33466-2015 раздел 5 |
| 64.4\* | Технические требования к навигационному приемнику. | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 32450-2013 пп. 5.1 – 5.6 | ГОСТ 33471-2015 раздел 5; ГОСТ Р 50607-2012 (ИСО 10605:2008) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных