|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5543 |  |  |  |
|  | от 13.09.2024 |  |  |  |
|  | на бланке | ________ |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 10 января 2025 года

к области аккредитации от 13 сентября 2024 года, редакция 01 испытательной лаборатории ДиВикс Общества с ограниченной ответственностью «ДиВикс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Индустриальная, 5г, 225708, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Здания и сооружения (дымовые трубы от отопительного оборудования, дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 Фактические значения ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2*** |  |  | Наличие тяги | ТКП 629-2018 СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
| 2.3*** |  |  | Геометрические размеры дымовых труб (дымовых каналов) | Фактические значения ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000, 100.13/ 29.061 | Скорость движения воздуха; Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | ТКП 629-2018 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.05-2020 Фактические значения ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.2 *** |  |  | Наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
| 3.3*** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.05-2020 Фактические значения ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
| 3.4*** |  |  | Геометрические размеры вентиляционных каналов и помещений | Фактические значения ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь-

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                            О.В. Шабанова