|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3237 от 29.01.2007 на бланке на 3 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 января 2025 года

испытательной лаборатории

## Открытого акционерного общества «Пуховичинефтепродукт»

| № п/п | Наименование Объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, д.62, 222860, г. Марьина Горка, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ ISO 3170-2022 |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность при 15 0С | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 15 0С |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 2.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 2.6* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2016 Табл. 1 п. 9 |
| 2.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность при 15 0С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 3.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 15 0С |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 СТБ 1468-2014 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.4* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 40 0С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 3.7* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 3.8* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ ЕN 12662-2016 |
| 3.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 3.10* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости (CFPP) |  | ГОСТ ЕN 116-2017 |
| 3.11* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 4.1* | Керосин | 19.20/08.031 | Плотность при 15 0С | ТУ BY 300042199.087-2023 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ 31072-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 4.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 15 0С |  | ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 4.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 4.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | ГОСТ 6321-92 |
| 4.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 |
| 5.1* | Топливо печное бытовое | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТУ ВУ 400091131.004-2009 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 5.2* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 5.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 5.4* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 1420-2003 |
| 5.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 0С |  | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 5.9* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 15 0С |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 ГОСТ ISO 12185-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                 	Т.А. Николаева