|  | # Приложение № # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02. 2.0.3110 |
|  | от «27» февраля 2009г. на бланке № ____________ |

Область аккредитации от  «16» апреля на 3 листах

электротехнической лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия

### «Пинский комбинат противопожарных работ»

### республиканского государственно-общественного объединения

### «Белорусское добровольное пожарное общество»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока с напряжением до 1000 В |  | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 табл. 4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | - Испытания цепи "фаза- нуль" силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2011 |
| 2 Заземляющие устройства |  | 2.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6; п.п. 4.3.8.2 – 4.3.8.4; 4.3.9.1; 5.2.7.1; 5.2.7.9; ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2009 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Заземляющие устройства |  |  | 2.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  |  | 2.3 Испытание цепи "фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2011 |
| 3 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 4 Жилые здания |  |  | 4.1 Количество удаляемого воздуха из помещения жилых домов | СНБ 3.02.04-2003 Приложение В | МВИ.БР 138-2008 |
|  |  |  | 4.2 Скорость воздушного потока (от 0,2 м/с) | не нормируется | МВИ.БР 138-2008 |
| 5 Жилые здания с аппаратами теплогенерирующими на различных видах топлива |  |  | 5.1 Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале | НПБ 16-2000 п. 4.20-4.20.7 | МВИ.БР 138-2008 |
| 6 Огнетушители переносные порошковые |  | 6.1 Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.17 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановлением Министерства по черезвычайным ситуациям Республики Беларусь 27.12.2005 №56 гл.36-37 |
| 6 Огнетушители переносные порошковые |  | 6.2 Герметичность запорно-пускового устройств |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.35 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |
| 7 Огнетушители переносные углекислотные |  | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.17 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2005 № 56 гл.36-37 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.35 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |
| 8 Огнетушители передвижные порошковые (общая масса от 20 кг до 50 кг) |  | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.20 | СТБ 11.13.10-2009 п.8.18 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановлением Министерства по черезвычайным ситуациям Республики Беларусь 27.12.2005 №56 гл.36-37 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.26 | СТБ 11.13.10-2009 п.8.23 ГОСТ 24054-80 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного предприятия	 «БГЦА»			Т.А. Николаева