|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1757 от 20 февраля 2015 года на бланке №____________ на 16 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 февраля 2025 года

структурных подразделений

Филиала «Гомельский областной центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды»

Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии,

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел радиационного мониторинга ул. Карбышева, 10, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5573-2016 п.11.1 | МВИ.МН 5573-2016 п.п. 9.2, 10.2 |
| 1.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность |  | МВИ.МН 5573-2016 п.11.1 |
| 2.1 ** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016 СТБ 1058-2016 | МВИ.МН 5573-2016 п.п. 9.1, 10.1 СТБ 1058-2016 |
| 2.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 п.11.1 | МВИ.МН 5573-2016 п.11.1 |
| 2.3* |  | 100.02/04.125 | Удельная активность йода-131 | Фактические значения | МВИ.МН 5573-2016 п.11.3 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор и первичная подготовка проб | ТКП 17.13-16-2014 (02120) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 5667-6-2021 | ТКП 17.13-16-2014 (02120) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 5667-6-2021 |
| 4.1 *** | Земли (включая почвы), грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 113-2007 (02300) ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 | ТКП 113-2007 (02300) п.4.2 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 |
| 4.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность Cs-137 | Фактические значения | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 *** | Окружающая среда. Жилые и общественные здания, сооружения | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 г., глава 4, п.п. 107, 108 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 5.2 *** |  | 100.11/04.056 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радона | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 г., глава 4, п.п. 107, 108 | МВИ.МН 5011-2014 |
| 5.3 *** |  | 100.11/04.056 | Плотность потока бета-частиц | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, 02.08.2004 г., согл. МЗ РБ 04.10.2004 | ТКП 113-2007 (02300) п. 4.3 МВИ.МН 4561-2013 |
| 6.1 *** | Строительные площадки, земельные участки, территории гражданских и промышленных объектов | 100.11/04.125 | Плотность потока радона | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.16-5.18 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №137 от 31.12.2013 г., глава 23, п.п. 224, 232 | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.15 МВИ.МН 5618-2016 |
| 6.2*** |  | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.5 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 137 от 31.12.2013 г., глава 23, п. 232 | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 7.1 ** | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, а также отходы промышленного производства, используемые в качестве стройматериалов, грунты | 08.11/42.000 08.12/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.69/42.000 100.15/42.000 | Отбор и подготовка проб | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.8 ГОСТ 30108-94 п. 4.2.4.1 | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.8 ГОСТ 30108-94 п. 4.2 |
| 7.2* | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, а также отходы промышленного производства, используемые в качестве стройматериалов, грунты | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.32/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.69/04.125 100.15/04.125 | Эффективная удельная активность естественных радионуклидов | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 глава 4, п. 109 ГОСТ 30108-94 Приложение А | ГОСТ 30108-94 п. 4.2 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 *** | Территории населённых пунктов и объектов народного хозяйства; территории детских дошкольных учреждений; личных подворий; транспорт; оборудование | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, согласован 04.10.2004 МЗ РБ | ТКП 113-2007 (02300) п. 4.2 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 8.2 *** |  | 100.11/04.056 | Плотность потока бета-частиц |  | ТКП 113-2007 (02300) п. 4.3, 4.4 МВИ.МН 4561-2013 |
| 9.1 *** | Окружающая среда. Пункты наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Фактические значения | МВИ.ГМ.1906-2020 МВИ.МН 5595-2016 |
| 10.1 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, согласован 04.10.2004 МЗ РБ | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| Отдел мониторинга окружающей среды ул. Карбышева, 10, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 11.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 11.2 ** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01-400) нг/м3 | СТБ ИСО 16362-2006 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 11.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ МН 5093-2014 |
| 11.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5834-2017 |
| 11.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 11.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 11.7 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерода оксида ДИ:( 0-50000) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 11.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация аммиака ДИ:(10-2500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 11.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ:(3-100) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5693-2016 |
| 11.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация фторида водорода ДИ:(2-700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5681-2016 |
| 11.11 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и концентрация бензола ДИ:(750-1500) мг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1680-2001 |
| 11.12 ** |  |  | Отбор проб и концентрация н-амилацетата ДИ:(50-1000) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  |
| 11.13 ** |  |  | Отбор проб и концентрация н-бутанола ДИ:(50-1000) мкг/м3 |  |  |
| 11.14 ** |  |  | Отбор проб и концентрация н-бутилацетата ДИ:(50-1000) мкг/м3 |  |  |
| 11.15 ** |  |  | Отбор проб и концентрация 1,4-диоксана ДИ:(35-700) мкг/м3 |  |  |
| 11.16 ** |  |  | Отбор проб и концентрация метанола ДИ:(500-10000) мкг/м3 |  |  |
| 11.17 ** |  |  | Отбор проб и концентрация метилэтилкетона ДИ:(50-1000) мг/м3 |  |  |
| 11.18 ** |  |  | Отбор проб и концентрация м-ксилола ДИ:(100-2000) мг/м3 |  |  |
| 11.19 ** |  |  | Отбор проб и концентрация о-ксилола ДИ:(100-2000) мкг/м3 |  |  |
| 11.20 ** |  |  | Отбор проб и концентрация п-ксилола ДИ:(100-2000) мкг/м3 |  |  |
| 11.21 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и концентрация ацетона ДИ:(175-3500) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1680-2001 |
| 11.22 ** |  |  | Отбор проб и концентрация стирола ДИ: (20-400) мкг/м3 |  |  |
| 11.23 ** |  |  | Отбор проб и концентрация толуола ДИ:(300-6000) мкг/м3 |  |  |
| 11.24 ** |  |  | Отбор проб и концентрация этанола ДИ:(2500-50000) мкг/м3 |  |  |
| 11.25 ** |  |  | Отбор проб и концентрация этилацетата ДИ:(50-1000) мкг/м3 |  |  |
| 11.26 ** |  |  | Отбор проб и концентрация этилбензола ДИ:(10-200) мкг/м3 |  |  |
| 11.27 ** |  |  | Отбор проб и концентрация этиленгликоля ДИ:(500-10000) мкг/м3 |  |  |
| 11.28 ** |  |  | Отбор проб и концентрация этилцеллозольва ДИ:(350-7000) мкг/м3 |  |  |
| 11.29 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(0-19000) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 11.30 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и концентрация азота оксида ДИ:(0-12500) мкг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 11.31 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.074 | Отбор проб и концентрация углерода оксида ДИ:(60-115000) мкг/м3 |  | СТБ ИСО 4224-2006 |
| 11.32 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация озона ДИ:(0-500) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-05-2008/ EN 14625:2005 |
| 11.33 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и концентрация бензола ДИ:(0-50) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-06-2008/ EN 14662-3:2005 |
| 11.34 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.155 | Отбор проб и концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ) ДИ:(0-1000) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 17.13.05-07-2008/ EN 14212:2005 |
| 11.35 *** |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц, фракции до 10,0 мкм ДИ: (0,5-1000) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 |
| 12.1 *** | Почвы населённых пунктов, санитарно-защитных зон, придорожных полос автодорог | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 СТБ ИСО 10381-4-2006 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 СТБ ИСО 10381-4-2006 |
| 13.1 *** | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2022 |
| 13.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 13.3* |  | 100.14/08.169 | Удельная электропроводность жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ.МН 5085-2014 |
| 14.1 *** | Донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-04-2014 (02120) СТБ ISO 5667-12-2021 | ТКП 17.13-04-2014 (02120) СТБ ISO 5667-12-2021 |
| 15.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/42.000 100.01/08.074 | Определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 гл. 11 п. 126, гл. 12 п. 135 СТБ 1280-2004 п. 4.9.2 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, гл. 2, Приложение 6 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 15.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.074 | Определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 15.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Дымность ДИ: (0,00-10,0) млн -1 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 гл. 11 п. 126, гл. 12 п. 135 СТБ 1280-2004 п. 4.9.3 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, гл. 2, Приложение 6 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 16.1 *** | Отходы | 100.08/42.00 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 СТБ CEN/TR 15310-5-2018 | СТБ CEN/ TR 15310-2-2018 п.п. 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.5.3.2, 6.6.4.2, 9.6.4, 10.1.4, 11.1.4, 11.2.1, 11.4.4, 12.3.4 |
| Группа мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Речица ул. Заслонова, 111, 247500, г. Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 17.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 17.2 ** |  | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01-400) нг/м3 | СТБ ИСО 16362-2006 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 17.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ МН 5093-2014 |
| 17.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 17.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 17.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 17.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерода оксида ДИ:(0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 17.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация аммиака ДИ:(10-2500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 17.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ:(3-100) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5693-2016 |
| Группа мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Светлогорск ул. Лесная, 4, 247434, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 18.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 18.2 ** |  | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01-400) нг/м3 | СТБ ИСО 16362-2006 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 18.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5087-2014 |
| 18.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 18.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сероводорода ДИ: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 18.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сероуглерода ДИ: (20-330) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5616-2016 |
| 18.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида (метаналь) ДИ:(10-250) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5493-2016 |
| 18.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерод оксида ДИ:( 0-50000) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 18.9** |  | 100.02/42.000 100.02/08. 052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 18.10 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб для определения концентрации: -метантиола -этантиола | АМИ.МН 0004-2021 | АМИ.МН 0004-2021 п. 9 |
| Группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Жлобин ул. Пригородная, 12, 247210, г.Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 19.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 19.2 ** |  | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01-400) нг/м3 | СТБ ИСО 16362-2006 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 19.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5087-2014 |
| 19.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерод оксида ДИ:(0-50000) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 19.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сера диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 19.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида (метаналь) ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 19.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 19.8 *** |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц, фракции до 10,0 мкм ДИ: (0,5-1000) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 |
| 19.9 *** |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц, фракции до 2,5 мкм ДИ: от 2,5 мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 |
| 20.1 *** | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 ГОСТ 17.1.5.05-85 | ТКП 17.13-15-2022 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 20.2 * |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 20.3 * |  | 100.14/08.169 | Удельная электропроводность жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| Группа мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пер. Малинина 1-ый, д. 6, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 21.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 21.2 ** |  | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ: (0,01-400) нг/м3 | СТБ ИСО 16362-2006 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 21.3 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и концентрация азота (II) оксида ДИ: (0-12500) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 21.4 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (0-19000) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 21.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 21.6 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация озона ДИ: (0-500) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-05-2008/ EN 14625:2005 |
| 21.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 21.8 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.155 | Отбор проб и концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0-1000) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-07-2008/ EN 14212:2005 |
| 21.9 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сероводорода ДИ: (3-100) мкг/м3 | 1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113, 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5591-2016 |
| 21.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 21.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц фракции размером до 10,0 мкм ДИ: (0,5-1000) мкг/м3 |  | СТБ ЕN 12341-2016 СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 |
| 21.12 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50000) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 21.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.074 | Отбор проб и концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (60-115000) мкг/м3 |  | СТБ ИСО 4224-2006 |
| 21.14** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида (метаналь) ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 21.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и концентрация бензола ДИ: (0-50) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-06-2008/ EN 14662-3:2005 |
| 22.1 *** | Атмосферные осадки | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 22.2 * |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 22.3 * |  | 100.14/08.169 | Удельная электрическая проводимость жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 23.1 *** | Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 23.2 * |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) жидкой фазы ДИ: (2-10) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 23.3 * |  | 100.14/08.169 | Удельная электрическая проводимость жидкой фазы ДИ: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 24.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ТКП 17.13-16-2014 (02120) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ТКП 17.13-16-2014 (02120) |
| 25.1 *** | Донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Приложение В.2 СТБ ISO 5667-12-2021 ТКП 17.13-23-2018 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Приложение В.2 СТБ ISO 5667-12-2021 ТКП 17.13-23-2018 |
| 26.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 113-2007 (02300) | ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 26.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность Cs-137 | Фактические значения | МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.1 * | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/04.125 | Удельная активность Cs-137, йода-131 (обнаружение) | Фактические значения | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 5573-2016, п.11.3 |
| 28.1 ** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, согласованы 04.10.2004 МЗ РБ | МВИ.ГМ.1906-2020 МВИ.МН 5595-2016 ТКП 113-2007 (02300) |
| 29.1 ** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, согласованы 04.10.2004 МЗ РБ | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 – Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утверждено постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 Приложение 1;

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |