|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4610 |  |  |
|  | от 03.04.2015 |  |  |
|  | на бланке |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 апреля 2025 года

грунтовой лаборатории отдела инженерных изысканий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть»

|  | № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  | ул.Книжная, 15А, к.103, 246003, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* | Грунты |  | 08.12/ 29.040 |  | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  |  | Фактические значения |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
|  | 1.2* |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  |  |  |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |
|  | 1.3* |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность (кроме загипсованных грунтов) |  |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
|  | 1.4* |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность на границе текучести |  |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
|  | 1.5* |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность на границе раскатывания |  |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
|  | 1.6* |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Число Пластичности |  |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |
|  | 1.7* |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Плотность |  |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
|  | _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  |  | 07.02.2025 дата принятия решения |  | Лист 2 Листов 2 |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 1.8* |  | Грунты |  | 08.12/ 29.113 |  | Удельное электрическое сопротивление грунта |  | Фактические значения |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.2 |  |
|  | 1.9* |  |  |  | 08.12/ 29.113 |  | Средняя плотность катодного тока |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Б |  |
|  | 1.10* |  |  |  | 08.92/ 29.040 08.12/ 29.040 |  | Зольность торфа |  |  |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3.2, 7.5 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева