|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0. 4294 |
|  | от «30» июня 2012 г. на бланке №___________ |

Область аккредитации на 2 листах

химической лаборатории водопровода

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Брестское ЖКХ"

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 |  |  | 4 | 5 |
| 1 Вода питьевая |  | - Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | - Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | - Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  |  | - Цветность |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |
|  |  | - Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  |  | - Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | - Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  |  | - Окисляемость перманганатня |  | СТБ ISO 8467-2009 |
|  |  | - Жесткость общая |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | - Азот аммонийный |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
|  |  | - Нитраты |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | - Нитриты |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  | - Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
|  |  | - Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая |  | - Фториды | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4386-89 п.3 |
|  |  | - Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | - Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-72 р.5 (метод В) |
|  |  | - Медь (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |